БАЗА 1

Идентификатор абонента 00032981   Сетевой номер 001   Номер версии ПО 2.5 КС=0x5D06  Тип прибора 2

РР=0

ОБЩИЕ

_____________________________________________________________

EИ|ПИ|ТВ|  tх  |  Px  |t5|XT| Пr5  | Пw5  |ДО|ПЧ| МН  | МК  |

_____________________________________________________________

|  |  |Град С|кг/см2|  |  |Град С|  %   |  |  |     |     |

_____________________________________________________________

0| 1| 0| 5.00 | 1.00 |  | 1|      |      |25| 1|00:00|00:00|

НАСТРОЕЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ТВ

________________________________

|СЕ|СИ|ФТ|Т3|АТ|КТ|КQ|КМ| БМ |

TB|_____________________________

|  |  |  |  |  |  |  |  | %  |

________________________________

1| 2| 1| 0| 1| 0| 0| 0| 0|н/и |

________________________________

НАСТРОЕЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ТРУБ ТВ1

______________________________________________________________________________________________________________

|ВС|ТИ|   ВИ    |  ПV  |КV|    ВV    |    НV    |    VД    |УО |  Пr  |  Пw  |  tД  |ИД| Pв  |  ПВ  |  PД  |

TP|___________________________________________________________________________________________________________

|  |  |  л/имп  |%/Град|  |    м3    |    м3    |    м3    |мин|Град С|  %   |Град С|% |кг/см|  м   |кг/см2|

______________________________________________________________________________________________________________

1| 0| 1|   0.0250|+0.000| 0|   н/и    |   н/и    |   н/и    |05 |+0.000|+0.000| 150  | 0|     |      | 7.00 |

______________________________________________________________________________________________________________

2| 0| 1|   0.0246|+0.000| 0|   н/и    |   н/и    |   н/и    |05 |+0.000|+0.000|   0  | 0|     |      | 7.00 |

______________________________________________________________________________________________________________

3| 0| 1|  10.0000|+0.000| 0|   н/и    |   н/и    |   н/и    |05 |+0.000|+0.000|   0  | 0|     |      | 5.00 |

______________________________________________________________________________________________________________

НАСТРОЙКА ДОП.ВХОДА не используется

АВТОДОЗВОН запрещен