## Лист1
Журнал учета горячего водоснабжения и т/ э на ГВС
март - апрель
Название Абонента _____МБДОУ ДС № 6 "Колобок"______________________________________
Номер договора ___023______ Адрес __г. Стрежевой, ул.Новая, дом22, пом.3___
Ответственное лицо за учет __Демко В.Ф._________________________________
Телефон ________________________________________________________________________________________ | 5-70-72
Дата | Т/энергия | Показания теплоносителя |  |  |  | Показания температуры |  | Время наработки | Расход теплоносителя |  | Погреш - ность
[6 empty] | подающий трубопровод | обратный трубопровод
|  | подающий трубопровод |  | обратный трубопровод |  |  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод
| (Гкал, Гдж) | м3/ч (л/ч) | м3 (т) | м3/ч (л/ч) | м3 (т) | t,C | t,C | час | м3 | м3 | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2012-03-26 | 102.677 | 1.2299 | 14378.75 | 1.3241 | 13659.45 | 53.09 | 46.77 | 10876 | 0
2012-03-27 | 102.935 | 1.1876 | 14412.14 | 1.3292 | 13691.39 | 51.93 | 45.96 | 10900 | 33.39 | 31.94 | 4.34%
2012-03-28 | 103.19 | 1.4298 | 14445.57 | 1.353 | 13723.38 | 52.15 | 46.17 | 10924 | 33.43 | 31.99 | 4.31%
2012-03-29 | 103.411 | 1.2859 | 14476.1 | 1.35 | 13752.89 | 52.17 | 4645 | 10946 | 30.53 | 29.51 | 3.34%
2012-03-30 | 103.685 | 1.5508 | 14512.69 | 1.3495 | 13787.91 | 52.46 | 46.65 | 10972 | 36.59 | 35.02 | 4.29%
2012-04-02 | 103.74 | 1.2944 | 14592.36 | 1.3668 | 13877.53 | 51.4 | 46.18 | 11038 | 79.67 | 89.62 | -12.49%
2012-04-03
2012-04-04
2012-04-05
2012-04-06
2012-04-09
2012-04-10
2012-04-11
2012-04-12
2012-04-13
2012-04-16
2012-04-17
2012-04-18
2012-04-19
2012-04-20
ИТОГО: | 1.063 |  | 213.61 |  | 218.08 |  |  | 0 | 213.61 | 218.08
Заместитель заведующего по АХЧ В.Ф. Демко
отключили 16.03.12в 14.30 и включили 19.03.12 в 09.40
1. | Столбец №1 - | указываются даты снятия показаний в отчетный период. При этом началом отчетного периода указывать данные прибора учета
на последнюю дату предоставления в предыдущем отчетном периоде.
2. | Столбцы №2,4,6- | "ИТОГО" определяется как разница показаний между окончанием и началом отчетного периода.
3. | Столбец №10 - | определяется как разница между текущим и предыдущим значением столбца №4.
4. | Столбец №11 - | определяется как разница между текущим и предыдущим значением столбца №6.
5. | Столбец №12 - | процент погрешности высчитывается по формуле: (столбец №10 - столбец №11) / столбец №10 * 100%.
Примечание:
1. | Расход теплоносителя по обратному трубопроводу (ст.№11) не должен превышать расход теплоносителя по подающему трубопроводу (ст.№10).
2. | Фактическая погрешность не должна превышать допустимой нормы равной - 4%.

## Лист2
Журнал учета тепловой энергии и теплоносителя
гор.вода
март - апрель
Название Абонента _____МБДОУ ДС № 6 "Колобок"______________________________________
Номер договора ___023______ Адрес __г. Стрежевой, ул.Новая, дом22, пом.3___
Ответственное лицо за учет __Демко В.Ф._________________________________
Телефон ________________________________________________________________________________________ | 5-70-72
Дата | Т/энергия | Показания теплоносителя |  |  |  | Показания температуры |  | Время наработки | Расход теплоносителя |  | Погреш - ность
[6 empty] | подающий трубопровод | обратный трубопровод
|  | подающий трубопровод |  | обратный трубопровод |  |  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод
| (Гкал, Гдж) | м3/ч (л/ч) | м3 (т) | м3/ч (л/ч) | м3 (т) | t,C | t,C | час | м3 | м3 | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2012-03-26 | 102.677 | 1.2299 | 14378.75 | 1.3241 | 13659.45 | 53.09 | 46.77 | 10876
2012-03-27 | 102.935 | 1.1876 | 14412.14 | 1.3292 | 13691.39 | 51.93 | 45.96 | 10900 | 33.39 | 31.94 | 4.343%
2012-03-28 | 103.19 | 1.4298 | 14445.57 | 1.353 | 13723.38 | 52.15 | 46.17 | 10924 | 33.43 | 31.99 | 4.308%
2012-03-29 | 103.411 | 1.2859 | 14476.1 | 1.35 | 13752.89 | 52.17 | 4645 | 10946 | 30.53 | 29.51 | 3.341%
2012-03-30 | 103.685 | 1.5508 | 14512.69 | 1.3495 | 13787.91 | 52.46 | 46.65 | 10972 | 14512.69 | 13787.91 | 4.994%
2012-04-02 | 103.74 | 1.2944 | 14592.36 | 1.3668 | 13877.53 | 51.4 | 46.18 | 11038 | 79.67 | 89.62 | -12.49%
2012-04-03 | 104.137 | 0 | 14634.7 | 0 | 13915.94 | 51.9 | 46.34 | 11068 | 42.34 | 38.41 | 9.282%
2012-04-04 | 104.235 | 1.5101 | 14641.43 | 1.3292 | 13920.98 | 48.97 | 43.95 | 11090 | 6.73 | 5.04 | 25.11%
06..04.12 | 104.802 | 1.793 | 14711.77 | 1.2896 | 13989.11 | 45,,15 | 40.26 | 11141 | 70.34 | 68.13 | 3.142%
2012-04-09 | 104.701 | 1.4298 | 14789.64 | 1.3091 | 14074.75 | 50.18 | 45.14 | 11205 | 77.87 | 85.64 | -9.978%
2012-04-10 | 105.011 | 2.7229 | 14829.29 | 1.3241 | 14111.78 | 50.51 | 45.59 | 11233 | 39.65 | 37.03 | 6.608%
2012-04-12 | 105.498 | 2.1022 | 14896.02 | 1.3714 | 14174.21 | 51.2 | 46.07 | 11279 | 419.92 | 421.32 | -0.3334%
2012-04-13 | 105.86 | 1.1636 | 14939.65 | 1.35 | 14240.88 | 50.02 | 45.11 | 11309 | 43.63 | 66.67 | -52.81%
2012-04-16 | 105.834 | 3.1882 | 15017.76 | 1.2613 | 14303.6 | 51.06 | 46.06 | 11374 | 78.11 | 62.72 | 19.7%
2012-04-17 | 106.097 | 109271 | 15053.07 | 104049 | 14336.91 | 50.28 | 45.44 | 11400 | 35.31 | 33.31 | 5.664%
2012-04-18 | 106.143 | 0 | 15056.05 | 0 | 14339.12 | 50.67 | 45.52 | 11425 | 2.98 | 2.21 | 25.84%
2012-04-19 | 106.143 | 0 | 15056.05 | 0 | 14855.98 | 54.52 | 48.4 | 11425 | 0 | 516.86 | #DIV/0!
2012-04-20 | [8 empty] | -15056.05 | -14855.98 | 1.329%
Подпись ответственного лица ____________________________________________________
Пояснение:
1. | Столбец №1 - | указываются даты снятия показаний в отчетный период. При этом началом отчетного периода указывать данные прибора учета
на последнюю дату предоставления в предыдущем отчетном периоде.
2. | Столбцы №2,4,6- | "ИТОГО" определяется как разница показаний между окончанием и началом отчетного периода.
3. | Столбец №10 - | определяется как разница между текущим и предыдущим значением столбца №4.
4. | Столбец №11 - | определяется как разница между текущим и предыдущим значением столбца №6.
5. | Столбец №12 - | процент погрешности высчитывается по формуле: (столбец №10 - столбец №11) / столбец №10 * 100%.
Примечание:
1. | Расход теплоносителя по обратному трубопроводу (ст.№11) не должен превышать расход теплоносителя по подающему трубопроводу (ст.№10).
2. | Фактическая погрешность не должна превышать допустимой нормы равной - 4%.