## Лист1
Журнал учета горячего водоснабжения и т/ э на ГВС
февраль
Название Абонента _____МБДОУ ДС № 6 "Колобок"______________________________________
Номер договора ___023______ Адрес __г. Стрежевой, ул.Новая, дом22, пом.3___
Ответственное лицо за учет __Демко В.Ф._________________________________
Телефон ________________________________________________________________________________________ | 5-70-72
Дата | Т/энергия | Показания теплоносителя |  |  |  | Показания температуры |  | Время наработки | Расход теплоносителя |  | Погреш - ность
[6 empty] | подающий трубопровод | обратный трубопровод
|  | подающий трубопровод |  | обратный трубопровод |  |  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод
| (Гкал, Гдж) | м3/ч (л/ч) | м3 (т) | м3/ч (л/ч) | м3 (т) | t,C | t,C | час | м3 | м3 | %
|  | С1 | V1 | С2 | V2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2013-01-22 | 123.492 | 0.0511 | 19849.81 | 0 | 19325.43 | 50.18 | 18.56 | 17601 | 4.81 | 0 | -6.4%
2013-01-23 | 123.711 | 0.6353 | 19854.5 | 0 | 19325.43 | 45.24 | 16.43 | 17625 | 4.69 | 0 | 19.07%
2013-01-24 | 123.941 | 0.0512 | 19858.32 | 0 | 19325.43 | 49.42 | 20.2 | 17649 | 3.82 | 0 | 6.49%
2013-01-25 | 124.201 | 0.4813 | 19864.52 | 0 | 19325.43 | 48.86 | 16.26 | 17673 | 6.2 | 0 | 12.64%
2013-01-28 | 124.461 | 0.7629 | 19869.44 | 0 | 19325.43 | 53.32 | 13.68 | 17745 | 4.92 | 0 | 8.05%
2013-01-29 | 124.52 | 0.793 | 19873.24 | 0 | 19325.43 | 57.4 | 13.84 | 17772 | 3.8 | 0 | -6.4%
2013-01-30 | 124.934 | 0.6021 | 19878.33 | 0 | 19325.43 | 50.53 | 13.57 | 17793 | 5.09 | 0 | 86%
2013-01-31 | 125.149 | 0.2174 | 19882.62 | 0 | 19325.43 | 48.72 | 12.87 | 17817 | 4.29 | 0 | 19.07%
2013-02-01 | 125.395 | 0 | 19887.96 | 0 | 19325.43 | 41.21 | 13.05 | 17841 | 5.34 | 0 | 6.49%
04.02.13. | 125.611 | 0.0296 | 19892.59 | 0 | 19325.43 | 50.07 | 15.57 | 17913 | 4.63 | 0 | 12.64%
2013-02-05 | 125.797 | 0.6307 | 19896.67 | 0 | 19325.43 | 49.57 | 17.27 | 17937 | 4.08 | 0 | 12.64%
2013-02-06 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -19896.67 | -19325.43 | 86%
2013-02-07 | [8 empty] | 0 | 0 | 19.07%
2013-02-08 | [8 empty] | 0 | 0 | 6.49%
2013-02-11 | [8 empty] | 0 | 0 | 12.64%
2013-02-12 | [8 empty] | 0 | 0 | 8.05%
2013-02-13 | [8 empty] | 0 | 0 | -6.4%
2013-02-14 | [8 empty] | 0 | 0 | 8.05%
2013-02-15 | [8 empty] | 0 | 0 | -6.4%
2013-02-18 | [8 empty] | 0 | 0 | -6.4%
2013-02-19 | [8 empty] | 0 | 0 | -6.4%
2013-02-21 | [8 empty] | 0 | 0 | 86%
ИТОГО: | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
Заместитель заведующего по АХЧ В.Ф. Демко
отключили 16.03.12в 14.30 и включили 19.03.12 в 09.40
1. | Столбец №1 - | указываются даты снятия показаний в отчетный период. При этом началом отчетного периода указывать данные прибора учета
на последнюю дату предоставления в предыдущем отчетном периоде.
2. | Столбцы №2,4,6- | "ИТОГО" определяется как разница показаний между окончанием и началом отчетного периода.
3. | Столбец №10 - | определяется как разница между текущим и предыдущим значением столбца №4.
4. | Столбец №11 - | определяется как разница между текущим и предыдущим значением столбца №6.
5. | Столбец №12 - | процент погрешности высчитывается по формуле: (столбец №10 - столбец №11) / столбец №10 * 100%.
Примечание:
1. | Расход теплоносителя по обратному трубопроводу (ст.№11) не должен превышать расход теплоносителя по подающему трубопроводу (ст.№10).
2. | Фактическая погрешность не должна превышать допустимой нормы равной - 4%.

## Лист2
Журнал учета тепловой энергии и теплоносителя
Название Абонента ______________________________________________________________________________
Номер договора _______________________ Адрес ____________________________________________________
Ответственное лицо за учет _____________________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________________________________________
Дата | Т/энергия (Q) | Показания теплоносителя |  |  |  | Показания температуры |  | Время наработки
[6 empty] | подающий трубопровод | обратный трубопровод
|  | подающий трубопровод |  | обратный трубопровод
| (Гкал) | м3/ч -G1 | м3 -V1 | м3/ч - G2 | м3 - V2 | t,C | t,C | Ти
Подпись ответственного лица ____________________________________________________