## Sheet 1
M1(т) | M2(т) | M3(т) | Q(Гкал) | Tи(ч) | Время | СП | НС | t1(°C) | t2(°C) | dt | V1(м3) | V2(м3) | V3(м3)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-01-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3897 | 18.26 | 0 | 0.17327 | 11.5 | 2012-04-12 | 10 | 8,16 | 55.516 | 52.504 | 3.012 | 20.689 | 18.501 | 0
43.4 | 37.6364 | 0 | 0.43912 | 24 | 2012-04-13 | 10 | 16 | 55.9265 | 52.8263 | 3.1002 | 44.046 | 38.139 | 0
43.1892 | 37.4782 | 0 | 0.43645 | 24 | 2012-04-14 | 10 | 16 | 56.2426 | 53.1703 | 3.0722 | 43.839 | 37.985 | 0
39.4719 | 39.9693 | 0 | 0.11076 | 24 | 2012-04-15 | 10 | 16 | 56.4027 | 52.9297 | 3.473 | 40.069 | 40.505 | 0
38.0903 | 38.736 | 0 | 0.097917 | 24 | 2012-04-16 | 10 | 16 | 56.1689 | 52.7046 | 3.4643 | 38.662 | 39.251 | 0
42.5844 | 34.997 | 0 | 0.53661 | 24 | 2012-04-17 | 10 | 16 | 56.2855 | 53.1592 | 3.1263 | 43.226 | 35.47 | 0
43.0053 | 36.8467 | 0 | 0.4609 | 24 | 2012-04-18 | 10 | 16 | 56.2281 | 53.1206 | 3.1075 | 43.652 | 37.344 | 0
43.2392 | 37.1231 | 0 | 0.46289 | 24 | 2012-04-19 | 10 | 16 | 56.2534 | 53.0551 | 3.1984 | 43.89 | 37.623 | 0
43.6323 | 36.3685 | 0 | 0.51993 | 24 | 2012-04-20 | 10 | 16 | 55.9341 | 52.8131 | 3.121 | 44.282 | 36.854 | 0
42.8443 | 36.3935 | 0 | 0.47287 | 24 | 2012-04-21 | 10 | 16 | 55.7821 | 52.6797 | 3.1024 | 43.479 | 36.877 | 0
38.8037 | 39.5071 | 0 | 0.10781 | 24 | 2012-04-22 | 10 | 16 | 55.3451 | 51.6305 | 3.7146 | 39.37 | 40.012 | 0
37.4106 | 38.2561 | 0 | 0.093387 | 24 | 2012-04-23 | 10 | 16 | 55.7453 | 52.0717 | 3.6736 | 37.964 | 38.753 | 0
41.6393 | 34.4009 | 0 | 0.51456 | 24 | 2012-04-24 | 10 | 16 | 55.7796 | 52.5623 | 3.2173 | 42.256 | 34.856 | 0
41.512 | 35.3185 | 0 | 0.45908 | 24 | 2012-04-25 | 10 | 16 | 55.6422 | 52.4044 | 3.2378 | 42.124 | 35.783 | 0
41.2316 | 34.8731 | 0 | 0.46184 | 24 | 2012-04-26 | 10 | 16 | 55.2822 | 52.1217 | 3.1605 | 41.832 | 35.327 | 0
40.8626 | 35.1446 | 0 | 0.43232 | 24 | 2012-04-27 | 10 | 16 | 55.2503 | 51.941 | 3.3092 | 41.457 | 35.599 | 0
40.7219 | 34.8974 | 0 | 0.43262 | 24 | 2012-04-28 | 10 | 16 | 54.7889 | 51.5389 | 3.25 | 41.305 | 35.342 | 0
39.9792 | 35.6851 | 0 | 0.36083 | 24 | 2012-04-29 | 10 | 16 | 55.4134 | 51.9719 | 3.4415 | 40.564 | 36.147 | 0
36.571 | 37.6254 | 0 | 0.078383 | 24 | 2012-04-30 | 10 | 16 | 55.3055 | 51.6719 | 3.6337 | 37.104 | 38.107 | 0
35.2375 | 36.647 | 0 | 0.057201 | 24 | 2012-05-01 | 10 | 16 | 55.3018 | 51.6133 | 3.6886 | 35.751 | 37.115 | 0
33.5884 | 35.0217 | 0 | 0.052777 | 24 | 2012-05-02 | 10 | 16 | 55.1347 | 51.3703 | 3.7644 | 34.075 | 35.465 | 0
38.7676 | 32.763 | 0 | 0.42755 | 24 | 2012-05-03 | 10 | 16 | 53.6935 | 50.4851 | 3.2084 | 39.303 | 33.165 | 0
40.1544 | 33.6236 | 0 | 0.46826 | 24 | 2012-05-04 | 10 | 16 | 55.027 | 51.7918 | 3.2352 | 40.734 | 34.056 | 0
40.6221 | 34.0868 | 0 | 0.4673 | 24 | 2012-05-05 | 10 | 16 | 55.0039 | 51.8437 | 3.1602 | 41.208 | 34.526 | 0
39.7601 | 34.7305 | 0 | 0.3868 | 24 | 2012-05-06 | 10 | 16 | 55.2768 | 52.1471 | 3.1297 | 40.339 | 35.183 | 0
35.4866 | 36.4753 | 0 | 0.074559 | 24 | 2012-05-07 | 10 | 16 | 55.2056 | 51.6645 | 3.5411 | 36.002 | 36.942 | 0
33.5122 | 34.5247 | 0 | 0.072027 | 24 | 2012-05-08 | 10 | 16 | 55.0295 | 51.3287 | 3.7008 | 33.996 | 34.961 | 0
32.3939 | 33.25 | 0 | 0.079615 | 24 | 2012-05-09 | 10 | 16 | 54.9983 | 51.187 | 3.8113 | 32.861 | 33.668 | 0
32.0602 | 32.8799 | 0 | 0.081679 | 24 | 2012-05-10 | 10 | 16 | 55.0309 | 51.1742 | 3.8568 | 32.523 | 33.293 | 0
39.4644 | 32.0896 | 0 | 0.5154 | 24 | 2012-05-11 | 10 | 16 | 55.5297 | 52.2345 | 3.2952 | 40.044 | 32.509 | 0
40.2624 | 33.4945 | 0 | 0.47805 | 24 | 2012-05-12 | 10 | 16 | 54.9898 | 51.8317 | 3.1581 | 40.843 | 33.926 | 0
40.0505 | 33.9671 | 0 | 0.42608 | 24 | 2012-05-13 | 10 | 16 | 52.809 | 49.7253 | 3.0836 | 40.585 | 34.371 | 0
35.6805 | 36.1151 | 0 | 0.097072 | 24 | 2012-05-14 | 10 | 16 | 52.5992 | 49.2774 | 3.3218 | 36.153 | 36.537 | 0
39.849 | 32.5403 | 0 | 0.48492 | 24 | 2012-05-15 | 10 | 16 | 52.9752 | 49.975 | 3.0002 | 40.384 | 32.931 | 0
41.2416 | 33.1297 | 0 | 0.53352 | 24 | 2012-05-16 | 10 | 16 | 53.1619 | 50.0787 | 3.0832 | 41.799 | 33.529 | 0
40.1209 | 32.6338 | 0 | 0.45701 | 24 | 2012-05-17 | 10 | 16 | 49.8878 | 47.3298 | 2.5579 | 40.602 | 32.987 | 0
39.7205 | 32.5565 | 0 | 0.48593 | 24 | 2012-05-18 | 10 | 16 | 52.6194 | 49.2757 | 3.3437 | 40.247 | 32.937 | 0
41.3158 | 33.5918 | 0 | 0.51649 | 24 | 2012-05-19 | 10 | 16 | 51.5867 | 48.0759 | 3.5108 | 41.843 | 33.966 | 0
37.4549 | 36.6979 | 0 | 0.18194 | 24 | 2012-05-20 | 10 |  | 51.0914 | 47.1865 | 3.9049 | 37.924 | 37.092 | 0
35.1148 | 34.2721 | 0 | 0.18583 | 24 | 2012-05-21 | 10 |  | 50.8154 | 46.6415 | 4.1739 | 35.55 | 34.632 | 0
21.5361 | 15.8191 | 0 | 0.26127 | 24 | 2012-05-22 | 10 | 16,17 | 43.8292 | 43.1235 | 0.70577 | 21.745 | 15.964 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2012-05-23 | 10 |  | 19.8149 | 19.6751 | 0.13979 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2012-05-24 | 10 |  | 18.682 | 18.682 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2012-05-25 | 10 |  | 17.8436 | 17.7406 | 0.10295 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2012-05-26 | 10 |  | 16.8437 | 16.7113 | 0.1323 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2012-05-27 | 10 |  | 16.9245 | 16.7187 | 0.20585 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2012-05-28 | 10 |  | 16.557 | 16.41 | 0.14701 | 0 | 0 | 0
32.207 | 23.0292 | 0 | 0.55013 | 24 | 2012-05-29 | 10 |  | 51.4272 | 48.0369 | 3.3903 | 32.617 | 23.286 | 0
49.4427 | 37.7401 | 0 | 0.67942 | 24 | 2012-05-30 | 10 |  | 49.5264 | 46.8776 | 2.6488 | 50.03 | 38.142 | 0
48.9047 | 37.5929 | 0 | 0.72511 | 24 | 2012-05-31 | 10 |  | 52.965 | 49.6185 | 3.3465 | 49.561 | 38.038 | 0
47.6458 | 36.8915 | 0 | 0.70676 | 24 | 2012-06-01 | 10 |  | 53.6856 | 50.1826 | 3.503 | 48.302 | 37.338 | 0
47.652 | 36.0892 | 0 | 0.74682 | 24 | 2012-06-02 | 10 |  | 53.6302 | 50.1244 | 3.5058 | 48.307 | 36.525 | 0
42.7118 | 40.8329 | 0 | 0.26082 | 24 | 2012-06-03 | 10 |  | 53.7801 | 49.8673 | 3.9128 | 43.302 | 41.321 | 0
41.9083 | 39.9328 | 0 | 0.26529 | 24 | 2012-06-04 | 10 |  | 54.2007 | 50.2388 | 3.9618 | 42.496 | 40.417 | 0
46.1311 | 36.2781 | 0 | 0.65925 | 24 | 2012-06-05 | 10 |  | 54.0217 | 50.526 | 3.4956 | 46.774 | 36.723 | 0
45.7372 | 37.2288 | 0 | 0.56005 | 24 | 2012-06-06 | 10 |  | 51.937 | 48.7643 | 3.1727 | 46.33 | 37.656 | 0
44.9359 | 37.2964 | 0 | 0.55009 | 24 | 2012-06-07 | 10 |  | 54.329 | 50.7113 | 3.6176 | 45.569 | 37.757 | 0
44.6067 | 37.2154 | 0 | 0.53393 | 24 | 2012-06-08 | 10 |  | 54.2772 | 50.7132 | 3.564 | 45.234 | 37.675 | 0
44.0586 | 36.7984 | 0 | 0.52513 | 24 | 2012-06-09 | 10 |  | 54.0843 | 50.4875 | 3.5968 | 44.674 | 37.249 | 0
43.0608 | 37.1945 | 0 | 0.43803 | 24 | 2012-06-10 | 10 |  | 52.7063 | 49.2436 | 3.4627 | 43.634 | 37.629 | 0
40.3228 | 38.8716 | 0 | 0.19772 | 24 | 2012-06-11 | 10 |  | 49.2462 | 45.9953 | 3.2508 | 40.795 | 39.27 | 0
39.7951 | 38.4222 | 0 | 0.22077 | 24 | 2012-06-12 | 10 |  | 53.8842 | 50.0635 | 3.8207 | 40.347 | 38.885 | 0
39.0028 | 37.5869 | 0 | 0.21537 | 24 | 2012-06-13 | 10 |  | 52.7705 | 49.0276 | 3.7429 | 39.523 | 38.022 | 0
41.1214 | 35.1038 | 0 | 0.44835 | 24 | 2012-06-14 | 10 |  | 53.4344 | 49.8242 | 3.6103 | 41.683 | 35.523 | 0
41.4787 | 35.2424 | 0 | 0.44306 | 24 | 2012-06-15 | 10 |  | 51.5235 | 48.0673 | 3.4562 | 42.009 | 35.636 | 0
41.8121 | 34.9971 | 0 | 0.48251 | 24 | 2012-06-16 | 10 |  | 52.0776 | 48.4332 | 3.6444 | 42.356 | 35.393 | 0
38.7359 | 37.4078 | 0 | 0.20355 | 24 | 2012-06-17 | 10 |  | 51.9776 | 48.3801 | 3.5975 | 39.238 | 37.83 | 0
37.9141 | 36.5041 | 0 | 0.22198 | 24 | 2012-06-18 | 10 |  | 53.6643 | 49.6561 | 4.0083 | 38.436 | 36.937 | 0
40.3304 | 34.5259 | 0 | 0.44072 | 24 | 2012-06-19 | 10 |  | 53.6817 | 49.9436 | 3.7381 | 40.886 | 34.94 | 0
41.5174 | 34.8826 | 0 | 0.43528 | 24 | 2012-06-20 | 10 |  | 48.7047 | 45.4887 | 3.216 | 41.994 | 35.233 | 0
42.1396 | 35.4672 | 0 | 0.50174 | 24 | 2012-06-21 | 10 |  | 54.1615 | 50.2068 | 3.9547 | 42.73 | 35.897 | 0
41.7151 | 35.7221 | 0 | 0.44726 | 24 | 2012-06-22 | 10 |  | 53.1944 | 49.5998 | 3.5946 | 42.28 | 36.145 | 0
41.626 | 35.49 | 0 | 0.47765 | 24 | 2012-06-23 | 10 |  | 54.6933 | 50.6933 | 4.0001 | 42.22 | 35.928 | 0
39.6929 | 38.0166 | 0 | 0.24763 | 24 | 2012-06-24 | 10 |  | 54.3186 | 50.1999 | 4.1188 | 40.252 | 38.477 | 0
38.5233 | 37.1399 | 0 | 0.23283 | 24 | 2012-06-25 | 10 |  | 54.7976 | 50.5701 | 4.2275 | 39.075 | 37.596 | 0
40.0197 | 33.9645 | 0 | 0.4655 | 24 | 2012-06-26 | 10 |  | 54.3493 | 50.3356 | 4.0137 | 40.584 | 34.378 | 0
40.7865 | 33.747 | 0 | 0.5209 | 24 | 2012-06-27 | 10 |  | 54.2607 | 50.1466 | 4.1142 | 41.36 | 34.155 | 0
41.4107 | 34.0544 | 0 | 0.53921 | 24 | 2012-06-28 | 10 |  | 54.4605 | 50.394 | 4.0664 | 41.997 | 34.47 | 0
40.786 | 33.1672 | 0 | 0.56041 | 24 | 2012-06-29 | 10 |  | 55.0398 | 50.7901 | 4.2497 | 41.375 | 33.578 | 0
39.7083 | 32.8185 | 0 | 0.51967 | 24 | 2012-06-30 | 10 |  | 54.8502 | 50.534 | 4.3162 | 40.278 | 33.221 | 0
36.8673 | 34.6253 | 0 | 0.28248 | 24 | 2012-07-01 | 10 |  | 54.8929 | 50.2897 | 4.6032 | 37.397 | 35.046 | 0
35.658 | 33.4323 | 0 | 0.27888 | 24 | 2012-07-02 | 10 |  | 54.7621 | 50.0668 | 4.6953 | 36.168 | 33.835 | 0
37.3615 | 30.5438 | 0 | 0.51227 | 24 | 2012-07-03 | 10 |  | 54.8232 | 50.292 | 4.5312 | 37.897 | 30.915 | 0
38.3691 | 30.9304 | 0 | 0.54462 | 24 | 2012-07-04 | 10 |  | 54.7159 | 50.2705 | 4.4454 | 38.917 | 31.306 | 0
37.8665 | 31.2526 | 0 | 0.4956 | 24 | 2012-07-05 | 10 |  | 54.1101 | 49.7061 | 4.404 | 38.396 | 31.624 | 0
37.3116 | 30.9775 | 0 | 0.48151 | 24 | 2012-07-06 | 10 |  | 54.37 | 49.9463 | 4.4237 | 37.838 | 31.349 | 0
39.7797 | 33.8678 | 0 | 0.46605 | 24 | 2012-07-07 | 10 |  | 54.8234 | 50.635 | 4.1884 | 40.35 | 34.285 | 0
46.2451 | 43.6854 | 0 | 0.30604 | 24 | 2012-07-08 | 10 |  | 55.1277 | 51.3529 | 3.7747 | 46.915 | 44.238 | 0
44.6654 | 42.2976 | 0 | 0.29566 | 24 | 2012-07-09 | 10 |  | 54.6804 | 50.7511 | 3.9293 | 45.303 | 42.821 | 0
46.4477 | 38.1083 | 0 | 0.59946 | 24 | 2012-07-10 | 10 |  | 54.9274 | 51.22 | 3.7074 | 47.116 | 38.588 | 0
45.7647 | 37.448 | 0 | 0.56907 | 24 | 2012-07-11 | 10 |  | 53.1822 | 49.7971 | 3.3851 | 46.385 | 37.895 | 0
44.9634 | 38.1934 | 0 | 0.52701 | 24 | 2012-07-12 | 10 |  | 55.4549 | 51.4889 | 3.966 | 45.622 | 38.679 | 0
44.1268 | 37.1967 | 0 | 0.53486 | 24 | 2012-07-13 | 10 |  | 55.493 | 51.4558 | 4.0372 | 44.774 | 37.669 | 0
42.8303 | 36.0394 | 0 | 0.52004 | 24 | 2012-07-14 | 10 |  | 55.1886 | 51.1609 | 4.0277 | 43.452 | 36.492 | 0
39.4226 | 37.3675 | 0 | 0.2789 | 24 | 2012-07-15 | 10 |  | 55.0958 | 50.6627 | 4.4331 | 39.993 | 37.828 | 0
38.2236 | 36.2269 | 0 | 0.27091 | 24 | 2012-07-16 | 10 |  | 54.6941 | 50.2308 | 4.4633 | 38.769 | 36.666 | 0
41.7858 | 34.4685 | 0 | 0.54683 | 24 | 2012-07-17 | 10 |  | 55.2665 | 51.1381 | 4.1283 | 42.394 | 34.901 | 0
33.2055 | 31.6315 | 0 | 0.18566 | 24 | 2012-07-18 | 10 | 16,17 | 54.6231 | 51.4711 | 3.1521 | 33.679 | 32.034 | 0
40.9234 | 36.4672 | 0 | 0.38076 | 24 | 2012-07-19 | 10 | 16 | 55.6558 | 52.0178 | 3.638 | 41.527 | 36.94 | 0
40.6688 | 35.9437 | 0 | 0.40213 | 24 | 2012-07-20 | 10 |  | 55.7706 | 51.9168 | 3.8538 | 41.271 | 36.408 | 0
40.2582 | 35.2784 | 0 | 0.41175 | 24 | 2012-07-21 | 10 |  | 55.5567 | 51.7303 | 3.8265 | 40.85 | 35.731 | 0
36.9255 | 36.2953 | 0 | 0.18759 | 24 | 2012-07-22 | 10 |  | 55.6499 | 51.4477 | 4.2021 | 37.47 | 36.756 | 0
35.2218 | 34.551 | 0 | 0.1841 | 24 | 2012-07-23 | 10 |  | 55.3587 | 51.1052 | 4.2535 | 35.736 | 34.984 | 0
36.7307 | 32.198 | 0 | 0.3825 | 24 | 2012-07-24 | 10 |  | 55.5254 | 51.4647 | 4.0608 | 37.27 | 32.607 | 0
37.4197 | 31.8991 | 0 | 0.41148 | 24 | 2012-07-25 | 10 |  | 54.0964 | 50.5607 | 3.5357 | 37.943 | 32.291 | 0
36.465 | 31.1545 | 0 | 0.41753 | 24 | 2012-07-26 | 10 |  | 55.1692 | 51.1739 | 3.9953 | 36.994 | 31.546 | 0
36.1103 | 30.6538 | 0 | 0.41861 | 24 | 2012-07-27 | 10 |  | 54.484 | 50.529 | 3.955 | 36.622 | 31.03 | 0
36.0985 | 30.7397 | 0 | 0.42 | 24 | 2012-07-28 | 10 |  | 55.3315 | 51.3171 | 4.0145 | 36.625 | 31.128 | 0
33.7403 | 32.9812 | 0 | 0.18474 | 24 | 2012-07-29 | 10 |  | 54.7014 | 50.3586 | 4.3428 | 34.222 | 33.383 | 0
32.4403 | 31.5822 | 0 | 0.17229 | 24 | 2012-07-30 | 10 |  | 52.3624 | 48.3278 | 4.0346 | 32.867 | 31.938 | 0
35.5964 | 28.6944 | 0 | 0.47956 | 24 | 2012-07-31 | 10 |  | 52.5903 | 48.5293 | 4.061 | 36.069 | 29.021 | 0
35.2856 | 28.868 | 0 | 0.47161 | 24 | 2012-08-01 | 10 |  | 54.5579 | 50.3527 | 4.2052 | 35.787 | 29.22 | 0
35.5253 | 29.1133 | 0 | 0.44953 | 24 | 2012-08-02 | 10 |  | 53.0028 | 49.238 | 3.7647 | 36.003 | 29.453 | 0
35.272 | 29.2732 | 0 | 0.45155 | 24 | 2012-08-03 | 10 |  | 54.906 | 50.7354 | 4.1707 | 35.779 | 29.635 | 0
35.3744 | 29.0113 | 0 | 0.47078 | 24 | 2012-08-04 | 10 |  | 54.7379 | 50.5196 | 4.2183 | 35.88 | 29.367 | 0
32.5952 | 31.2667 | 0 | 0.21925 | 24 | 2012-08-05 | 10 |  | 54.8613 | 50.1803 | 4.6809 | 33.063 | 31.645 | 0
31.2062 | 29.8526 | 0 | 0.21644 | 24 | 2012-08-06 | 10 |  | 54.4015 | 49.6181 | 4.7834 | 31.647 | 30.206 | 0
35.4571 | 28.1298 | 0 | 0.52548 | 24 | 2012-08-07 | 10 |  | 54.9205 | 50.5498 | 4.3708 | 35.967 | 28.475 | 0
36.302 | 30.1765 | 0 | 0.46575 | 24 | 2012-08-08 | 10 |  | 54.9735 | 50.7015 | 4.272 | 36.825 | 30.549 | 0
35.8779 | 29.2805 | 0 | 0.48424 | 24 | 2012-08-09 | 10 |  | 54.8181 | 50.635 | 4.1831 | 36.392 | 29.641 | 0
35.2943 | 28.4814 | 0 | 0.49277 | 24 | 2012-08-10 | 10 |  | 54.8144 | 50.6286 | 4.1858 | 35.8 | 28.832 | 0
34.8483 | 28.8907 | 0 | 0.45515 | 24 | 2012-08-11 | 10 |  | 55.0687 | 50.6736 | 4.3951 | 35.352 | 29.247 | 0
31.6334 | 30.7756 | 0 | 0.19655 | 24 | 2012-08-12 | 10 |  | 54.8989 | 50.0424 | 4.8565 | 32.088 | 31.146 | 0
30.3835 | 29.3589 | 0 | 0.20382 | 24 | 2012-08-13 | 10 |  | 54.7619 | 49.7305 | 5.0313 | 30.818 | 29.708 | 0
33.2197 | 26.4817 | 0 | 0.49308 | 24 | 2012-08-14 | 10 |  | 54.8915 | 50.2428 | 4.6487 | 33.697 | 26.803 | 0
31.5041 | 24.3411 | 0 | 0.50806 | 24 | 2012-08-15 | 10 |  | 54.8449 | 50.1167 | 4.7282 | 31.956 | 24.635 | 0
33.6947 | 26.0309 | 0 | 0.5398 | 24 | 2012-08-16 | 10 |  | 54.7219 | 50.1009 | 4.621 | 34.176 | 26.345 | 0
34.6751 | 26.0511 | 0 | 0.59442 | 24 | 2012-08-17 | 10 |  | 54.8778 | 50.2325 | 4.6453 | 35.173 | 26.367 | 0
33.7333 | 26.3994 | 0 | 0.53166 | 24 | 2012-08-18 | 10 |  | 54.653 | 49.701 | 4.952 | 34.214 | 26.713 | 0
29.8253 | 28.622 | 0 | 0.21846 | 24 | 2012-08-19 | 10 |  | 54.2986 | 48.9484 | 5.3502 | 30.245 | 28.952 | 0
28.0474 | 26.9599 | 0 | 0.20809 | 24 | 2012-08-20 | 10 |  | 53.8549 | 48.308 | 5.5469 | 28.436 | 27.263 | 0
31.6304 | 24.9047 | 0 | 0.4745 | 24 | 2012-08-21 | 10 |  | 53.3274 | 48.6774 | 4.6501 | 32.061 | 25.189 | 0
32.7682 | 25.7295 | 0 | 0.52205 | 24 | 2012-08-22 | 10 |  | 54.342 | 48.9219 | 5.4201 | 33.23 | 26.026 | 0
33.8376 | 26.7696 | 0 | 0.53925 | 24 | 2012-08-23 | 10 |  | 54.3703 | 48.5852 | 5.7851 | 34.315 | 27.074 | 0
35.3539 | 27.3054 | 0 | 0.58301 | 24 | 2012-08-24 | 10 |  | 54.3157 | 48.978 | 5.3377 | 35.852 | 27.621 | 0
36.0162 | 28.8846 | 0 | 0.53334 | 24 | 2012-08-25 | 10 |  | 54.7433 | 49.7988 | 4.9444 | 36.531 | 29.229 | 0
33.1033 | 31.431 | 0 | 0.25878 | 24 | 2012-08-26 | 10 |  | 54.5926 | 49.2643 | 5.3283 | 33.574 | 31.798 | 0
31.2744 | 29.6728 | 0 | 0.25068 | 24 | 2012-08-27 | 10 |  | 54.5264 | 49.021 | 5.5053 | 31.718 | 30.016 | 0
35.0335 | 26.4748 | 0 | 0.60032 | 24 | 2012-08-28 | 10 |  | 54.7322 | 49.756 | 4.9763 | 35.534 | 26.79 | 0
35.4787 | 27.4819 | 0 | 0.57567 | 24 | 2012-08-29 | 10 |  | 54.757 | 49.7478 | 5.0092 | 35.986 | 27.809 | 0
35.722 | 26.7633 | 0 | 0.63115 | 24 | 2012-08-30 | 10 |  | 54.8201 | 49.5933 | 5.2269 | 36.234 | 27.08 | 0
36.3503 | 29.5321 | 0 | 0.51366 | 24 | 2012-08-31 | 10 |  | 54.8551 | 50.1306 | 4.7246 | 36.872 | 29.889 | 0
37.8705 | 31.0905 | 0 | 0.51893 | 24 | 2012-09-01 | 10 |  | 54.9649 | 50.2639 | 4.701 | 38.416 | 31.468 | 0
33.2859 | 32.3094 | 0 | 0.23125 | 24 | 2012-09-02 | 10 |  | 54.46 | 48.9483 | 5.5118 | 33.757 | 32.682 | 0
32.6225 | 31.5983 | 0 | 0.23295 | 24 | 2012-09-03 | 10 |  | 54.5098 | 48.9041 | 5.6057 | 33.085 | 31.962 | 0
15.0111 | 11.6729 | 0 | 0.23104 | 24 | 2012-09-04 | 10 | 16,17 | 52.4311 | 47.6284 | 4.8027 | 15.21 | 11.801 | 0
0 | 0.00099784 | 0 | -2.2049e-05 | 24 | 2012-09-05 | 10 | 16,17 | 19.0498 | 22.0451 | -2.9953 | 0 | 0.001 | 0
0 | 0.017977 | 0 | -0.00032086 | 24 | 2012-09-06 | 10 | 16,17 | 17.7186 | 17.7908 | -0.072216 | 0 | 0.018 | 0
0.05294 | 0.012984 | 0 | 0.00066914 | 24 | 2012-09-07 | 10 | 16,17 | 16.914 | 17.6123 | -0.69836 | 0.053 | 0.013 | 0
21.6176 | 18.5576 | 0 | 0.20227 | 24 | 2012-09-08 | 10 |  | 48.2943 | 45.3365 | 2.9578 | 21.87 | 18.747 | 0
36.4538 | 35.721 | 0 | 0.20677 | 24 | 2012-09-09 | 10 |  | 54.4788 | 49.8077 | 4.6711 | 36.97 | 36.147 | 0
35.7708 | 35.0721 | 0 | 0.20137 | 24 | 2012-09-10 | 10 |  | 54.6826 | 50.0301 | 4.6525 | 36.281 | 35.494 | 0
43.314 | 34.4966 | 0 | 0.63838 | 24 | 2012-09-11 | 10 |  | 55.3884 | 51.0445 | 4.3439 | 43.947 | 34.928 | 0
45.3228 | 36.8547 | 0 | 0.63012 | 24 | 2012-09-12 | 10 |  | 55.426 | 51.0673 | 4.3586 | 45.986 | 37.316 | 0
45.2545 | 36.801 | 0 | 0.62725 | 24 | 2012-09-13 | 10 |  | 55.9616 | 51.7762 | 4.1854 | 45.929 | 37.274 | 0
44.3211 | 36.4932 | 0 | 0.58047 | 24 | 2012-09-14 | 10 |  | 56.4252 | 52.6262 | 3.7991 | 44.992 | 36.977 | 0
43.8493 | 35.7998 | 0 | 0.58734 | 24 | 2012-09-15 | 10 |  | 56.2871 | 52.541 | 3.7461 | 44.51 | 36.273 | 0
39.5907 | 38.8719 | 0 | 0.19365 | 24 | 2012-09-16 | 10 |  | 56.0755 | 52.131 | 3.9446 | 40.183 | 39.378 | 0
38.3686 | 37.5943 | 0 | 0.19132 | 24 | 2012-09-17 | 10 |  | 56.2985 | 52.3695 | 3.929 | 38.947 | 38.088 | 0
41.1094 | 34.66 | 0 | 0.49163 | 24 | 2012-09-18 | 10 |  | 56.2016 | 52.478 | 3.7235 | 41.727 | 35.117 | 0
42.0166 | 34.2207 | 0 | 0.5691 | 24 | 2012-09-19 | 10 |  | 55.7302 | 51.7997 | 3.9305 | 42.638 | 34.661 | 0
41.8229 | 33.061 | 0 | 0.60608 | 24 | 2012-09-20 | 10 |  | 54.6594 | 50.8175 | 3.8419 | 42.419 | 33.471 | 0
41.816 | 33.0229 | 0 | 0.59814 | 24 | 2012-09-21 | 10 |  | 54.514 | 50.9208 | 3.5931 | 42.409 | 33.434 | 0
41.1398 | 33.4502 | 0 | 0.54494 | 24 | 2012-09-22 | 10 |  | 55.2903 | 51.7132 | 3.5771 | 41.739 | 33.879 | 0
32.9485 | 32.1812 | 0 | 0.17672 | 24 | 2012-09-23 | 10 |  | 55.5053 | 51.3377 | 4.1676 | 33.432 | 32.588 | 0
36.6314 | 35.7606 | 0 | 0.19838 | 24 | 2012-09-24 | 10 |  | 55.7832 | 51.5944 | 4.1888 | 37.174 | 36.217 | 0
40.0642 | 32.6123 | 0 | 0.53938 | 24 | 2012-09-25 | 10 |  | 55.8461 | 52.0718 | 3.7743 | 40.659 | 33.036 | 0
40.4391 | 32.9364 | 0 | 0.54158 | 24 | 2012-09-26 | 10 |  | 55.6303 | 51.8634 | 3.767 | 41.035 | 33.361 | 0
40.4773 | 32.8377 | 0 | 0.55147 | 24 | 2012-09-27 | 10 |  | 55.6386 | 51.7934 | 3.8452 | 41.074 | 33.26 | 0
40.9438 | 33.0627 | 0 | 0.56623 | 24 | 2012-09-28 | 10 |  | 55.9121 | 52.1181 | 3.794 | 41.553 | 33.493 | 0
40.5475 | 33.8326 | 0 | 0.50205 | 24 | 2012-09-29 | 10 |  | 55.9219 | 52.1851 | 3.7368 | 41.151 | 34.274 | 0
37.1784 | 36.4504 | 0 | 0.19468 | 24 | 2012-09-30 | 10 |  | 55.615 | 51.385 | 4.23 | 37.726 | 36.912 | 0
35.7729 | 35.1766 | 0 | 0.18285 | 24 | 2012-10-01 | 10 |  | 55.5173 | 51.2604 | 4.2569 | 36.298 | 35.62 | 0
39.5402 | 31.468 | 0 | 0.57522 | 24 | 2012-10-02 | 10 |  | 55.8891 | 51.9508 | 3.9383 | 40.128 | 31.875 | 0
36.3611 | 28.3906 | 0 | 0.50704 | 24 | 2012-10-03 | 10 | 16,17 | 53.448 | 50.5983 | 2.8497 | 36.858 | 28.74 | 0
42.4766 | 35.7141 | 0 | 0.47628 | 24 | 2012-10-04 | 10 |  | 55.1839 | 52.3002 | 2.8837 | 43.093 | 36.182 | 0
42.2115 | 35.5857 | 0 | 0.48047 | 24 | 2012-10-05 | 10 |  | 55.2282 | 52.0127 | 3.2155 | 42.825 | 36.047 | 0
41.8723 | 34.6175 | 0 | 0.51556 | 24 | 2012-10-06 | 10 |  | 54.9954 | 51.631 | 3.3644 | 42.476 | 35.06 | 0
38.5927 | 38.1337 | 0 | 0.18193 | 24 | 2012-10-07 | 10 |  | 55.5077 | 51.4049 | 4.1028 | 39.159 | 38.617 | 0
37.4397 | 36.8739 | 0 | 0.18655 | 24 | 2012-10-08 | 10 |  | 55.7121 | 51.5079 | 4.2042 | 37.993 | 37.343 | 0
39.9974 | 32.4927 | 0 | 0.54176 | 24 | 2012-10-09 | 10 |  | 55.591 | 51.7614 | 3.8296 | 40.586 | 32.91 | 0
39.4318 | 32.8763 | 0 | 0.4878 | 24 | 2012-10-10 | 10 |  | 55.3334 | 51.5327 | 3.8006 | 40.007 | 33.295 | 0
38.6934 | 31.895 | 0 | 0.49714 | 24 | 2012-10-11 | 10 |  | 54.8732 | 50.9862 | 3.887 | 39.249 | 32.293 | 0
38.7151 | 33.3218 | 0 | 0.42547 | 24 | 2012-10-12 | 10 |  | 54.618 | 50.6923 | 3.9257 | 39.266 | 33.733 | 0
39.3189 | 32.3107 | 0 | 0.50964 | 24 | 2012-10-13 | 10 |  | 54.5949 | 50.6672 | 3.9277 | 39.878 | 32.709 | 0
35.6984 | 35.2489 | 0 | 0.18131 | 24 | 2012-10-14 | 10 |  | 54.4831 | 50.0338 | 4.4493 | 36.204 | 35.673 | 0
34.3366 | 33.8914 | 0 | 0.17767 | 24 | 2012-10-15 | 10 |  | 54.4899 | 49.9629 | 4.527 | 34.823 | 34.298 | 0
37.0515 | 30.4125 | 0 | 0.48835 | 24 | 2012-10-16 | 10 |  | 54.6846 | 50.5684 | 4.1163 | 37.58 | 30.786 | 0
38.3073 | 30.1061 | 0 | 0.56909 | 24 | 2012-10-17 | 10 |  | 54.4918 | 50.4375 | 4.0543 | 38.85 | 30.474 | 0
37.2302 | 30.1778 | 0 | 0.51088 | 24 | 2012-10-18 | 10 |  | 54.4517 | 50.2517 | 4.2 | 37.757 | 30.544 | 0
36.6246 | 30.0661 | 0 | 0.48328 | 24 | 2012-10-19 | 10 |  | 54.6822 | 50.54 | 4.1422 | 37.147 | 30.435 | 0
36.5127 | 29.8692 | 0 | 0.49205 | 24 | 2012-10-20 | 10 |  | 54.6592 | 50.3464 | 4.3128 | 37.033 | 30.233 | 0
33.6319 | 33.2442 | 0 | 0.1797 | 24 | 2012-10-21 | 10 |  | 54.4687 | 49.6981 | 4.7706 | 34.108 | 33.639 | 0
31.3644 | 31.0769 | 0 | 0.16917 | 24 | 2012-10-22 | 10 |  | 54.573 | 49.6336 | 4.9394 | 31.81 | 31.445 | 0
35.6318 | 27.8604 | 0 | 0.54697 | 24 | 2012-10-23 | 10 |  | 54.9064 | 50.5942 | 4.3122 | 36.144 | 28.203 | 0
36.5497 | 27.7751 | 0 | 0.60548 | 24 | 2012-10-24 | 10 |  | 54.6825 | 50.1633 | 4.5192 | 37.071 | 28.111 | 0
36.9568 | 28.6189 | 0 | 0.59709 | 24 | 2012-10-25 | 10 |  | 54.4715 | 49.482 | 4.9895 | 37.48 | 28.956 | 0
36.898 | 29.1469 | 0 | 0.5591 | 24 | 2012-10-26 | 10 |  | 55.1567 | 50.647 | 4.5097 | 37.433 | 29.506 | 0
36.7258 | 28.9139 | 0 | 0.55301 | 24 | 2012-10-27 | 10 |  | 54.924 | 50.6418 | 4.2822 | 37.254 | 29.27 | 0
32.4365 | 31.9977 | 0 | 0.18959 | 24 | 2012-10-28 | 10 |  | 54.4892 | 49.3107 | 5.1785 | 32.896 | 32.372 | 0
31.7995 | 31.2708 | 0 | 0.19483 | 25 | 2012-10-29 | 10 |  | 54.2355 | 48.9215 | 5.314 | 32.246 | 31.631 | 0
35.2679 | 26.6025 | 0 | 0.60279 | 24 | 2012-10-30 | 10 |  | 54.9124 | 50.1456 | 4.7668 | 35.775 | 26.924 | 0
36.2675 | 27.931 | 0 | 0.58638 | 24 | 2012-10-31 | 10 |  | 54.7478 | 50.0991 | 4.6488 | 36.786 | 28.268 | 0
36.7309 | 27.2871 | 0 | 0.6487 | 24 | 2012-11-01 | 10 |  | 54.8576 | 50.0757 | 4.7819 | 37.258 | 27.616 | 0
36.229 | 25.9216 | 0 | 0.68622 | 24 | 2012-11-02 | 10 |  | 54.6403 | 49.9013 | 4.739 | 36.745 | 26.232 | 0
35.5013 | 27.8882 | 0 | 0.55579 | 24 | 2012-11-03 | 10 |  | 54.3608 | 49.2752 | 5.0856 | 36.002 | 28.214 | 0
31.515 | 30.5188 | 0 | 0.20874 | 24 | 2012-11-04 | 10 |  | 54.4587 | 49.3965 | 5.0622 | 31.961 | 30.877 | 0
29.4463 | 28.4252 | 0 | 0.20554 | 24 | 2012-11-05 | 10 |  | 54.5299 | 49.2576 | 5.2723 | 29.864 | 28.757 | 0
27.9865 | 27.0199 | 0 | 0.20684 | 24 | 2012-11-06 | 10 |  | 55.7772 | 50.1177 | 5.6595 | 28.401 | 27.346 | 0
33.1436 | 24.4805 | 0 | 0.61349 | 24 | 2012-11-07 | 10 |  | 56.1645 | 50.9856 | 5.1789 | 33.641 | 24.786 | 0
34.3649 | 25.332 | 0 | 0.63961 | 24 | 2012-11-08 | 10 |  | 56.1849 | 50.9763 | 5.2086 | 34.881 | 25.648 | 0
33.9051 | 25.0877 | 0 | 0.62835 | 24 | 2012-11-09 | 10 |  | 56.4535 | 51.255 | 5.1985 | 34.419 | 25.404 | 0
34.1314 | 25.0469 | 0 | 0.62947 | 24 | 2012-11-10 | 10 |  | 55.2598 | 50.1769 | 5.0829 | 34.628 | 25.35 | 0
30.0328 | 28.6905 | 0 | 0.23171 | 24 | 2012-11-11 | 10 |  | 54.6729 | 49.1546 | 5.5183 | 30.461 | 29.024 | 0
28.088 | 26.8892 | 0 | 0.21762 | 24 | 2012-11-12 | 10 |  | 54.3514 | 48.6813 | 5.6701 | 28.484 | 27.196 | 0
31.9781 | 22.5892 | 0 | 0.63117 | 24 | 2012-11-13 | 10 |  | 54.7309 | 49.545 | 5.1859 | 32.435 | 22.856 | 0
35.3883 | 24.3156 | 0 | 0.73482 | 24 | 2012-11-14 | 10 |  | 55.411 | 50.432 | 4.979 | 35.906 | 24.613 | 0
33.3227 | 24.6593 | 0 | 0.60514 | 24 | 2012-11-15 | 10 |  | 55.7 | 50.7341 | 4.9659 | 33.815 | 24.964 | 0
32.8644 | 24.169 | 0 | 0.59639 | 24 | 2012-11-16 | 10 |  | 55.4664 | 50.7523 | 4.714 | 33.346 | 24.468 | 0
32.539 | 23.2049 | 0 | 0.62848 | 24 | 2012-11-17 | 10 |  | 54.9114 | 49.9212 | 4.9902 | 33.007 | 23.483 | 0
28.3334 | 27.1683 | 0 | 0.21955 | 24 | 2012-11-18 | 10 |  | 55.6381 | 49.9432 | 5.695 | 28.751 | 27.494 | 0
26.315 | 25.0012 | 0 | 0.23146 | 24 | 2012-11-19 | 10 |  | 56.9854 | 50.7227 | 6.2627 | 26.721 | 25.31 | 0
31.1311 | 21.8701 | 0 | 0.68536 | 24 | 2012-11-20 | 10 |  | 59.1755 | 52.9026 | 6.2729 | 31.647 | 22.163 | 0
31.9678 | 23.13 | 0 | 0.60434 | 24 | 2012-11-21 | 10 |  | 55.9476 | 51.2029 | 4.7447 | 32.444 | 23.421 | 0
33.6403 | 24.3428 | 0 | 0.6239 | 24 | 2012-11-22 | 10 |  | 55.2732 | 50.761 | 4.5122 | 34.13 | 24.644 | 0
32.381 | 22.7919 | 0 | 0.63223 | 24 | 2012-11-23 | 10 |  | 55.1903 | 50.6775 | 4.5128 | 32.851 | 23.073 | 0
32.8654 | 24.552 | 0 | 0.5766 | 24 | 2012-11-24 | 10 |  | 55.3471 | 50.6087 | 4.7384 | 33.345 | 24.854 | 0
28.9227 | 27.3414 | 0 | 0.23717 | 24 | 2012-11-25 | 10 |  | 54.9485 | 49.4523 | 5.4962 | 29.339 | 27.663 | 0
27.3716 | 25.792 | 0 | 0.23593 | 24 | 2012-11-26 | 10 |  | 55.2677 | 49.5054 | 5.7623 | 27.77 | 26.096 | 0
31.4197 | 23.0588 | 0 | 0.59605 | 24 | 2012-11-27 | 10 |  | 57.0823 | 51.9363 | 5.146 | 31.906 | 23.357 | 0
31.5763 | 23.0514 | 0 | 0.65577 | 24 | 2012-11-28 | 10 |  | 60.4067 | 54.3063 | 6.1003 | 32.12 | 23.376 | 0
31.015 | 22.6562 | 0 | 0.60311 | 24 | 2012-11-29 | 10 |  | 57.7003 | 52.3741 | 5.3262 | 31.505 | 22.954 | 0
31.2813 | 22.9287 | 0 | 0.65703 | 24 | 2012-11-30 | 10 |  | 61.4676 | 55.2119 | 6.2557 | 31.838 | 23.262 | 0
31.6283 | 23.1567 | 0 | 0.61274 | 24 | 2012-12-01 | 10 |  | 58.3659 | 53.2637 | 5.1022 | 32.139 | 23.471 | 0
29.2914 | 27.3067 | 0 | 0.28567 | 24 | 2012-12-02 | 10 |  | 58.4657 | 52.2546 | 6.2111 | 29.766 | 27.664 | 0
27.9294 | 26.6196 | 0 | 0.22431 | 24 | 2012-12-03 | 10 |  | 54.5587 | 48.8166 | 5.7421 | 28.326 | 26.925 | 0
31.1786 | 22.1896 | 0 | 0.59505 | 24 | 2012-12-04 | 10 |  | 54.0135 | 49.0838 | 4.9296 | 31.613 | 22.447 | 0
33.5612 | 23.7994 | 0 | 0.63976 | 24 | 2012-12-05 | 10 |  | 53.9682 | 49.2295 | 4.7387 | 34.028 | 24.077 | 0
33.6018 | 25.0117 | 0 | 0.59156 | 24 | 2012-12-06 | 10 |  | 54.7366 | 49.8891 | 4.8476 | 34.082 | 25.311 | 0
32.9 | 24.4217 | 0 | 0.59666 | 24 | 2012-12-07 | 10 |  | 55.8816 | 50.8558 | 5.0258 | 33.389 | 24.725 | 0
32.5829 | 23.804 | 0 | 0.59139 | 24 | 2012-12-08 | 10 |  | 54.337 | 49.5382 | 4.7988 | 33.042 | 24.085 | 0
25.9602 | 23.9305 | 0 | 0.24555 | 24 | 2012-12-09 | 10 | 16,17 | 54.8743 | 49.2679 | 5.6064 | 26.333 | 24.21 | 0
25.1911 | 24.5763 | 0 | 0.16381 | 24 | 2012-12-10 | 10 |  | 60.4707 | 55.3189 | 5.1518 | 25.626 | 24.935 | 0
32.6568 | 25.5551 | 0 | 0.58101 | 24 | 2012-12-11 | 10 |  | 64.6452 | 59.8832 | 4.762 | 33.295 | 25.988 | 0
32.8933 | 26.3705 | 0 | 0.54436 | 24 | 2012-12-12 | 10 |  | 64.3671 | 59.6535 | 4.7136 | 33.531 | 26.814 | 0
33.5208 | 26.7626 | 0 | 0.56483 | 24 | 2012-12-13 | 10 |  | 64.5987 | 59.8145 | 4.7842 | 34.175 | 27.215 | 0
33.6034 | 27.1919 | 0 | 0.53707 | 24 | 2012-12-14 | 10 |  | 63.8353 | 59.1431 | 4.6922 | 34.245 | 27.642 | 0
32.7507 | 26.4569 | 0 | 0.51984 | 24 | 2012-12-15 | 10 |  | 62.8344 | 58.1402 | 4.6943 | 33.358 | 26.881 | 0
29.802 | 29.2593 | 0 | 0.18498 | 24 | 2012-12-16 | 10 |  | 61.5142 | 56.3351 | 5.1791 | 30.333 | 29.701 | 0
28.8397 | 28.384 | 0 | 0.17715 | 24 | 2012-12-17 | 10 |  | 61.4192 | 56.1661 | 5.2531 | 29.352 | 28.81 | 0
32.2674 | 25.0855 | 0 | 0.54223 | 24 | 2012-12-18 | 10 |  | 60.455 | 56.1532 | 4.3018 | 32.824 | 25.462 | 0
43.7369 | 37.8306 | 0 | 0.51214 | 24 | 2012-12-19 | 10 | 16 | 60.3141 | 56.1966 | 4.1175 | 44.488 | 38.399 | 0
38.5971 | 25.9972 | 0 | 0.82734 | 24 | 2012-12-20 | 10 | 16 | 58.5071 | 55.0487 | 3.4584 | 39.223 | 26.373 | 0
28.3752 | 20.9626 | 0 | 0.56617 | 24 | 2012-12-21 | 10 |  | 61.9058 | 56.7949 | 5.1109 | 28.887 | 21.284 | 0
38.4155 | 31.7919 | 0 | 0.56824 | 24 | 2012-12-22 | 10 |  | 61.4679 | 56.4058 | 5.0621 | 39.099 | 32.273 | 0
35.5079 | 34.9308 | 0 | 0.20417 | 24 | 2012-12-23 | 10 |  | 59.6534 | 54.7955 | 4.8579 | 36.105 | 35.431 | 0
35.1537 | 34.6337 | 0 | 0.21198 | 24 | 2012-12-24 | 10 |  | 61.6698 | 56.4769 | 5.1929 | 35.783 | 35.159 | 0
22.9404 | 15.9456 | 0 | 0.51089 | 24 | 2012-12-25 | 10 |  | 61.8889 | 57.0081 | 4.8808 | 23.354 | 16.192 | 0
11.2996 | 6.0514 | 0 | 0.35209 | 24 | 2012-12-26 | 10 |  | 61.1032 | 55.9249 | 5.1784 | 11.499 | 6.142 | 0
37.2408 | 31.4035 | 0 | 0.46417 | 24 | 2012-12-27 | 10 |  | 59.1318 | 55.3461 | 3.7857 | 37.857 | 31.862 | 0
48.3018 | 41.8099 | 0 | 0.54408 | 24 | 2012-12-28 | 10 |  | 57.9934 | 53.9886 | 4.0048 | 49.072 | 42.392 | 0
42.7256 | 36.4173 | 0 | 0.51924 | 24 | 2012-12-29 | 10 |  | 57.05 | 52.6777 | 4.3723 | 43.386 | 36.901 | 0
41.1691 | 37.8867 | 0 | 0.36627 | 24 | 2012-12-30 | 10 |  | 57.0262 | 52.3012 | 4.725 | 41.805 | 38.383 | 0
39.1495 | 38.6347 | 0 | 0.22056 | 24 | 2012-12-31 | 10 |  | 57.3653 | 52.4216 | 4.9437 | 39.761 | 39.143 | 0
37.751 | 37.3888 | 0 | 0.20901 | 24 | 2013-01-01 | 10 |  | 57.7962 | 52.7664 | 5.0299 | 38.349 | 37.887 | 0
37.1694 | 36.9559 | 0 | 0.19804 | 24 | 2013-01-02 | 10 |  | 57.1583 | 52.1299 | 5.0284 | 37.746 | 37.437 | 0
36.0253 | 35.7848 | 0 | 0.19872 | 24 | 2013-01-03 | 10 |  | 57.2596 | 52.0915 | 5.1681 | 36.586 | 36.25 | 0
35.2254 | 35.0043 | 0 | 0.19448 | 24 | 2013-01-04 | 10 |  | 57.4429 | 52.2502 | 5.1927 | 35.777 | 35.462 | 0
34.0068 | 33.8497 | 0 | 0.18934 | 24 | 2013-01-05 | 10 |  | 57.2531 | 51.9257 | 5.3274 | 34.536 | 34.287 | 0
33.2614 | 33.0909 | 0 | 0.1894 | 24 | 2013-01-06 | 10 |  | 57.1357 | 51.7067 | 5.429 | 33.777 | 33.515 | 0
32.7305 | 32.4766 | 0 | 0.1929 | 24 | 2013-01-07 | 10 |  | 57.0836 | 51.5905 | 5.4931 | 33.237 | 32.891 | 0
32.4388 | 32.1543 | 0 | 0.1957 | 24 | 2013-01-08 | 10 |  | 57.456 | 51.8787 | 5.5773 | 32.947 | 32.569 | 0
31.6069 | 31.1329 | 0 | 0.2049 | 24 | 2013-01-09 | 10 |  | 57.8205 | 52.1201 | 5.7004 | 32.108 | 31.538 | 0
39.1494 | 30.857 | 0 | 0.62535 | 24 | 2013-01-10 | 10 |  | 57.9666 | 53.284 | 4.6826 | 39.773 | 31.276 | 0
40.8756 | 32.757 | 0 | 0.61478 | 24 | 2013-01-11 | 10 |  | 57.5994 | 53.1121 | 4.4873 | 41.519 | 33.199 | 0
40.7107 | 31.9746 | 0 | 0.65282 | 24 | 2013-01-12 | 10 |  | 58.0478 | 53.4959 | 4.5518 | 41.361 | 32.412 | 0
27.2739 | 26.7873 | 0 | 0.18276 | 24 | 2013-01-13 | 10 |  | 61.3163 | 55.6098 | 5.7065 | 27.757 | 27.182 | 0
27.692 | 27.9785 | 0 | 0.10757 | 24 | 2013-01-14 | 10 | 16 | 58.9044 | 54.4578 | 4.4466 | 28.147 | 28.375 | 0
62.5226 | 54.3018 | 0 | 0.67278 | 24 | 2013-01-15 | 10 | 16 | 58.5626 | 55.0422 | 3.5204 | 63.538 | 55.086 | 0
49.6135 | 41.3719 | 0 | 0.63768 | 24 | 2013-01-16 | 10 | 16 | 58.281 | 54.4823 | 3.7988 | 50.412 | 41.958 | 0
40.7278 | 33.2465 | 0 | 0.57421 | 24 | 2013-01-17 | 10 | 16 | 58.5956 | 54.5147 | 4.0808 | 41.39 | 33.718 | 0
41.2235 | 31.9372 | 0 | 0.69221 | 24 | 2013-01-18 | 10 | 16 | 59.2553 | 54.817 | 4.4383 | 41.908 | 32.395 | 0
39.6678 | 32.3164 | 0 | 0.62119 | 24 | 2013-01-19 | 10 | 16 | 61.5363 | 56.319 | 5.2173 | 40.375 | 32.804 | 0
34.7171 | 34.7292 | 0 | 0.18123 | 24 | 2013-01-20 | 10 | 16 | 61.3253 | 56.0872 | 5.2381 | 35.332 | 35.249 | 0
32.9641 | 32.869 | 0 | 0.1814 | 24 | 2013-01-21 | 10 | 16 | 60.7025 | 55.3607 | 5.3417 | 33.537 | 33.349 | 0
38.299 | 29.3355 | 0 | 0.65966 | 24 | 2013-01-22 | 10 | 16 | 58.4098 | 53.7767 | 4.6331 | 38.918 | 29.741 | 0
38.27 | 29.2832 | 0 | 0.6545 | 24 | 2013-01-23 | 10 | 16 | 57.2271 | 52.4451 | 4.7821 | 38.865 | 29.669 | 0
38.3584 | 29.0824 | 0 | 0.66081 | 24 | 2013-01-24 | 10 | 16 | 56.574 | 51.9026 | 4.6714 | 38.942 | 29.458 | 0
37.2445 | 29.121 | 0 | 0.60107 | 24 | 2013-01-25 | 10 | 16 | 56.8811 | 52.1133 | 4.7679 | 37.817 | 29.5 | 0
36.3476 | 29.3736 | 0 | 0.5308 | 24 | 2013-01-26 | 10 | 16 | 57.1855 | 52.6968 | 4.4887 | 36.912 | 29.764 | 0
31.2879 | 31.6613 | 0 | 0.13039 | 24 | 2013-01-27 | 10 | 16 | 56.9573 | 52.1671 | 4.7902 | 31.77 | 32.074 | 0
29.0867 | 29.6315 | 0 | 0.11714 | 24 | 2013-01-28 | 10 | 16 | 56.7594 | 51.7623 | 4.997 | 29.532 | 30.012 | 0
33.1423 | 29.7041 | 0 | 0.31065 | 24 | 2013-01-29 | 10 | 16,17 | 57.6988 | 53.922 | 3.7767 | 33.666 | 30.117 | 0
52.483 | 45.0643 | 0 | 0.60776 | 24 | 2013-01-30 | 10 | 16 | 60.6965 | 57.2071 | 3.4894 | 53.395 | 45.765 | 0
47.4386 | 40.0769 | 0 | 0.58536 | 24 | 2013-01-31 | 10 | 16 | 58.7603 | 54.9519 | 3.8083 | 48.214 | 40.654 | 0
44.7051 | 37.3197 | 0 | 0.57284 | 24 | 2013-02-01 | 10 | 16 | 58.6361 | 54.8946 | 3.7415 | 45.433 | 37.856 | 0
44.3326 | 37.4597 | 0 | 0.54535 | 24 | 2013-02-02 | 10 | 16 | 58.3205 | 54.4665 | 3.854 | 45.047 | 37.99 | 0
39.2875 | 40.6455 | 0 | 0.098115 | 24 | 2013-02-03 | 10 | 16 | 58.3852 | 54.0206 | 4.3645 | 39.922 | 41.212 | 0
37.4128 | 38.8197 | 0 | 0.090458 | 24 | 2013-02-04 | 10 | 16 | 57.6157 | 53.1973 | 4.4184 | 38.002 | 39.345 | 0
41.5158 | 34.9525 | 0 | 0.54386 | 24 | 2013-02-05 | 10 | 16 | 58.7393 | 54.2132 | 4.5261 | 42.194 | 35.443 | 0
42.1246 | 35.0659 | 0 | 0.56091 | 24 | 2013-02-06 | 10 | 16 | 57.663 | 53.2787 | 4.3843 | 42.789 | 35.542 | 0
40.8896 | 34.4619 | 0 | 0.52679 | 24 | 2013-02-07 | 10 | 16 | 57.5429 | 52.9935 | 4.5494 | 41.532 | 34.925 | 0
40.435 | 33.6782 | 0 | 0.54516 | 24 | 2013-02-08 | 10 | 16 | 57.5808 | 52.9498 | 4.6309 | 41.071 | 34.13 | 0
40.186 | 33.2301 | 0 | 0.54812 | 24 | 2013-02-09 | 10 | 16 | 57.528 | 53.0798 | 4.4482 | 40.817 | 33.678 | 0
36.5924 | 38.2417 | 0 | 0.10218 | 24 | 2013-02-10 | 10 | 16 | 56.7818 | 51.6601 | 5.1217 | 37.153 | 38.731 | 0
37.3939 | 38.9975 | 0 | 0.10374 | 24 | 2013-02-11 | 10 | 16 | 56.7936 | 51.7974 | 4.9962 | 37.967 | 39.499 | 0
41.7518 | 36.2007 | 0 | 0.47609 | 24 | 2013-02-12 | 10 | 16 | 56.9962 | 52.5879 | 4.4083 | 42.396 | 36.68 | 0
39.0397 | 33.2993 | 0 | 0.49036 | 24 | 2013-02-13 | 10 | 16 | 58.0307 | 53.3128 | 4.7179 | 39.663 | 33.752 | 0
37.638 | 32.5275 | 0 | 0.44077 | 24 | 2013-02-14 | 10 | 16 | 56.6998 | 52.0608 | 4.639 | 38.213 | 32.95 | 0
37.8466 | 31.997 | 0 | 0.50002 | 24 | 2013-02-15 | 10 | 16 | 56.8626 | 51.6344 | 5.2283 | 38.428 | 32.406 | 0
37.6753 | 32.2608 | 0 | 0.47973 | 24 | 2013-02-16 | 10 | 16 | 58.0901 | 52.9729 | 5.1172 | 38.278 | 32.694 | 0
31.5473 | 33.2612 | 0 | 0.070716 | 24 | 2013-02-17 | 10 | 16 | 58.7417 | 53.5882 | 5.1535 | 32.063 | 33.718 | 0
28.4356 | 30.0576 | 0 | 0.063971 | 24 | 2013-02-18 | 10 | 16 | 55.653 | 50.5204 | 5.1326 | 28.855 | 30.426 | 0
37.1322 | 31.4438 | 0 | 0.46839 | 24 | 2013-02-19 | 10 | 16 | 56.515 | 51.8462 | 4.6688 | 37.696 | 31.849 | 0
37.6164 | 32.2765 | 0 | 0.45816 | 24 | 2013-02-20 | 10 | 16 | 56.6943 | 51.8823 | 4.812 | 38.191 | 32.693 | 0
36.6539 | 31.4664 | 0 | 0.44467 | 24 | 2013-02-21 | 10 | 16 | 56.8131 | 52.0515 | 4.7616 | 37.216 | 31.875 | 0
36.661 | 31.5697 | 0 | 0.44121 | 24 | 2013-02-22 | 10 | 16 | 56.5318 | 51.6768 | 4.855 | 37.218 | 31.974 | 0