## Лист1
Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н20, зав. №00003181
Текущее установленное значение температуры холодной воды tхв 5 °C
Текущее установленное значение давления холодной воды Рхв 5 кг/см2
Отчет
по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 15.11.2013 по 17.11.2013
Потребитель: Автомастерская
Поставщик:
Отчет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 15.11.2013 по 17.11.2013 (ТС.ТМК-Н20, зав. №00003181)
Итоговые значения параметров теплопотребления за период с 15.11.2013 по 17.11.2013 Тепловая система. Схема теплопотребления №2.1
Qот, Гкал |  |  |  | G1, т |  |  |  | G2, т |  |  |  |  | G1-G2, т |  |  |  |  | V1, м3 | [5 empty] | V2, м3 | [5 empty] | Tраб, чч:мм |  |  |  |  | Tраб сис, чч:мм | [6 empty] | t1, °C |  |  |  | t2, °C |  |  |  | t1-t2, °C |  |  | P1, кг/см2 |  |  |  | P2, кг/см2
0,613 |  |  |  | 97,166 |  |  |  | 97,166 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 98,038 | [5 empty] | 98,155 | [5 empty] | 72:00 |  |  |  |  | 72:00 | [6 empty] | 47,93 |  |  |  | 41,50 |  |  |  | 6,43 |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000
По состоянию на 15.11.2013
Qот, Гкал |  |  |  | G1, т |  |  |  | G2, т |  |  |  |  | G1-G2, т |  |  |  |  | V1, м3 | [5 empty] | V2, м3 | [5 empty] | Tраб, чч:мм |  |  |  |  | Tраб сис, чч:мм | [6 empty] | t1, °C |  |  |  | t2, °C |  |  |  | t1-t2, °C |  |  | P1, кг/см2 |  |  |  | P2, кг/см2
0,312 |  |  |  | 48,856 |  |  |  | 48,855 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 49,307 | [5 empty] | 49,373 | [5 empty] | 80:13 |  |  |  |  | 36:01 | [6 empty] | 49,40 |  |  |  | 42,68 |  |  |  | 6.72 |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000
По состоянию на 17.11.2013
Qот, Гкал |  |  |  | G1, т |  |  |  | G2, т |  |  |  |  | G1-G2, т |  |  |  |  | V1, м3 | [5 empty] | V2, м3 | [5 empty] | Tраб, чч:мм |  |  |  |  | Tраб сис, чч:мм | [6 empty] | t1, °C |  |  |  | t2, °C |  |  |  | t1-t2, °C |  |  | P1, кг/см2 |  |  |  | P2, кг/см2
0,925 |  |  |  | 146,022 |  |  |  | 146,021 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 147,344 | [5 empty] | 147,527 | [5 empty] | 152:13 |  |  |  |  | 108:01 | [6 empty] | 47,21 |  |  |  | 40,97 |  |  |  | 6.24 |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000
Стр. 2 из 16
Отчет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 15.11.2013 по 17.11.2013 (ТС.ТМК-Н20, зав. №00003181)
Текущие значения параметров теплопотребления Тепловая система. Схема теплопотребления №2.1
Дата |  |  |  |  | Wот, Гкал/ч |  |  |  |  | g1, т/ч |  |  |  | g2, т/ч |  |  |  |  | g1-g2, т/ч | [5 empty] | v1, м3/ч | [5 empty] | v2, м3/ч | [6 empty] | t1,°C |  |  | t2,°C |  |  |  | t1-t2, °C |  |  |  | P1, кг/см2 |  |  |  |  | P2, кг/см2 | [5 empty] | Канальные НС |  |  |  |  | НС ТС
31.10.13 13:17 |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  | 1,387 |  |  |  | 1,387 |  |  |  |  | 0,001 | [5 empty] | 1,402 | [5 empty] | 1,399 | [6 empty] | 47,72 |  |  | 42,34 |  |  |  | 5,38 |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  | 4,000 | [5 empty] | G,H
31.10.13 13:17 |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  | 1,387 |  |  |  | 1,387 |  |  |  |  | 0,001 | [5 empty] | 1,402 | [5 empty] | 1,399 | [6 empty] | 47,72 |  |  | 42,34 |  |  |  | 5,38 |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  | 4,000 | [5 empty] | G,H
31.10.13 13:17 |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  | 1,387 |  |  |  | 1,387 |  |  |  |  | 0,001 | [5 empty] | 1,402 | [5 empty] | 1,399 | [6 empty] | 47,72 |  |  | 42,34 |  |  |  | 5,38 |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  | 4,000 | [5 empty] | G,H
31.10.13 13:17 |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  | 1,387 |  |  |  | 1,387 |  |  |  |  | 0,001 | [5 empty] | 1,402 | [5 empty] | 1,399 | [6 empty] | 47,72 |  |  | 42,34 |  |  |  | 5,38 |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  | 4,000 | [5 empty] | G,H
06.11.13 13:27 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  | 1,390 |  |  |  | 1,392 |  |  |  |  | -0,002 | [5 empty] | 1,402 | [5 empty] | 1,402 | [6 empty] | 44,12 |  |  | 39,63 |  |  |  | 4,49 |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  | 4,000 | [5 empty] | G,H |  |  |  |  | 5
06.11.13 13:27 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  | 1,390 |  |  |  | 1,392 |  |  |  |  | -0,002 | [5 empty] | 1,402 | [5 empty] | 1,402 | [6 empty] | 44,12 |  |  | 39,63 |  |  |  | 4,49 |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  | 4,000 | [5 empty] | G,H |  |  |  |  | 5
06.11.13 13:27 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  | 1,390 |  |  |  | 1,392 |  |  |  |  | -0,002 | [5 empty] | 1,402 | [5 empty] | 1,402 | [6 empty] | 44,12 |  |  | 39,63 |  |  |  | 4,49 |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  | 4,000 | [5 empty] | G,H |  |  |  |  | 5
06.11.13 13:27 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  | 1,390 |  |  |  | 1,392 |  |  |  |  | -0,002 | [5 empty] | 1,402 | [5 empty] | 1,402 | [6 empty] | 44,12 |  |  | 39,63 |  |  |  | 4,49 |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  | 4,000 | [5 empty] | G,H |  |  |  |  | 5
18.11.13 10:09 |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  | 1,347 |  |  |  | 1,354 |  |  |  |  | -0,007 | [5 empty] | 1,360 | [5 empty] | 1,364 | [6 empty] | 45,69 |  |  | 39,66 |  |  |  | 6,03 |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  | 4,000 | [5 empty] | G,H |  |  |  |  | 5
18.11.13 10:10 |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  | 1,350 |  |  |  | 1,354 |  |  |  |  | -0,003 | [5 empty] | 1,364 | [5 empty] | 1,364 | [6 empty] | 45,69 |  |  | 39,66 |  |  |  | 6,03 |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  | 4,000 | [5 empty] | G,H |  |  |  |  | 5
Дата |  |  |  |  | Qот, Гкал |  |  |  |  | G1, т |  |  |  | G2, т |  |  |  |  | G1-G2, т | [5 empty] | V1, м3 | [5 empty] | V2, м3 | [6 empty] | Tраб, чч:мм | [8 empty] | Tраб сис, чч:мм | [8 empty] | tхв,°C |  |  |  |  | Pхв,кг/см2
31.10.13 13:17 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 0,404 |  |  |  | 0,405 |  |  |  |  | -0,001 | [5 empty] | 0,408 | [5 empty] | 0,408 | [6 empty] | 1452:23 | [8 empty] | 00:17 | [8 empty] | 5,00 |  |  |  |  | 5,000
31.10.13 13:17 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 0,404 |  |  |  | 0,405 |  |  |  |  | -0,001 | [5 empty] | 0,408 | [5 empty] | 0,408 | [6 empty] | 1452:23 | [8 empty] | 00:17 | [8 empty] | 5,00 |  |  |  |  | 5,000
31.10.13 13:17 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 0,404 |  |  |  | 0,405 |  |  |  |  | -0,001 | [5 empty] | 0,408 | [5 empty] | 0,408 | [6 empty] | 1452:23 | [8 empty] | 00:17 | [8 empty] | 5,00 |  |  |  |  | 5,000
31.10.13 13:17 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 0,404 |  |  |  | 0,405 |  |  |  |  | -0,001 | [5 empty] | 0,408 | [5 empty] | 0,408 | [6 empty] | 1452:23 | [8 empty] | 00:17 | [8 empty] | 5,00 |  |  |  |  | 5,000
06.11.13 13:27 |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  | 0,636 |  |  |  | 0,638 |  |  |  |  | -0,002 | [5 empty] | 0,642 | [5 empty] | 0,643 | [6 empty] | 1452:33 | [8 empty] | 00:27 | [8 empty] | 5,00 |  |  |  |  | 5,000
06.11.13 13:27 |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  | 0,636 |  |  |  | 0,638 |  |  |  |  | -0,002 | [5 empty] | 0,642 | [5 empty] | 0,643 | [6 empty] | 1452:33 | [8 empty] | 00:27 | [8 empty] | 5,00 |  |  |  |  | 5,000
06.11.13 13:27 |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  | 0,636 |  |  |  | 0,638 |  |  |  |  | -0,002 | [5 empty] | 0,642 | [5 empty] | 0,643 | [6 empty] | 1452:33 | [8 empty] | 00:27 | [8 empty] | 5,00 |  |  |  |  | 5,000
06.11.13 13:27 |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  | 0,636 |  |  |  | 0,638 |  |  |  |  | -0,002 | [5 empty] | 0,642 | [5 empty] | 0,643 | [6 empty] | 1452:33 | [8 empty] | 00:27 | [8 empty] | 5,00 |  |  |  |  | 5,000
18.11.13 10:09 |  |  |  |  | 1,004 |  |  |  |  | 159,718 |  |  |  | 159,716 |  |  |  |  | 0,001 | [5 empty] | 161,151 | [5 empty] | 161,354 | [6 empty] | 162:22 | [8 empty] | 118:10 | [8 empty] | 5,00 |  |  |  |  | 5,000
18.11.13 10:10 |  |  |  |  | 1,004 |  |  |  |  | 159,732 |  |  |  | 159,732 |  |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 161,166 | [5 empty] | 161,370 | [6 empty] | 162:23 | [8 empty] | 118:11 | [8 empty] | 5,00 |  |  |  |  | 5,000
Стр. 3 из 16
Отчет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 15.11.2013 по 17.11.2013 (ТС.ТМК-Н20, зав. №00003181)
Среднесуточные значения параметров теплопотребления Тепловая система. Схема теплопотребления №2.1
Дата |  |  | Qот, Гкал |  |  |  | G1, т |  |  |  | G2, т |  |  |  |  | G1-G2, т |  |  |  | V1, м3 |  |  |  |  | V2, м3 |  |  |  | Tраб, чч:мм |  |  |  |  | Tраб сис чч:мм |  |  |  |  | t1, °C |  |  |  | t2, °C |  |  |  | t1-t2, °C |  |  |  | P1, кг/см2 |  |  | P2, кг/см2 |  |  |  | tхв, °C |  |  |  | Pхв, кг/см2 |  | Канальные НС |  |  | НС ТС
15.11.2013 |  |  | 0,205 |  |  |  | 32,465 |  |  |  | 32,465 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 32,760 |  |  |  |  | 32,798 |  |  |  | 24:00 |  |  |  |  | 24:00 |  |  |  |  | 48,16 |  |  |  | 41,73 |  |  |  | 6,43 |  |  |  | 6,000 |  |  | 4,000 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  | G,H |  |  | 5
16.11.2013 |  |  | 0,210 |  |  |  | 32,355 |  |  |  | 32,355 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 32,653 |  |  |  |  | 32,689 |  |  |  | 24:00 |  |  |  |  | 24:00 |  |  |  |  | 48,42 |  |  |  | 41,81 |  |  |  | 6,61 |  |  |  | 6,000 |  |  | 4,000 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  | G,H |  |  | 5
17.11.2013 |  |  | 0,198 |  |  |  | 32,345 |  |  |  | 32,345 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 32,625 |  |  |  |  | 32,668 |  |  |  | 24:00 |  |  |  |  | 24:00 |  |  |  |  | 47,21 |  |  |  | 40,97 |  |  |  | 6,24 |  |  |  | 6,000 |  |  | 4,000 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  | G,H |  |  | 5
Стр. 4 из 16
Отчет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 15.11.2013 по 17.11.2013 (ТС.ТМК-Н20, зав. №00003181)
Среднечасовые значения параметров теплопотребления Тепловая система. Схема теплопотребления №2.1
Час | Qот, Гкал |  |  |  |  | G1, т |  |  |  | G2, т |  | G1-G2, т |  |  |  |  | V1, м3 |  |  |  | V2, м3 | [5 empty] | Tраб, чч:мм |  |  |  |  | Tраб сис чч:мм |  |  |  | t1, °C |  |  |  | t2, °C |  |  |  | t1-t2, °C |  |  |  | P1, кг/см2 |  |  |  | P2, кг/см2 |  |  | tхв, °C |  |  |  | Pвх, кг/см2 |  |  |  | Канальные НС |  |  | НС ТС
Дата: 15.11.2013
1 | 0,009 |  |  |  |  | 1,349 |  |  |  | 1,349 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,361 |  |  |  | 1,364 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 49,59 |  |  |  | 42,95 |  |  |  | 6,64 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
2 | 0,009 |  |  |  |  | 1,349 |  |  |  | 1,349 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,362 |  |  |  | 1,363 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 49,55 |  |  |  | 42,91 |  |  |  | 6,64 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
3 | 0,009 |  |  |  |  | 1,350 |  |  |  | 1,350 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,363 |  |  |  | 1,364 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 49,59 |  |  |  | 42,92 |  |  |  | 6,67 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
4 | 0,009 |  |  |  |  | 1,349 |  |  |  | 1,349 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,362 |  |  |  | 1,363 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 49,59 |  |  |  | 42,93 |  |  |  | 6,66 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
5 | 0,009 |  |  |  |  | 1,349 |  |  |  | 1,349 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,362 |  |  |  | 1,363 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 49,62 |  |  |  | 42,94 |  |  |  | 6,68 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
6 | 0,009 |  |  |  |  | 1,349 |  |  |  | 1,349 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,362 |  |  |  | 1,363 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 49,63 |  |  |  | 42,95 |  |  |  | 6,68 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
7 | 0,009 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,361 |  |  |  | 1,363 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 49,65 |  |  |  | 42,97 |  |  |  | 6,68 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
8 | 0,009 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,362 |  |  |  | 1,362 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 49,68 |  |  |  | 42,98 |  |  |  | 6,70 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
9 | 0,009 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,361 |  |  |  | 1,363 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 49,67 |  |  |  | 43,00 |  |  |  | 6,67 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
10 | 0,009 |  |  |  |  | 1,349 |  |  |  | 1,349 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,362 |  |  |  | 1,363 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,66 |  |  |  | 42,27 |  |  |  | 6,39 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
11 | 0,009 |  |  |  |  | 1,349 |  |  |  | 1,349 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,362 |  |  |  | 1,363 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,23 |  |  |  | 41,74 |  |  |  | 6,49 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
12 | 0,009 |  |  |  |  | 1,350 |  |  |  | 1,350 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,362 |  |  |  | 1,364 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 47,96 |  |  |  | 41,53 |  |  |  | 6,43 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
13 | 0,008 |  |  |  |  | 1,351 |  |  |  | 1,351 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,363 |  |  |  | 1,364 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 47,55 |  |  |  | 41,28 |  |  |  | 6,27 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
14 | 0,008 |  |  |  |  | 1,352 |  |  |  | 1,352 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,364 |  |  |  | 1,365 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 47,38 |  |  |  | 41,24 |  |  |  | 6,14 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
15 | 0,008 |  |  |  |  | 1,351 |  |  |  | 1,351 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,363 |  |  |  | 1,365 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 47,23 |  |  |  | 41,07 |  |  |  | 6,16 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
16 | 0,008 |  |  |  |  | 1,351 |  |  |  | 1,351 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,363 |  |  |  | 1,364 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 47,07 |  |  |  | 40,70 |  |  |  | 6,37 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
17 | 0,009 |  |  |  |  | 1,431 |  |  |  | 1,431 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,443 |  |  |  | 1,446 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 47,05 |  |  |  | 40,72 |  |  |  | 6,33 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
18 | 0,008 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 1,361 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 46,90 |  |  |  | 40,62 |  |  |  | 6,28 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
19 | 0,008 |  |  |  |  | 1,349 |  |  |  | 1,349 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 1,362 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 46,60 |  |  |  | 40,43 |  |  |  | 6,17 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
20 | 0,008 |  |  |  |  | 1,349 |  |  |  | 1,349 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 1,363 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 46,55 |  |  |  | 40,32 |  |  |  | 6,23 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
21 | 0,008 |  |  |  |  | 1,350 |  |  |  | 1,350 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,361 |  |  |  | 1,363 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 46,52 |  |  |  | 40,41 |  |  |  | 6,11 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
22 | 0,008 |  |  |  |  | 1,349 |  |  |  | 1,349 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 1,362 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 46,56 |  |  |  | 40,48 |  |  |  | 6,08 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
23 | 0,009 |  |  |  |  | 1,350 |  |  |  | 1,350 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,362 |  |  |  | 1,364 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 47,28 |  |  |  | 40,82 |  |  |  | 6,46 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
24 | 0,009 |  |  |  |  | 1,347 |  |  |  | 1,347 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,359 |  |  |  | 1,361 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 47,80 |  |  |  | 41,26 |  |  |  | 6,54 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
Дата: 16.11.2013
1 | 0,008 |  |  |  |  | 1,349 |  |  |  | 1,349 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,361 |  |  |  | 1,363 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 47,91 |  |  |  | 41,56 |  |  |  | 6,35 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
2 | 0,009 |  |  |  |  | 1,349 |  |  |  | 1,349 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,361 |  |  |  | 1,363 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,13 |  |  |  | 41,66 |  |  |  | 6,47 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
3 | 0,009 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,361 |  |  |  | 1,362 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,31 |  |  |  | 41,82 |  |  |  | 6,49 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
4 | 0,009 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 1,362 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,42 |  |  |  | 41,92 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
Стр. 5 из 16
Отчет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 15.11.2013 по 17.11.2013 (ТС.ТМК-Н20, зав. №00003181)
Час | Qот, Гкал |  |  |  |  | G1, т |  |  |  | G2, т |  | G1-G2, т |  |  |  |  | V1, м3 |  |  |  | V2, м3 | [5 empty] | Tраб, чч:мм |  |  |  |  | Tраб сис чч:мм |  |  |  | t1, °C |  |  |  | t2, °C |  |  |  | t1-t2, °C |  |  |  | P1, кг/см2 |  |  |  | P2, кг/см2 |  |  | tхв, °C |  |  |  | Pвх, кг/см2 |  |  |  | Канальные НС |  |  | НС ТС
5 | 0,009 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 1,362 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,53 |  |  |  | 42,01 |  |  |  | 6,52 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
6 | 0,009 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,361 |  |  |  | 1,362 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,61 |  |  |  | 42,07 |  |  |  | 6,54 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
7 | 0,009 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 1,362 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,65 |  |  |  | 42,13 |  |  |  | 6,52 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
8 | 0,009 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,361 |  |  |  | 1,362 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,66 |  |  |  | 42,14 |  |  |  | 6,52 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
9 | 0,009 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 1,362 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,65 |  |  |  | 42,07 |  |  |  | 6,58 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
10 | 0,009 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,361 |  |  |  | 1,362 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,62 |  |  |  | 41,75 |  |  |  | 6,87 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
11 | 0,009 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,361 |  |  |  | 1,362 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,59 |  |  |  | 41,79 |  |  |  | 6,80 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
12 | 0,009 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 1,362 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,56 |  |  |  | 41,71 |  |  |  | 6,85 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
13 | 0,009 |  |  |  |  | 1,349 |  |  |  | 1,349 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,362 |  |  |  | 1,363 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,57 |  |  |  | 41,94 |  |  |  | 6,63 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
14 | 0,009 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 1,362 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,47 |  |  |  | 41,89 |  |  |  | 6,58 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
15 | 0,009 |  |  |  |  | 1,349 |  |  |  | 1,349 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,361 |  |  |  | 1,363 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,42 |  |  |  | 41,73 |  |  |  | 6,69 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
16 | 0,009 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,361 |  |  |  | 1,362 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,39 |  |  |  | 41,58 |  |  |  | 6,81 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
17 | 0,009 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 1,362 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,36 |  |  |  | 41,55 |  |  |  | 6,81 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
18 | 0,009 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,361 |  |  |  | 1,362 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,33 |  |  |  | 41,56 |  |  |  | 6,77 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
19 | 0,009 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 1,362 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,30 |  |  |  | 41,66 |  |  |  | 6,64 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
20 | 0,009 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,361 |  |  |  | 1,361 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,30 |  |  |  | 41,71 |  |  |  | 6,59 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
21 | 0,009 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 1,362 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,32 |  |  |  | 41,76 |  |  |  | 6,56 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
22 | 0,009 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 1,362 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,31 |  |  |  | 41,78 |  |  |  | 6,53 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
23 | 0,009 |  |  |  |  | 1,347 |  |  |  | 1,347 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 1,361 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,30 |  |  |  | 41,79 |  |  |  | 6,51 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
24 | 0,009 |  |  |  |  | 1,347 |  |  |  | 1,347 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 1,361 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,40 |  |  |  | 41,82 |  |  |  | 6,58 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
Дата: 17.11.2013
1 | 0,009 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 1,362 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,33 |  |  |  | 41,87 |  |  |  | 6,46 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
2 | 0,009 |  |  |  |  | 1,347 |  |  |  | 1,347 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 1,361 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,31 |  |  |  | 41,84 |  |  |  | 6,47 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
3 | 0,009 |  |  |  |  | 1,347 |  |  |  | 1,347 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,359 |  |  |  | 1,361 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,35 |  |  |  | 41,86 |  |  |  | 6,49 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
4 | 0,009 |  |  |  |  | 1,347 |  |  |  | 1,347 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 1,361 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,35 |  |  |  | 41,88 |  |  |  | 6,47 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
5 | 0,009 |  |  |  |  | 1,347 |  |  |  | 1,347 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,359 |  |  |  | 1,361 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,36 |  |  |  | 41,89 |  |  |  | 6,47 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
6 | 0,009 |  |  |  |  | 1,347 |  |  |  | 1,347 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 1,361 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,43 |  |  |  | 41,94 |  |  |  | 6,49 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
7 | 0,009 |  |  |  |  | 1,347 |  |  |  | 1,347 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,359 |  |  |  | 1,361 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,45 |  |  |  | 41,97 |  |  |  | 6,48 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
8 | 0,009 |  |  |  |  | 1,347 |  |  |  | 1,347 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 1,361 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,45 |  |  |  | 41,98 |  |  |  | 6,47 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
9 | 0,008 |  |  |  |  | 1,347 |  |  |  | 1,347 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,359 |  |  |  | 1,361 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 48,31 |  |  |  | 41,98 |  |  |  | 6,33 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
10 | 0,008 |  |  |  |  | 1,347 |  |  |  | 1,347 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,359 |  |  |  | 1,361 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 47,66 |  |  |  | 41,27 |  |  |  | 6,39 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
11 | 0,008 |  |  |  |  | 1,347 |  |  |  | 1,347 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,359 |  |  |  | 1,360 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 47,32 |  |  |  | 40,93 |  |  |  | 6,39 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
12 | 0,009 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,359 |  |  |  | 1,361 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 47,20 |  |  |  | 40,72 |  |  |  | 6,48 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
Стр. 6 из 16
Отчет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 15.11.2013 по 17.11.2013 (ТС.ТМК-Н20, зав. №00003181)
Час | Qот, Гкал |  |  |  |  | G1, т |  |  |  | G2, т |  | G1-G2, т |  |  |  |  | V1, м3 |  |  |  | V2, м3 | [5 empty] | Tраб, чч:мм |  |  |  |  | Tраб сис чч:мм |  |  |  | t1, °C |  |  |  | t2, °C |  |  |  | t1-t2, °C |  |  |  | P1, кг/см2 |  |  |  | P2, кг/см2 |  |  | tхв, °C |  |  |  | Pвх, кг/см2 |  |  |  | Канальные НС |  |  | НС ТС
13 | 0,008 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,359 |  |  |  | 1,361 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 46,88 |  |  |  | 40,64 |  |  |  | 6,24 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
14 | 0,008 |  |  |  |  | 1,349 |  |  |  | 1,349 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 1,362 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 46,68 |  |  |  | 40,57 |  |  |  | 6,11 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
15 | 0,008 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,359 |  |  |  | 1,361 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 46,49 |  |  |  | 40,40 |  |  |  | 6,09 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
16 | 0,008 |  |  |  |  | 1,349 |  |  |  | 1,349 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 1,362 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 46,36 |  |  |  | 40,17 |  |  |  | 6,19 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
17 | 0,008 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 1,361 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 46,24 |  |  |  | 40,02 |  |  |  | 6,22 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
18 | 0,008 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,359 |  |  |  | 1,361 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 46,17 |  |  |  | 40,11 |  |  |  | 6,06 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
19 | 0,008 |  |  |  |  | 1,349 |  |  |  | 1,349 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 1,362 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 46,14 |  |  |  | 40,17 |  |  |  | 5,97 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
20 | 0,008 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,359 |  |  |  | 1,361 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 46,12 |  |  |  | 40,19 |  |  |  | 5,93 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
21 | 0,008 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,359 |  |  |  | 1,361 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 46,11 |  |  |  | 40,21 |  |  |  | 5,90 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
22 | 0,008 |  |  |  |  | 1,348 |  |  |  | 1,348 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,359 |  |  |  | 1,361 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 46,09 |  |  |  | 40,23 |  |  |  | 5,86 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
23 | 0,008 |  |  |  |  | 1,349 |  |  |  | 1,349 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 1,362 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 46,09 |  |  |  | 40,22 |  |  |  | 5,87 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
24 | 0,008 |  |  |  |  | 1,347 |  |  |  | 1,347 |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,358 |  |  |  | 1,361 | [5 empty] | 01:00 |  |  |  |  | 01:00 |  |  |  | 46,19 |  |  |  | 40,26 |  |  |  | 5,93 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,000 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | G,H |  |  | 5
Стр. 7 из 16
Отчет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 15.11.2013 по 17.11.2013 (ТС.ТМК-Н20, зав. №00003181)
Стр. 16 из 16