Резолюция
круглого стола  «Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя. Вопросы устранения правовых коллизий. Технические предложения».

10 сентября 2014 года                                                                                                  г. Москва

Круглый стол организован Некоммерческим партнерством «Российское теплоснабжение» в рамках отраслевой  научно-практической конференции «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И КОГЕНЕРАЦИЯ 2014» при участии представителей Правительства РФ, Минстроя России и Росстандарта РФ.

В работе Круглого стола приняли участие  специалисты теплоснабжающих организаций, организаций производителей приборов учета, представители отраслевых сообществ и некоммерческих организаций.

На мероприятии были обсуждены вопросы, связанные с проблемами реализации закона об энергосбережении (ФЗ-261) и Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя  (ПП-1034 от 18.11.2013), необходимостью обязательной эксплуатации узлов учета тепловой энергии и создания соответствующих СРО,  предложены меры, стимулирующие установку приборов учета, затронуты вопросы необходимости и возможности  установки  УУТЭ для потребителей с нагрузкой менее 0,2 Гкал\ч , а также  достоверности показаний  приборов учета и развития  Системы качества НП «РТ» в области учета и регулирования тепловой энергии.

Доклады и презентации участников  Круглого стола будут опубликованы на сайте www.rosteplo.ru.

С воодушевлением была принята информация Референта Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Минстроя России Терентьева Д. М.  о регистрации   Минюстом России Методики организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

Участники Круглого стола «Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя. Вопросы устранения правовых коллизий. Технические предложения»,  руководствуясь интересами развития российского рынка учета энергетических ресурсов, заслушав и обсудив доклады выступающих, считают целесообразным:

- Создать рабочую группу для формирования изменений и предложений к    Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (ПКУ-2013)  и Методике организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя на базе НП «РТ» и НП «ЖКХ Развитие».

- Осуществлять корректировку вышеуказанных документов  с учетом высказанных на Круглом столе предложений, в том числе:

-  исключить из расчета количества отпущенной,  поставленной  и потребленной  тепловой  энергии показатель температуры холодной воды на источнике тепловой энергии;

-  предусмотреть  упрощенные требования  к узлам учета тепловой энергии для потребителей  с нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч (например: однопоточный теплосчетчик с установкой расходомера на подающем трубопроводе; исключить требования по наличию датчиков давления;  применять расходомеры, не требующие прямых участков и теплосчетчики, не требующие внешнего питания);

- усилить требования к теплосчетчикам в части защиты их от несанкционированного доступа и фальсификации показаний средств измерений;

- ввести обязательные требования к дистанционному съёму показаний с целью раскрытия информации и повышению достоверности измерений;

- определить стандартный цифровой интерфейс;

- рекомендовать «НП РТ» разработать с привлечением заинтересованных организаций типовой вариант проекта узла учета тепловой энергии, отвечающий требованиям ПКУ-2013;

Остальные предложения и замечания, высказанные участниками Круглого стола,   передать  на рассмотрение  Рабочей группе, которая будет сформирована  согласно п.1 Резолюции.

- Направить в Минстрой России и Минэнерго России от имени НП «РТ»  обращение о необходимости отмены некоторых нормативных актов в соответствии с п.2  ПП № 1034 от 18.11.2013 г.

- Направить в Федеральные органы власти, следующие предложения по мерам,  стимулирующим установку приборов учета  и расчеты по ним:

- Внести в ФЗ-261  и ПКУ-2013 изменение, предусматривающие обязательную организацию  учёта тепловой энергии на  объектах, тепловая нагрузка которых меньше    0,2 Гкал/ч (за исключением ветхого  и аварийного жилья, а также на объектах, не имеющих технической возможности  для установки УУТЭ);

- Ввести понятие измерительной услуги  по учету тепловой энергии, теплоносителя и предоставлению заинтересованным лицам соответствующей информации;

- Рассмотреть возможность введения надбавки к тарифу на тепловую энергию за предоставление измерительной услуги.

- Разработать и принять стандарт «Термины и определения в сфере теплоснабжения» с целью однозначного понимания участниками нормотворческого процесса определений, используемых в нормативных документах федерального уровня (Правила предоставления коммунальных услуг, Жилищный кодекс и др.). Дать определение понятий «учета» и «измерений», «узел учета», «прибор учета» (в ПКУ-2013 присутствуют неточности понятий).

- Предложить НП «Российское теплоснабжение»  рассмотреть возможность развивать Систему качества НП «РТ» в области учета и регулирования тепловой энергии по следующим направлениям:

- актуализировать Методический документ «Устройство СУРТЭ» с учетом изменения законодательства;

- создать реестр рекомендуемого оборудования;

- разработать Методический документ «Автоматизированные информационные системы по контролю выработки и потребления тепловой энергии в целом по поселению» с описанием модели работы бизнес структур в области измерительных и энергосервисных услуг»;

-  расширить реестр организаций, соответствующих системе качества НП «РТ» блоком организаций, выпускающих контроллеры для автоматического управления и контроля за работой отопительной системы.

- НП «РТ» продолжить работу по возможности применения   положений  системы качества НП «РТ» в   области учета и регулирования тепловой энергии органами власти, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, производителями энергосберегающего оборудования.

Вице – президент

НП «Российское теплоснабжение»			  Ю.  В.  Яровой