## отчет2
Дата - Время |  | ГВС |  |  | Теплоснабжение | [15 empty] | ХВС
|  | V1, м³ | ΔQ, ГКал | Работа, ч | T1, °C | T2, °C | ΔT, °C | M1, т | M2, т | ΔM, т | V1, м³ | V2, м³ | ΔV, м³ | Q1, ГКал | Q2, ГКал | ΔQ, ГКал | P1, ат | P2, ат | ΔP, ат | Работа, ч | V1, м³ | Работа, ч
01.04.2016 |  | 8,29 | 0,51 | 24:00 | 62,94 | 44,36 | 18,58 | 210,44 | 201,68 | 8,76 | 214,35 | 203,54 | 10,81 | 12,23 | 7,97 | 4,26 | 3,54 | 3,41 | 0,13 | 24:00 | 17,18 | 24:00
02.04.2016 |  | 10,55 | 0,51 | 24:00 | 62,83 | 45,42 | 17,41 | 238,00 | 229,23 | 8,77 | 242,39 | 231,44 | 10,95 | 13,77 | 9,28 | 4,50 | 3,57 | 3,38 | 0,19 | 24:00 | 19,38 | 24:00
03.04.2016 |  | 11,59 | 0,53 | 24:00 | 61,63 | 44,73 | 16,90 | 235,52 | 226,07 | 9,45 | 239,70 | 228,18 | 11,52 | 13,35 | 8,99 | 4,35 | 3,56 | 3,37 | 0,18 | 24:00 | 19,68 | 24:00
04.04.2016 |  | 9,02 | 0,39 | 24:00 | 62,32 | 45,06 | 17,27 | 233,70 | 226,94 | 6,76 | 237,94 | 229,09 | 8,85 | 13,41 | 9,10 | 4,31 | 3,59 | 3,40 | 0,19 | 24:00 | 16,32 | 24:00
05.04.2016 |  | 9,51 | 0,44 | 24:00 | 62,95 | 45,38 | 17,56 | 234,18 | 226,66 | 7,52 | 238,51 | 228,84 | 9,67 | 13,58 | 9,16 | 4,42 | 3,63 | 3,44 | 0,19 | 24:00 | 16,99 | 24:00
06.04.2016 |  | 9,47 | 0,44 | 24:00 | 63,42 | 45,46 | 17,96 | 231,32 | 223,75 | 7,57 | 235,66 | 225,91 | 9,75 | 13,52 | 9,06 | 4,46 | 3,65 | 3,47 | 0,18 | 24:00 | 18,29 | 24:00
07.04.2016 |  | 9,07 | 0,42 | 24:00 | 63,94 | 45,60 | 18,34 | 229,48 | 222,32 | 7,16 | 233,85 | 224,48 | 9,37 | 13,54 | 9,04 | 4,50 | 3,68 | 3,50 | 0,18 | 24:00 | 16,65 | 24:00
08.04.2016 |  | 8,90 | 0,42 | 24:00 | 63,69 | 45,34 | 18,35 | 227,55 | 220,34 | 7,21 | 231,85 | 222,45 | 9,40 | 13,37 | 8,90 | 4,47 | 3,70 | 3,52 | 0,18 | 24:00 | 16,27 | 24:00
09.04.2016 |  | 10,61 | 0,48 | 24:00 | 63,39 | 44,91 | 18,47 | 226,46 | 218,18 | 8,28 | 230,71 | 220,24 | 10,47 | 13,23 | 8,72 | 4,51 | 3,71 | 3,53 | 0,17 | 24:00 | 13,86 | 24:00
10.04.2016 |  | 10,87 | 0,49 | 24:00 | 62,18 | 44,45 | 17,73 | 225,18 | 216,61 | 8,57 | 229,25 | 218,60 | 10,65 | 12,89 | 8,56 | 4,33 | 3,72 | 3,55 | 0,17 | 24:00 | 20,68 | 24:00
11.04.2016 |  | 8,89 | 0,41 | 24:00 | 61,87 | 44,98 | 16,89 | 229,41 | 222,21 | 7,20 | 233,51 | 224,31 | 9,20 | 13,06 | 8,90 | 4,16 | 3,77 | 3,58 | 0,19 | 24:00 | 15,42 | 24:00
12.04.2016 |  | 9,60 | 0,44 | 24:00 | 62,14 | 44,45 | 17,69 | 221,08 | 213,42 | 7,66 | 225,07 | 215,38 | 9,69 | 12,64 | 8,43 | 4,21 | 3,73 | 3,57 | 0,17 | 24:00 | 16,19 | 24:00
13.04.2016 |  | 9,62 | 0,40 | 24:00 | 61,18 | 44,06 | 17,12 | 209,87 | 202,64 | 7,22 | 213,56 | 204,50 | 9,06 | 11,82 | 7,98 | 3,84 | 3,89 | 3,70 | 0,19 | 24:00 | 17,01 | 24:00
14.04.2016 |  | 9,47 | 0,33 | 24:00 | 58,49 | 43,33 | 15,16 | 225,37 | 219,18 | 6,19 | 228,99 | 221,09 | 7,90 | 12,06 | 8,41 | 3,65 | 3,72 | 3,56 | 0,16 | 24:00 | 17,38 | 24:00
15.04.2016 |  | 10,48 | 0,38 | 24:00 | 58,15 | 43,43 | 14,72 | 229,49 | 222,28 | 7,21 | 233,14 | 224,23 | 8,91 | 12,21 | 8,55 | 3,65 | 3,72 | 3,56 | 0,17 | 24:00 | 17,81 | 24:00
16.04.2016 |  | 9,05 | 0,32 | 24:00 | 58,44 | 43,71 | 14,73 | 227,18 | 221,09 | 6,09 | 230,82 | 223,05 | 7,77 | 12,15 | 8,57 | 3,58 | 3,72 | 3,55 | 0,17 | 24:00 | 17,91 | 24:00
17.04.2016 |  | 11,09 | 0,41 | 24:00 | 58,85 | 44,18 | 14,68 | 227,97 | 220,22 | 7,75 | 231,67 | 222,22 | 9,45 | 12,28 | 8,64 | 3,65 | 3,72 | 3,54 | 0,17 | 24:00 | 19,84 | 24:00
18.04.2016 |  | 9,50 | 0,34 | 24:00 | 58,48 | 44,13 | 14,35 | 228,27 | 221,87 | 6,40 | 231,93 | 223,87 | 8,06 | 12,22 | 8,69 | 3,53 | 3,72 | 3,54 | 0,18 | 24:00 | 17,71 | 24:00
19.04.2016 |  | 7,07 | 0,23 | 24:00 | 58,34 | 43,71 | 14,63 | 220,90 | 216,57 | 4,33 | 224,43 | 218,49 | 5,94 | 11,80 | 8,40 | 3,40 | 3,74 | 3,57 | 0,17 | 24:00 | 17,72 | 24:00
20.04.2016 |  | 7,86 | 0,27 | 24:00 | 58,32 | 43,34 | 14,98 | 218,09 | 213,02 | 5,07 | 221,57 | 214,87 | 6,70 | 11,64 | 8,18 | 3,46 | 3,76 | 3,60 | 0,17 | 24:00 | 17,42 | 24:00
21.04.2016 |  | 8,64 | 0,32 | 24:00 | 58,63 | 43,27 | 15,36 | 219,41 | 213,40 | 6,01 | 222,95 | 215,26 | 7,69 | 11,78 | 8,18 | 3,60 | 3,76 | 3,59 | 0,17 | 24:00 | 16,25 | 24:00
22.04.2016 |  | 7,90 | 0,27 | 24:00 | 58,89 | 43,41 | 15,47 | 217,34 | 212,31 | 5,03 | 220,88 | 214,17 | 6,71 | 11,72 | 8,17 | 3,55 | 3,75 | 3,58 | 0,17 | 24:00 | 17,31 | 24:00
23.04.2016 |  | 8,87 | 0,32 | 24:00 | 59,38 | 43,32 | 16,06 | 217,72 | 211,77 | 5,95 | 221,32 | 213,61 | 7,71 | 11,85 | 8,13 | 3,72 | 3,75 | 3,58 | 0,17 | 24:00 | 18,36 | 24:00
24.04.2016 |  | 9,08 | 0,33 | 24:00 | 59,32 | 43,06 | 16,26 | 217,60 | 211,46 | 6,14 | 221,19 | 213,28 | 7,91 | 11,83 | 8,06 | 3,77 | 3,75 | 3,58 | 0,17 | 24:00 | 18,57 | 24:00
| 00:00 - 01:00 | 0,09 | 0,00 | 01:00 | 59,47 | 43,28 | 16,19 | 8,96 | 8,98 | -0,02 | 9,11 | 9,06 | 0,05 | 0,49 | 0,34 | 0,14 | 3,80 | 3,62 | 0,17 | 01:00 | 0,34 | 01:00
| 01:00 - 02:00 | 0,03 | 0,00 | 01:00 | 59,59 | 43,40 | 16,19 | 8,92 | 9,01 | -0,09 | 9,07 | 9,09 | -0,02 | 0,49 | 0,35 | 0,14 | 3,81 | 3,63 | 0,17 | 01:00 | 0,12 | 01:00
| 02:00 - 03:00 | 0,01 | -0,01 | 01:00 | 59,76 | 43,53 | 16,23 | 8,93 | 9,03 | -0,10 | 9,08 | 9,11 | -0,03 | 0,49 | 0,35 | 0,14 | 3,81 | 3,64 | 0,17 | 01:00 | 0,05 | 01:00
| 03:00 - 04:00 | 0,00 | -0,01 | 01:00 | 60,39 | 43,61 | 16,78 | 8,93 | 9,05 | -0,12 | 9,08 | 9,13 | -0,05 | 0,49 | 0,35 | 0,15 | 3,81 | 3,64 | 0,17 | 01:00 | 0,07 | 01:00
| 04:00 - 05:00 | 0,01 | -0,01 | 01:00 | 60,42 | 43,82 | 16,60 | 8,94 | 9,06 | -0,12 | 9,09 | 9,14 | -0,05 | 0,50 | 0,35 | 0,14 | 3,81 | 3,64 | 0,17 | 01:00 | 0,10 | 01:00
| 05:00 - 06:00 | 0,03 | 0,00 | 01:00 | 60,53 | 43,90 | 16,63 | 8,93 | 9,01 | -0,08 | 9,08 | 9,09 | -0,01 | 0,50 | 0,35 | 0,15 | 3,81 | 3,63 | 0,17 | 01:00 | 0,18 | 01:00
| 06:00 - 07:00 | 0,36 | 0,01 | 01:00 | 60,70 | 43,79 | 16,92 | 9,12 | 8,89 | 0,23 | 9,28 | 8,97 | 0,31 | 0,51 | 0,35 | 0,16 | 3,77 | 3,60 | 0,17 | 01:00 | 0,60 | 01:00
| 07:00 - 08:00 | 0,27 | 0,01 | 01:00 | 60,62 | 43,80 | 16,83 | 9,08 | 8,94 | 0,14 | 9,24 | 9,02 | 0,22 | 0,51 | 0,35 | 0,16 | 3,78 | 3,61 | 0,17 | 01:00 | 0,70 | 01:00
| 08:00 - 09:00 | 0,39 | 0,01 | 01:00 | 60,20 | 43,55 | 16,65 | 9,09 | 8,82 | 0,26 | 9,24 | 8,90 | 0,34 | 0,50 | 0,34 | 0,16 | 3,75 | 3,58 | 0,17 | 01:00 | 0,89 | 01:00
| 09:00 - 10:00 | 0,32 | 0,01 | 01:00 | 59,95 | 43,32 | 16,63 | 8,96 | 8,74 | 0,21 | 9,11 | 8,82 | 0,29 | 0,49 | 0,34 | 0,16 | 3,73 | 3,56 | 0,16 | 01:00 | 0,98 | 01:00
| 10:00 - 11:00 | 0,70 | 0,03 | 01:00 | 59,63 | 43,14 | 16,49 | 9,26 | 8,68 | 0,58 | 9,41 | 8,75 | 0,66 | 0,51 | 0,33 | 0,17 | 3,70 | 3,54 | 0,16 | 01:00 | 1,32 | 01:00
| 11:00 - 12:00 | 0,38 | 0,02 | 01:00 | 59,09 | 43,03 | 16,06 | 8,99 | 8,72 | 0,28 | 9,14 | 8,79 | 0,35 | 0,49 | 0,33 | 0,16 | 3,72 | 3,56 | 0,16 | 01:00 | 0,99 | 01:00
| 12:00 - 13:00 | 0,86 | 0,04 | 01:00 | 59,15 | 42,83 | 16,32 | 9,40 | 8,68 | 0,72 | 9,55 | 8,75 | 0,80 | 0,51 | 0,33 | 0,18 | 3,73 | 3,57 | 0,16 | 01:00 | 1,26 | 01:00
| 13:00 - 14:00 | 0,24 | 0,01 | 01:00 | 59,05 | 42,84 | 16,21 | 8,90 | 8,78 | 0,13 | 9,05 | 8,85 | 0,20 | 0,48 | 0,33 | 0,15 | 3,73 | 3,57 | 0,16 | 01:00 | 0,78 | 01:00
| 14:00 - 15:00 | 0,25 | 0,01 | 01:00 | 58,67 | 42,84 | 15,83 | 8,95 | 8,80 | 0,15 | 9,09 | 8,87 | 0,22 | 0,48 | 0,33 | 0,15 | 3,75 | 3,58 | 0,17 | 01:00 | 0,92 | 01:00
| 15:00 - 16:00 | 0,31 | 0,01 | 01:00 | 58,61 | 42,80 | 15,82 | 9,03 | 8,82 | 0,22 | 9,18 | 8,89 | 0,29 | 0,48 | 0,33 | 0,15 | 3,75 | 3,58 | 0,17 | 01:00 | 0,88 | 01:00
| 16:00 - 17:00 | 0,56 | 0,02 | 01:00 | 58,20 | 42,66 | 15,54 | 9,19 | 8,75 | 0,45 | 9,34 | 8,82 | 0,52 | 0,49 | 0,33 | 0,16 | 3,74 | 3,57 | 0,16 | 01:00 | 0,89 | 01:00
| 17:00 - 18:00 | 0,38 | 0,02 | 01:00 | 58,20 | 42,54 | 15,66 | 9,04 | 8,75 | 0,29 | 9,18 | 8,82 | 0,36 | 0,48 | 0,33 | 0,15 | 3,73 | 3,57 | 0,16 | 01:00 | 0,65 | 01:00
| 18:00 - 19:00 | 0,64 | 0,03 | 01:00 | 58,42 | 42,45 | 15,97 | 9,18 | 8,67 | 0,52 | 9,33 | 8,74 | 0,59 | 0,49 | 0,33 | 0,17 | 3,71 | 3,55 | 0,16 | 01:00 | 1,18 | 01:00
| 19:00 - 20:00 | 0,54 | 0,02 | 01:00 | 58,32 | 42,46 | 15,86 | 9,03 | 8,62 | 0,41 | 9,17 | 8,69 | 0,48 | 0,48 | 0,32 | 0,16 | 3,69 | 3,54 | 0,16 | 01:00 | 1,04 | 01:00
| 20:00 - 21:00 | 0,86 | 0,04 | 01:00 | 58,47 | 42,37 | 16,10 | 9,27 | 8,61 | 0,66 | 9,42 | 8,68 | 0,74 | 0,50 | 0,32 | 0,17 | 3,68 | 3,52 | 0,16 | 01:00 | 1,36 | 01:00
| 21:00 - 22:00 | 1,06 | 0,05 | 01:00 | 58,73 | 42,31 | 16,42 | 9,43 | 8,53 | 0,90 | 9,58 | 8,60 | 0,98 | 0,51 | 0,32 | 0,19 | 3,67 | 3,52 | 0,16 | 01:00 | 1,65 | 01:00
| 22:00 - 23:00 | 0,46 | 0,02 | 01:00 | 58,45 | 42,55 | 15,91 | 9,04 | 8,71 | 0,34 | 9,19 | 8,78 | 0,41 | 0,48 | 0,33 | 0,16 | 3,72 | 3,56 | 0,16 | 01:00 | 0,94 | 01:00
| 23:00 - 24:00 | 0,32 | 0,01 | 01:00 | 59,11 | 42,74 | 16,37 | 9,03 | 8,85 | 0,19 | 9,18 | 8,92 | 0,26 | 0,49 | 0,33 | 0,15 | 3,76 | 3,59 | 0,17 | 01:00 | 0,68 | 01:00
| Итого: | 9,08 | 0,33 | 24,00 | 59,32 | 43,07 | 16,25 | 217,60 | 211,46 | 6,14 | 221,19 | 213,28 | 7,91 | 11,83 | 8,06 | 3,77 | 3,75 | 3,58 | 0,16 | 24,00 | 18,57 | 24,00
25.04.2016 |  | 10,21 | 0,38 | 24:00 | 59,06 | 42,94 | 16,11 | 218,82 | 211,78 | 7,04 | 222,40 | 213,59 | 8,81 | 11,84 | 8,05 | 3,79 | 3,74 | 3,58 | 0,17 | 24:00 | 20,84 | 24:00
26.04.2016 |  | 8,63 | 0,31 | 24:00 | 59,18 | 43,02 | 16,16 | 214,94 | 209,21 | 5,72 | 218,47 | 211,01 | 7,46 | 11,66 | 7,97 | 3,69 | 3,73 | 3,57 | 0,16 | 24:00 | 17,64 | 24:00
27.04.2016 |  | 9,11 | 0,32 | 24:00 | 59,26 | 43,35 | 15,91 | 224,61 | 218,66 | 5,96 | 228,30 | 220,57 | 7,73 | 12,18 | 8,41 | 3,77 | 3,74 | 3,56 | 0,18 | 24:00 | 20,22 | 24:00
28.04.2016 |  | 10,60 | 0,42 | 24:00 | 59,94 | 43,32 | 16,61 | 221,00 | 213,34 | 7,66 | 224,72 | 215,20 | 9,52 | 12,15 | 8,20 | 3,95 | 3,73 | 3,55 | 0,17 | 24:00 | 21,23 | 24:00
29.04.2016 |  | 8,87 | 0,34 | 24:00 | 59,61 | 42,35 | 17,26 | 206,28 | 199,93 | 6,35 | 209,72 | 201,59 | 8,13 | 11,27 | 7,48 | 3,79 | 3,71 | 3,57 | 0,15 | 24:00 | 18,91 | 24:00
30.04.2016 |  | 9,69 | 0,35 | 24:00 | 59,06 | 42,18 | 16,89 | 206,63 | 200,08 | 6,55 | 210,01 | 201,72 | 8,29 | 11,18 | 7,45 | 3,73 | 3,72 | 3,57 | 0,15 | 24:00 | 20,52 | 24:00
01.05.2016 |  | 8,14 | 0,30 | 24:00 | 58,77 | 42,30 | 16,46 | 205,59 | 200,03 | 5,56 | 208,92 | 201,68 | 7,24 | 11,06 | 7,47 | 3,59 | 3,73 | 3,59 | 0,15 | 24:00 | 16,62 | 24:00
02.05.2016 |  | 9,02 | 0,36 | 24:00 | 58,79 | 42,20 | 16,59 | 205,81 | 199,17 | 6,64 | 209,15 | 200,81 | 8,34 | 11,08 | 7,42 | 3,66 | 3,72 | 3,57 | 0,15 | 24:00 | 17,52 | 24:00
03.05.2016 |  | 9,64 | 0,36 | 24:00 | 58,45 | 42,17 | 16,28 | 205,40 | 198,59 | 6,81 | 208,69 | 200,22 | 8,47 | 10,99 | 7,39 | 3,59 | 3,71 | 3,56 | 0,15 | 24:00 | 19,52 | 24:00
04.05.2016 |  | 9,23 | 0,34 | 24:00 | 58,64 | 42,79 | 15,84 | 213,00 | 206,65 | 6,35 | 216,43 | 208,40 | 8,03 | 11,43 | 7,82 | 3,61 | 3,73 | 3,57 | 0,16 | 24:00 | 16,53 | 24:00
05.05.2016 |  | 9,55 | 0,36 | 24:00 | 58,92 | 43,24 | 15,68 | 214,11 | 207,35 | 6,77 | 217,60 | 209,14 | 8,46 | 11,55 | 7,94 | 3,61 | 3,75 | 3,59 | 0,17 | 24:00 | 17,63 | 24:00
06.05.2016 |  | 8,15 | 0,28 | 24:00 | 58,68 | 43,64 | 15,04 | 215,84 | 210,53 | 5,32 | 219,33 | 212,39 | 6,94 | 11,60 | 8,15 | 3,45 | 3,76 | 3,59 | 0,17 | 24:00 | 17,39 | 24:00
07.05.2016 |  | 8,20 | 0,29 | 24:00 | 58,97 | 44,13 | 14,84 | 222,00 | 216,57 | 5,43 | 225,62 | 218,53 | 7,09 | 11,99 | 8,49 | 3,51 | 3,78 | 3,59 | 0,19 | 24:00 | 17,93 | 24:00
08.05.2016 |  | 8,54 | 0,32 | 24:00 | 60,42 | 44,36 | 16,06 | 221,92 | 216,18 | 5,74 | 225,71 | 218,16 | 7,55 | 12,31 | 8,52 | 3,79 | 3,77 | 3,59 | 0,18 | 24:00 | 18,17 | 24:00
09.05.2016 |  | 9,41 | 0,36 | 24:00 | 60,34 | 44,35 | 15,99 | 222,15 | 215,56 | 6,58 | 225,94 | 217,54 | 8,40 | 12,30 | 8,49 | 3,81 | 3,76 | 3,58 | 0,18 | 24:00 | 18,24 | 24:00
10.05.2016 |  | 8,12 | 0,26 | 24:00 | 58,62 | 43,20 | 15,42 | 216,43 | 211,52 | 4,91 | 219,92 | 213,35 | 6,57 | 11,62 | 8,09 | 3,52 | 3,76 | 3,59 | 0,18 | 24:00 | 17,51 | 24:00
11.05.2016 |  | 9,30 | 0,35 | 24:00 | 59,53 | 43,22 | 16,31 | 211,01 | 204,58 | 6,44 | 214,52 | 206,35 | 8,17 | 11,51 | 7,83 | 3,68 | 3,74 | 3,57 | 0,16 | 24:00 | 18,73 | 24:00
12.05.2016 |  | 8,27 | 0,27 | 24:00 | 58,91 | 43,17 | 15,74 | 210,11 | 205,03 | 5,08 | 213,53 | 206,80 | 6,73 | 11,34 | 7,84 | 3,50 | 3,74 | 3,58 | 0,16 | 24:00 | 16,60 | 24:00
13.05.2016 |  | 7,03 | 0,21 | 24:00 | 58,83 | 42,99 | 15,84 | 206,33 | 202,35 | 3,98 | 209,68 | 204,08 | 5,60 | 11,11 | 7,70 | 3,42 | 3,74 | 3,59 | 0,16 | 24:00 | 19,97 | 24:00
14.05.2016 |  | 9,29 | 0,33 | 24:00 | 60,27 | 42,92 | 17,36 | 203,33 | 197,37 | 5,96 | 206,79 | 199,06 | 7,73 | 11,25 | 7,49 | 3,76 | 3,72 | 3,58 | 0,15 | 24:00 | 19,05 | 24:00
15.05.2016 |  | 9,52 | 0,35 | 24:00 | 59,75 | 42,48 | 17,27 | 203,40 | 196,85 | 6,55 | 206,80 | 198,49 | 8,31 | 11,14 | 7,39 | 3,76 | 3,72 | 3,57 | 0,15 | 24:00 | 18,71 | 24:00
16.05.2016 |  | 0,45 | 0,01 | 24:00 | 45,10 | 35,57 | 9,53 | 30,89 | 30,77 | 0,12 | 31,46 | 31,06 | 0,40 | 1,78 | 1,23 | 0,56 | 0,58 | 2,52 | -1,94 | 24:00 | 20,44 | 24:00
17.05.2016 |  | 0,00 | -0,01 | 24:00 | 19,39 | 21,19 | -1,80 | 0,74 | 1,27 | -0,53 | 0,74 | 1,27 | -0,53 | 0,01 | 0,02 | -0,01 | 0,07 | 3,50 | -3,44 | 24:00 | 21,04 | 24:00
18.05.2016 |  | 0,00 | -0,11 | 24:00 | 17,25 | 16,22 | 1,04 | 0,00 | 9,38 | -9,38 | 0,00 | 9,38 | -9,38 | 0,00 | 0,11 | -0,11 | 0,00 | 5,99 | -5,99 | 24:00 | 19,40 | 24:00
19.05.2016 |  | 0,00 | -0,11 | 24:00 | 16,32 | 15,49 | 0,84 | 0,01 | 9,36 | -9,35 | 0,01 | 9,36 | -9,35 | 0,00 | 0,10 | -0,10 | 0,00 | 1,25 | -1,25 | 24:00 | 18,78 | 24:00
20.05.2016 |  | 0,00 | -0,11 | 24:00 | 15,86 | 15,26 | 0,60 | 0,00 | 10,12 | -10,12 | 0,00 | 10,12 | -10,12 | 0,00 | 0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24:00 | 19,96 | 24:00
21.05.2016 |  | 0,00 | -0,11 | 24:00 | 15,68 | 15,17 | 0,51 | 0,00 | 10,29 | -10,29 | 0,00 | 10,29 | -10,29 | 0,00 | 0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24:00 | 20,76 | 24:00
22.05.2016 |  | 0,00 | -0,11 | 24:00 | 15,67 | 15,24 | 0,43 | 0,00 | 10,58 | -10,58 | 0,00 | 10,58 | -10,58 | 0,00 | 0,11 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24:00 | 21,99 | 24:00
23.05.2016 |  | 0,00 | -0,06 | 24:00 | 15,78 | 15,32 | 0,45 | 0,01 | 5,14 | -5,13 | 0,01 | 5,14 | -5,13 | 0,00 | 0,05 | -0,05 | 0,03 | 0,04 | -0,01 | 24:00 | 18,57 | 24:00
24.05.2016 |  | 0,00 | 0,00 | 24:00 | 15,84 | 15,46 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,32 | -0,03 | 24:00 | 22,74 | 24:00
25.05.2016 |  | 0,00 | 0,00 | 24:00 | 15,90 | 15,56 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,70 | -0,06 | 24:00 | 25,51 | 24:00
26.05.2016 |  | 0,00 | 0,00 | 24:00 | 16,18 | 15,79 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,61 | -0,07 | 24:00 | 4,84 | 24:00
27.05.2016 |  | 0,00 | 0,00 | 24:00 | 16,19 | 15,84 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,53 | -0,07 | 24:00 | 22,83 | 24:00
28.05.2016 |  | 0,00 | 0,00 | 24:00 | 16,39 | 16,08 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,81 | -0,06 | 24:00 | 23,73 | 24:00
29.05.2016 |  | 0,00 | 0,00 | 24:00 | 16,44 | 16,10 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 1,00 | -0,07 | 24:00 | 25,98 | 24:00
30.05.2016 |  | 0,03 | 0,00 | 24:00 | 16,21 | 15,84 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 1,03 | -0,09 | 24:00 | 19,41 | 24:00
31.05.2016 |  | 0,00 | 0,00 | 24:00 | 15,11 | 14,82 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -0,15 | 24:00 | 23,29 | 24:00