## Лист1
Суточный отчет о потреблении теплоносителя и тепловой энергии из водяной системы за 07-06-2017
Отчет сформирован 13.06.2017 Дата и время печати 14.06.2017 11:46:27 Тепловычислитель СПТ943.1; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=12268 Канал ТВ2; Схема учета СП=0; Код абонента КВ=2 Потребитель:____________________ Адрес:_____________________________ Телефон:__________ Договор: _______________________ от:_______________ Источник теплоты:_______________ Магистраль:_______Тепловая камера:____ Договорной расход, т/сут: на циркуляцию _________ на ГВС___________ Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=_____°C Наибольший измеряемый расход, т/сут: М1=_______ М2=_______ М3=_______ Наименьший измеряемый расход, т/сут: М1=_______ М2=_______ М3=_______
| Сутки, час |  |  | НС | Время счета Ти |  | подающий труб. |  |  | обратный труб. |  |  | M3 | Тепло Q
[7 empty] | t1 | P1 | M1 | t2 | P2 | M2
| 02.06.17 |  | 0:00 | - | 1 |  | 56.97 | 5 | 11.412 | 49.3 | 4.5 | 9.202 | 2.21 | 0.186
| 02.06.17 |  | 1:00 | - | 1 |  | 58.95 | 5 | 10.583 | 50.71 | 4.5 | 9.608 | 0.975 | 0.132
| 02.06.17 |  | 2:00 | - | 1 |  | 59.98 | 5 | 10.484 | 52.11 | 4.5 | 9.612 | 0.872 | 0.124
| 02.06.17 |  | 3:00 | - | 1 |  | 60.06 | 5 | 10.478 | 52.55 | 4.5 | 9.631 | 0.847 | 0.119
| 02.06.17 |  | 4:00 | - | 1 |  | 60.4 | 5 | 10.479 | 52.81 | 4.5 | 9.637 | 0.842 | 0.12
| 02.06.17 |  | 5:00 | - | 1 |  | 60.44 | 5 | 10.641 | 52.89 | 4.5 | 9.599 | 1.042 | 0.13
| 02.06.17 |  | 6:00 | - | 1 |  | 59.17 | 5 | 11.374 | 52.85 | 4.5 | 9.286 | 2.088 | 0.172
| 02.06.17 |  | 7:00 | - | 1 |  | 57.34 | 5 | 12.403 | 52.02 | 4.5 | 8.804 | 3.598 | 0.235
| 02.06.17 |  | 8:00 | - | 1 |  | 56.59 | 5 | 12.068 | 50.53 | 4.5 | 8.905 | 3.163 | 0.217
| 02.06.17 |  | 9:00 | - | 1 |  | 57.63 | 5 | 11.14 | 50.42 | 4.5 | 9.205 | 1.936 | 0.168
| 02.06.17 |  | 10:00 | - | 1 |  | 57.81 | 5 | 11.191 | 51.02 | 4.5 | 9.23 | 1.96 | 0.166
| 02.06.17 |  | 11:00 | - | 1 |  | 58.04 | 5 | 11.006 | 51.16 | 4.5 | 9.27 | 1.736 | 0.156
| 02.06.17 |  | 12:00 | - | 1 |  | 58.05 | 5 | 11.133 | 51.32 | 4.5 | 9.264 | 1.869 | 0.162
| 02.06.17 |  | 13:00 | - | 1 |  | 58.06 | 5 | 11.249 | 51.17 | 4.5 | 9.132 | 2.117 | 0.175
| 02.06.17 |  | 14:00 | - | 1 |  | 58.28 | 5 | 11.084 | 51.12 | 4.5 | 9.292 | 1.793 | 0.162
| 02.06.17 |  | 15:00 | - | 1 |  | 58.59 | 5 | 11.151 | 51.35 | 4.5 | 9.296 | 1.855 | 0.167
| 02.06.17 |  | 16:00 | - | 1 |  | 58.29 | 5 | 11.414 | 51.42 | 4.5 | 9.173 | 2.241 | 0.183
| 02.06.17 |  | 17:00 | - | 1 |  | 57.65 | 5 | 11.53 | 51.13 | 4.5 | 9.083 | 2.447 | 0.188
| 02.06.17 |  | 18:00 | - | 1 |  | 57.74 | 5 | 12.112 | 51.12 | 4.5 | 9.015 | 3.097 | 0.223
| 02.06.17 |  | 19:00 | - | 1 |  | 56.68 | 5 | 11.816 | 50.61 | 4.5 | 8.846 | 2.969 | 0.207
| 02.06.17 |  | 20:00 | - | 1 |  | 56.65 | 5 | 12.521 | 50.35 | 4.5 | 8.757 | 3.764 | 0.25
| 02.06.17 |  | 21:00 | - | 1 |  | 55.96 | 5 | 12.463 | 50.09 | 4.5 | 8.646 | 3.818 | 0.245
| 02.06.17 |  | 22:00 | - | 1 |  | 55.31 | 5 | 12.816 | 49.65 | 4.5 | 8.503 | 4.314 | 0.265
| 02.06.17 |  | 23:00 | - | 1 |  | 55.92 | 5 | 12.229 | 49.45 | 4.5 | 8.881 | 3.348 | 0.228
| 03.06.17 |  | 0:00 | - | 1 |  | 57.81 | 5 | 11.306 | 50.01 | 4.5 | 9.301 | 2.005 | 0.179
| 03.06.17 |  | 1:00 | - | 1 |  | 58.84 | 5 | 10.924 | 51.11 | 4.5 | 9.487 | 1.438 | 0.151
| 03.06.17 |  | 2:00 | - | 1 |  | 59.71 | 5 | 10.594 | 51.9 | 4.5 | 9.592 | 1.002 | 0.13
| 03.06.17 |  | 3:00 | - | 1 |  | 60.28 | 5 | 10.496 | 52.52 | 4.5 | 9.627 | 0.869 | 0.123
| 03.06.17 |  | 4:00 | - | 1 |  | 60.58 | 5 | 10.439 | 52.78 | 4.5 | 9.647 | 0.792 | 0.119
| 03.06.17 |  | 5:00 | - | 1 |  | 60.25 | 5 | 10.598 | 52.9 | 4.5 | 9.597 | 1.002 | 0.126
| 03.06.17 |  | 6:00 | - | 1 |  | 60.19 | 5 | 10.672 | 52.83 | 4.5 | 9.567 | 1.105 | 0.132
| 03.06.17 |  | 7:00 | - | 1 |  | 59.62 | 5 | 11.03 | 52.62 | 4.5 | 9.416 | 1.614 | 0.154
| 03.06.17 |  | 8:00 | - | 1 |  | 58.27 | 5 | 11.97 | 52.16 | 4.5 | 9.027 | 2.943 | 0.212
| 03.06.17 |  | 9:00 | - | 1 |  | 56.8 | 5 | 12.433 | 51.09 | 4.5 | 8.842 | 3.591 | 0.237
| 03.06.17 |  | 10:00 | - | 1 |  | 57.13 | 5 | 12.091 | 50.33 | 4.5 | 8.946 | 3.145 | 0.225
| 03.06.17 |  | 11:00 | - | 1 |  | 56.86 | 5 | 12.152 | 50.53 | 4.5 | 8.879 | 3.273 | 0.226
| 03.06.17 |  | 12:00 | - | 1 |  | 56.76 | 5 | 11.812 | 50.34 | 4.5 | 8.962 | 2.849 | 0.205
| 03.06.17 |  | 13:00 | - | 1 |  | 57.36 | 5 | 11.584 | 50.45 | 4.5 | 9.042 | 2.542 | 0.196
| 03.06.17 |  | 14:00 | - | 1 |  | 57.46 | 5 | 11.403 | 50.62 | 4.5 | 9.054 | 2.349 | 0.185
| 03.06.17 |  | 15:00 | - | 1 |  | 57.69 | 5 | 11.562 | 50.61 | 4.5 | 9.096 | 2.466 | 0.194
| 03.06.17 |  | 16:00 | - | 1 |  | 58.16 | 5 | 11.233 | 51.03 | 4.5 | 9.215 | 2.018 | 0.173
| 03.06.17 |  | 17:00 | - | 1 |  | 58.08 | 5 | 11.532 | 51.08 | 4.5 | 9.134 | 2.398 | 0.191
| 03.06.17 |  | 18:00 | - | 1 |  | 58.12 | 5 | 11.25 | 51.13 | 4.5 | 9.211 | 2.039 | 0.173
| 03.06.17 |  | 19:00 | - | 1 |  | 57.39 | 5 | 12.208 | 51.22 | 4.5 | 8.853 | 3.355 | 0.231
| 03.06.17 |  | 20:00 | - | 1 |  | 56.94 | 5 | 11.907 | 50.5 | 4.5 | 8.849 | 3.058 | 0.216
| 03.06.17 |  | 21:00 | - | 1 |  | 56.65 | 5 | 12.444 | 50.25 | 4.5 | 8.845 | 3.599 | 0.243
| 03.06.17 |  | 22:00 | - | 1 |  | 56.43 | 5 | 11.657 | 50.15 | 4.5 | 8.89 | 2.766 | 0.198
| 03.06.17 |  | 23:00 | - | 1 |  | 57.18 | 5 | 11.556 | 50.17 | 4.5 | 9.135 | 2.421 | 0.191
| Сутки, час |  |  | НС | Время счета Ти |  | подающий труб. |  |  | обратный труб. |  |  | M3 | Тепло Q
[7 empty] | t1 | P1 | M1 | t2 | P2 | M2
| 04.06.17 |  | 0:00 | - | 1 |  | 57.8 | 5 | 11.335 | 50.79 | 4.5 | 9.231 | 2.104 | 0.176
| 04.06.17 |  | 1:00 | - | 1 |  | 59.2 | 5 | 10.812 | 51.23 | 4.5 | 9.506 | 1.306 | 0.147
| 04.06.17 |  | 2:00 | - | 1 |  | 59.57 | 5 | 10.669 | 52.11 | 4.5 | 9.568 | 1.101 | 0.132
| 04.06.17 |  | 3:00 | - | 1 |  | 60.46 | 5 | 10.529 | 52.48 | 4.5 | 9.616 | 0.913 | 0.127
| 04.06.17 |  | 4:00 | - | 1 |  | 60.36 | 5 | 10.392 | 52.77 | 4.5 | 9.645 | 0.747 | 0.115
| 04.06.17 |  | 5:00 | - | 1 |  | 60.3 | 5 | 10.571 | 52.88 | 4.5 | 9.57 | 1.001 | 0.126
| 04.06.17 |  | 6:00 | - | 1 |  | 60.29 | 5 | 10.66 | 52.71 | 4.5 | 9.574 | 1.086 | 0.133
| 04.06.17 |  | 7:00 | - | 1 |  | 59.91 | 5 | 10.785 | 52.67 | 4.5 | 9.485 | 1.299 | 0.14
| 04.06.17 |  | 8:00 | - | 1 |  | 59.32 | 5 | 11.187 | 52.45 | 4.5 | 9.337 | 1.849 | 0.165
| 04.06.17 |  | 9:00 | - | 1 |  | 58.53 | 5 | 11.898 | 51.99 | 4.5 | 9.101 | 2.798 | 0.209
| 04.06.17 |  | 10:00 | - | 1 |  | 57.79 | 5 | 12.013 | 51.36 | 4.5 | 9.017 | 2.997 | 0.216
| 04.06.17 |  | 11:00 | - | 1 |  | 57.42 | 5 | 11.926 | 50.87 | 4.5 | 8.959 | 2.967 | 0.214
| 04.06.17 |  | 12:00 | - | 1 |  | 57.09 | 5 | 11.839 | 50.66 | 4.5 | 8.982 | 2.857 | 0.207
| 04.06.17 |  | 13:00 | - | 1 |  | 57.64 | 5 | 11.27 | 50.44 | 4.5 | 9.138 | 2.132 | 0.178
| 04.06.17 |  | 14:00 | - | 1 |  | 57.85 | 5 | 11.259 | 50.78 | 4.5 | 9.151 | 2.108 | 0.176
| 04.06.17 |  | 15:00 | - | 1 |  | 57.95 | 5 | 11.248 | 50.89 | 4.5 | 9.155 | 2.093 | 0.176
| 04.06.17 |  | 16:00 | - | 1 |  | 57.83 | 5 | 11.528 | 50.96 | 4.5 | 9.108 | 2.42 | 0.191
| 04.06.17 |  | 17:00 | - | 1 |  | 58.02 | 5 | 11.524 | 50.97 | 4.5 | 9.171 | 2.353 | 0.189
| 04.06.17 |  | 18:00 | - | 1 |  | 56.99 | 5 | 11.921 | 50.98 | 4.5 | 8.868 | 3.053 | 0.212
| 04.06.17 |  | 19:00 | - | 1 |  | 56.27 | 5 | 12.171 | 50.16 | 4.5 | 8.566 | 3.605 | 0.237
| 04.06.17 |  | 20:00 | - | 1 |  | 54.83 | 5 | 12.615 | 49.4 | 4.5 | 8.373 | 4.242 | 0.257
| 04.06.17 |  | 21:00 | - | 1 |  | 54.46 | 5 | 13.44 | 48.63 | 4.5 | 8.199 | 5.241 | 0.307
| 04.06.17 |  | 22:00 | - | 1 |  | 54.68 | 5 | 13.229 | 48.67 | 4.5 | 8.383 | 4.846 | 0.291
| 04.06.17 |  | 23:00 | - | 1 |  | 56.19 | 5 | 11.767 | 48.9 | 4.5 | 9.029 | 2.738 | 0.206
| 05.06.17 |  | 0:00 | - | 1 |  | 58 | 5 | 11.089 | 50.13 | 4.5 | 9.379 | 1.711 | 0.165
| 05.06.17 |  | 1:00 | - | 1 |  | 59.24 | 5 | 10.968 | 51.38 | 4.5 | 9.471 | 1.497 | 0.156
| 05.06.17 |  | 2:00 | - | 1 |  | 59.7 | 5 | 10.63 | 52.08 | 4.5 | 9.594 | 1.036 | 0.13
| 05.06.17 |  | 3:00 | - | 1 |  | 60.34 | 5 | 10.379 | 52.45 | 4.5 | 9.64 | 0.739 | 0.117
| 05.06.17 |  | 4:00 | - | 1 |  | 60.62 | 5 | 10.434 | 52.8 | 4.5 | 9.647 | 0.787 | 0.119
| 05.06.17 |  | 5:00 | - | 1 |  | 60.26 | 5 | 10.598 | 52.89 | 4.5 | 9.586 | 1.012 | 0.127
| 05.06.17 |  | 6:00 | - | 1 |  | 59.51 | 5 | 11.418 | 52.78 | 4.5 | 9.229 | 2.189 | 0.182
| 05.06.17 |  | 7:00 | - | 1 |  | 57.22 | 5 | 12.433 | 51.77 | 4.5 | 8.768 | 3.665 | 0.239
| 05.06.17 |  | 8:00 | - | 1 |  | 56.49 | 5 | 12.322 | 50.48 | 4.5 | 8.851 | 3.471 | 0.232
| 05.06.17 |  | 9:00 | - | 1 |  | 57.9 | 5 | 11.263 | 50.17 | 4.5 | 9.264 | 1.999 | 0.177
| 05.06.17 |  | 10:00 | - | 1 |  | 57.73 | 5 | 11.271 | 50.84 | 4.5 | 9.115 | 2.156 | 0.177
| 05.06.17 |  | 11:00 | - | 1 |  | 57.73 | 5 | 11.203 | 50.9 | 4.5 | 9.185 | 2.018 | 0.169
| 05.06.17 |  | 12:00 | - | 1 |  | 57.55 | 5 | 11.448 | 50.81 | 4.5 | 9.108 | 2.34 | 0.184
| 05.06.17 |  | 13:00 | - | 1 |  | 57.31 | 5 | 11.327 | 50.65 | 4.5 | 9.078 | 2.249 | 0.178
| 05.06.17 |  | 14:00 | - | 1 |  | 57.92 | 5 | 11.067 | 50.7 | 4.5 | 9.273 | 1.794 | 0.162
| 05.06.17 |  | 15:00 | - | 1 |  | 57.96 | 5 | 10.973 | 51.09 | 4.5 | 9.27 | 1.703 | 0.154
| 05.06.17 |  | 16:00 | - | 1 |  | 58.19 | 5 | 11.046 | 51.18 | 4.5 | 9.258 | 1.788 | 0.16
| 05.06.17 |  | 17:00 | - | 1 |  | 58.11 | 5 | 11.035 | 51.23 | 4.5 | 9.214 | 1.821 | 0.16
| 05.06.17 |  | 18:00 | - | 1 |  | 57.75 | 5 | 11.699 | 51.12 | 4.5 | 9.072 | 2.627 | 0.199
| 05.06.17 |  | 19:00 | - | 1 |  | 56.71 | 5 | 12.023 | 50.77 | 4.5 | 8.833 | 3.19 | 0.218
| 05.06.17 |  | 20:00 | - | 1 |  | 56.4 | 5 | 12.264 | 50.09 | 4.5 | 8.708 | 3.556 | 0.238
| 05.06.17 |  | 21:00 | - | 1 |  | 54.99 | 5 | 12.994 | 49.65 | 4.5 | 8.318 | 4.676 | 0.278
| 05.06.17 |  | 22:00 | - | 1 |  | 54.16 | 5 | 13.089 | 48.76 | 4.5 | 8.387 | 4.702 | 0.277
| 05.06.17 |  | 23:00 | - | 1 |  | 55.86 | 5 | 12.264 | 48.88 | 4.5 | 8.847 | 3.417 | 0.236
| 06.06.17 |  | 0:00 | - | 1 |  | 57.61 | 5 | 11.268 | 49.92 | 4.5 | 9.333 | 1.935 | 0.174
| 06.06.17 |  | 1:00 | - | 1 |  | 58.94 | 5 | 10.671 | 51.04 | 4.5 | 9.536 | 1.135 | 0.137
| 06.06.17 |  | 2:00 | - | 1 |  | 59.96 | 5 | 10.473 | 51.96 | 4.5 | 9.615 | 0.858 | 0.124
| 06.06.17 |  | 3:00 | - | 1 |  | 59.98 | 5 | 10.517 | 52.44 | 4.5 | 9.616 | 0.901 | 0.122
| 06.06.17 |  | 4:00 | - | 1 |  | 60.25 | 5 | 10.414 | 52.67 | 4.5 | 9.638 | 0.776 | 0.116
| 06.06.17 |  | 5:00 | - | 1 |  | 60.3 | 5 | 10.692 | 52.77 | 4.5 | 9.572 | 1.119 | 0.134
| 06.06.17 |  | 6:00 | - | 1 |  | 59.57 | 5 | 11.091 | 52.65 | 4.5 | 9.403 | 1.688 | 0.157
| 06.06.17 |  | 7:00 | - | 1 |  | 57.56 | 5 | 12.097 | 52.12 | 4.5 | 8.86 | 3.237 | 0.219
| 06.06.17 |  | 8:00 | - | 1 |  | 56.81 | 5 | 12.006 | 50.63 | 4.5 | 8.954 | 3.052 | 0.214
| 06.06.17 |  | 9:00 | - | 1 |  | 57.82 | 5 | 11.243 | 50.61 | 4.5 | 9.299 | 1.945 | 0.17
| 06.06.17 |  | 10:00 | - | 1 |  | 58.04 | 5 | 11.431 | 51.13 | 4.5 | 9.173 | 2.258 | 0.183
| 06.06.17 |  | 11:00 | - | 1 |  | 57.97 | 5 | 11.098 | 51.12 | 4.5 | 9.27 | 1.828 | 0.16
| 06.06.17 |  | 12:00 | - | 1 |  | 58.52 | 5 | 11.166 | 51.13 | 4.5 | 9.294 | 1.872 | 0.169
| 06.06.17 |  | 13:00 | - | 1 |  | 57.86 | 5 | 11.41 | 51.32 | 4.5 | 9.119 | 2.291 | 0.181
| Сутки, час |  |  | НС | Время счета Ти |  | подающий труб. |  |  | обратный труб. |  |  | M3 | Тепло Q
[7 empty] | t1 | P1 | M1 | t2 | P2 | M2
| 06.06.17 |  | 14:00 | - | 1 |  | 57.89 | 5 | 11.068 | 51 | 4.5 | 9.266 | 1.802 | 0.159
| 06.06.17 |  | 15:00 | - | 1 |  | 57.97 | 5 | 11.247 | 51.21 | 4.5 | 9.217 | 2.03 | 0.17
| 06.06.17 |  | 16:00 | - | 1 |  | 58.34 | 5 | 11.171 | 51.15 | 4.5 | 9.253 | 1.918 | 0.169
| 06.06.17 |  | 17:00 | - | 1 |  | 57.86 | 5 | 11.576 | 51.21 | 4.5 | 9.102 | 2.475 | 0.191
| 06.06.17 |  | 18:00 | - | 1 |  | 57.33 | 5 | 11.765 | 50.9 | 4.5 | 9.022 | 2.744 | 0.202
| 06.06.17 |  | 19:00 | - | 1 |  | 56.62 | 5 | 12.042 | 50.52 | 4.5 | 8.851 | 3.191 | 0.219
| 06.06.17 |  | 20:00 | - | 1 |  | 56.13 | 5 | 12.266 | 50.04 | 4.5 | 8.666 | 3.6 | 0.237
| 06.06.17 |  | 21:00 | - | 1 |  | 55.61 | 5 | 12.395 | 49.45 | 4.5 | 8.564 | 3.831 | 0.247
| 06.06.17 |  | 22:00 | - | 1 |  | 54.77 | 5 | 12.939 | 49.06 | 4.5 | 8.4 | 4.539 | 0.274
| 06.06.17 |  | 23:00 | - | 1 |  | 55.09 | 5 | 12.551 | 48.81 | 4.5 | 8.619 | 3.931 | 0.251
| 07.06.17 |  | 0:00 | - | 1 |  | 56.7 | 5 | 11.575 | 49.27 | 4.5 | 9.178 | 2.397 | 0.192
| 07.06.17 |  | 1:00 | - | 1 |  | 58.77 | 5 | 10.63 | 50.59 | 4.5 | 9.528 | 1.101 | 0.137
| 07.06.17 |  | 2:00 | - | 1 |  | 59.53 | 5 | 10.483 | 51.74 | 4.5 | 9.606 | 0.878 | 0.123
| 07.06.17 |  | 3:00 | - | 1 |  | 60.18 | 5 | 10.504 | 52.42 | 4.5 | 9.615 | 0.889 | 0.124
| 07.06.17 |  | 4:00 | - | 1 |  | 60.4 | 5 | 10.527 | 52.69 | 4.5 | 9.62 | 0.906 | 0.125
| 07.06.17 |  | 5:00 | - | 1 |  | 60.08 | 5 | 10.726 | 52.79 | 4.5 | 9.554 | 1.172 | 0.134
| 07.06.17 |  | 6:00 | - | 1 |  | 59.41 | 5 | 11.221 | 52.57 | 4.5 | 9.291 | 1.931 | 0.169
| 07.06.17 |  | 7:00 | - | 1 |  | 57.07 | 5 | 12.538 | 51.69 | 4.5 | 8.752 | 3.786 | 0.244
| 07.06.17 |  | 8:00 | - | 1 |  | 56.94 | 5 | 11.859 | 50.36 | 4.5 | 9.006 | 2.853 | 0.208
| 07.06.17 |  | 9:00 | - | 1 |  | 57.26 | 5 | 11.88 | 50.4 | 4.5 | 9.057 | 2.824 | 0.21
| 07.06.17 |  | 10:00 | - | 1 |  | 57.6 | 5 | 11.463 | 50.59 | 4.5 | 9.139 | 2.324 | 0.186
| 07.06.17 |  | 11:00 | - | 1 |  | 57.9 | 5 | 11.125 | 50.72 | 4.5 | 9.238 | 1.887 | 0.166
| 07.06.17 |  | 12:00 | - | 1 |  | 57.73 | 5 | 11.64 | 50.91 | 4.5 | 9.166 | 2.474 | 0.193
| 07.06.17 |  | 13:00 | - | 1 |  | 57.83 | 5 | 11.263 | 51.44 | 4.5 | 8.957 | 2.306 | 0.179
| 07.06.17 |  | 14:00 | - | 1 |  | 57.84 | 5 | 11.16 | 51.18 | 4.5 | 9.174 | 1.986 | 0.166
| 07.06.17 |  | 15:00 | - | 1 |  | 58.18 | 5 | 10.81 | 51.14 | 4.5 | 9.372 | 1.438 | 0.143
| 07.06.17 |  | 16:00 | - | 1 |  | 57.99 | 5 | 11.06 | 51.32 | 4.5 | 9.285 | 1.775 | 0.156
| 07.06.17 |  | 17:00 | - | 1 |  | 58.12 | 5 | 11.232 | 51.39 | 4.5 | 9.241 | 1.991 | 0.168
| 07.06.17 |  | 18:00 | - | 1 |  | 57.78 | 5 | 11.259 | 51.29 | 4.5 | 9.188 | 2.071 | 0.169
| 07.06.17 |  | 19:00 | - | 1 |  | 57.54 | 5 | 11.543 | 51.05 | 4.5 | 9.11 | 2.433 | 0.187
| 07.06.17 |  | 20:00 | - | 1 |  | 56.43 | 5 | 12.463 | 50.79 | 4.5 | 8.727 | 3.736 | 0.241
| 07.06.17 |  | 21:00 | - | 1 |  | 55.64 | 5 | 12.714 | 50.05 | 4.5 | 8.565 | 4.149 | 0.258
| 07.06.17 |  | 22:00 | - | 1 |  | 55.03 | 5 | 12.915 | 49.35 | 4.5 | 8.466 | 4.449 | 0.271
| 07.06.17 |  | 23:00 | - | 1 |  | 55.65 | 5 | 12 | 49.03 | 4.5 | 8.977 | 3.023 | 0.213
| 08.06.17 |  | 0:00 | - | 1 |  | 57.93 | 5 | 11.017 | 49.95 | 4.5 | 9.405 | 1.612 | 0.161
| 08.06.17 |  | 1:00 | - | 1 |  | 58.96 | 5 | 10.615 | 51.26 | 4.5 | 9.571 | 1.044 | 0.13
| 08.06.17 |  | 2:00 | - | 1 |  | 60.1 | 5 | 10.449 | 52.17 | 4.5 | 9.654 | 0.795 | 0.12
| 08.06.17 |  | 3:00 | - | 1 |  | 60.34 | 5 | 10.446 | 52.69 | 4.5 | 9.659 | 0.787 | 0.118
| 08.06.17 |  | 4:00 | - | 1 |  | 60.23 | 5 | 10.481 | 52.89 | 4.5 | 9.64 | 0.841 | 0.117
| 08.06.17 |  | 5:00 | - | 1 |  | 60.18 | 5 | 10.734 | 52.91 | 4.5 | 9.585 | 1.149 | 0.133
| 08.06.17 |  | 6:00 | - | 1 |  | 59.28 | 5 | 11.336 | 52.76 | 4.5 | 9.358 | 1.979 | 0.169
| 08.06.17 |  | 7:00 | - | 1 |  | 57.35 | 5 | 12.4 | 52.1 | 4.5 | 8.786 | 3.614 | 0.236
| 08.06.17 |  | 8:00 | - | 1 |  | 56.72 | 5 | 12.02 | 50.53 | 4.5 | 8.965 | 3.055 | 0.214
| 08.06.17 |  | 9:00 | - | 1 |  | 57.15 | 5 | 11.368 | 50.35 | 4.5 | 9.259 | 2.109 | 0.173
| 08.06.17 |  | 10:00 | - | 1 |  | 58.07 | 5 | 11.532 | 51 | 4.5 | 9.192 | 2.34 | 0.189
| 08.06.17 |  | 11:00 | - | 1 |  | 58.22 | 5 | 11.104 | 51.11 | 4.5 | 9.353 | 1.75 | 0.16
| 08.06.17 |  | 12:00 | - | 1 |  | 58.62 | 5 | 11.13 | 51.47 | 4.5 | 9.317 | 1.813 | 0.164
| 08.06.17 |  | 13:00 | - | 1 |  | 57.78 | 5 | 11.001 | 51.47 | 4.5 | 9.182 | 1.818 | 0.154
| 08.06.17 |  | 14:00 | - | 1 |  | 57.49 | 5 | 11.175 | 51 | 4.5 | 9.191 | 1.984 | 0.164
| 08.06.17 |  | 15:00 | - | 1 |  | 58.32 | 5 | 10.863 | 51.02 | 4.5 | 9.413 | 1.45 | 0.146
| 08.06.17 |  | 16:00 | - | 1 |  | 58.77 | 5 | 10.926 | 51.63 | 4.5 | 9.395 | 1.531 | 0.15
| 08.06.17 |  | 17:00 | - | 1 |  | 59.07 | 5 | 11.004 | 51.73 | 4.5 | 9.399 | 1.606 | 0.156
| 08.06.17 |  | 18:00 | - | 1 |  | 58.04 | 5 | 11.632 | 51.87 | 4.5 | 9.122 | 2.511 | 0.19
| 08.06.17 |  | 19:00 | - | 1 |  | 57.21 | 5 | 11.655 | 51.16 | 4.5 | 8.985 | 2.67 | 0.194
| 08.06.17 |  | 20:00 | - | 1 |  | 56.6 | 5 | 12.4 | 50.64 | 4.5 | 8.757 | 3.644 | 0.24
| 08.06.17 |  | 21:00 | - | 1 |  | 55.17 | 5 | 12.873 | 50.04 | 4.5 | 8.392 | 4.481 | 0.268
| 08.06.17 |  | 22:00 | - | 1 |  | 54.85 | 5 | 12.711 | 49.12 | 4.5 | 8.491 | 4.22 | 0.259
| 08.06.17 |  | 23:00 | - | 1 |  | 55.56 | 5 | 12.336 | 48.99 | 4.5 | 8.787 | 3.549 | 0.237
| 09.06.17 |  | 0:00 | - | 1 |  | 56.22 | 5 | 11.914 | 49.62 | 4.5 | 8.968 | 2.946 | 0.21
| 09.06.17 |  | 1:00 | - | 1 |  | 58.13 | 5 | 10.567 | 50.2 | 4.5 | 9.47 | 1.096 | 0.133
| 09.06.17 |  | 2:00 | - | 1 |  | 59.07 | 5 | 10.574 | 51.36 | 4.5 | 9.589 | 0.985 | 0.127
| 09.06.17 |  | 3:00 | - | 1 |  | 60.13 | 5 | 10.431 | 52.25 | 4.5 | 9.643 | 0.787 | 0.12
| Сутки, час |  |  | НС | Время счета Ти |  | подающий труб. |  |  | обратный труб. |  |  | M3 | Тепло Q
[7 empty] | t1 | P1 | M1 | t2 | P2 | M2
| 09.06.17 |  | 4:00 | - | 1 |  | 60.13 | 5 | 10.416 | 52.67 | 4.5 | 9.643 | 0.773 | 0.115
| 09.06.17 |  | 5:00 | - | 1 |  | 60.23 | 5 | 10.58 | 52.83 | 4.5 | 9.592 | 0.988 | 0.126
| 09.06.17 |  | 6:00 | - | 1 |  | 59.1 | 5 | 11.245 | 52.69 | 4.5 | 9.244 | 2.001 | 0.168
| 09.06.17 |  | 7:00 | - | 1 |  | 57.08 | 5 | 12.392 | 51.66 | 4.5 | 8.837 | 3.555 | 0.233
| 09.06.17 |  | 8:00 | - | 1 |  | 56.69 | 5 | 12.025 | 50.52 | 4.5 | 8.948 | 3.077 | 0.214
| 09.06.17 |  | 9:00 | - | 1 |  | 57.32 | 5 | 11.446 | 50.39 | 4.5 | 9.135 | 2.311 | 0.184
| 09.06.17 |  | 10:00 | - | 1 |  | 57.49 | 5 | 11.319 | 50.73 | 4.5 | 9.196 | 2.123 | 0.174
| 09.06.17 |  | 11:00 | - | 1 |  | 57.85 | 5 | 11.209 | 50.89 | 4.5 | 9.276 | 1.933 | 0.167
| 09.06.17 |  | 12:00 | - | 1 |  | 57.77 | 5 | 11.272 | 51.16 | 4.5 | 9.171 | 2.101 | 0.172
| 09.06.17 |  | 13:00 | - | 1 |  | 57.81 | 5 | 11.385 | 51.13 | 4.5 | 9.143 | 2.242 | 0.18
| 09.06.17 |  | 14:00 | - | 1 |  | 57.59 | 5 | 11.602 | 51.02 | 4.5 | 9.112 | 2.49 | 0.191
| 09.06.17 |  | 15:00 | - | 1 |  | 57.59 | 5 | 11.492 | 50.94 | 4.5 | 9.194 | 2.298 | 0.182
| 09.06.17 |  | 16:00 | - | 1 |  | 58.17 | 5 | 11.097 | 51.1 | 4.5 | 9.308 | 1.789 | 0.161
| 09.06.17 |  | 17:00 | - | 1 |  | 57.78 | 5 | 10.965 | 51.43 | 4.5 | 9.166 | 1.799 | 0.153
| 09.06.17 |  | 18:00 | - | 1 |  | 57.45 | 5 | 11.295 | 51.12 | 4.5 | 9.211 | 2.084 | 0.168
| 09.06.17 |  | 19:00 | - | 1 |  | 57.59 | 5 | 11.741 | 51.13 | 4.5 | 9.094 | 2.647 | 0.198
| 09.06.17 |  | 20:00 | - | 1 |  | 57.18 | 5 | 11.419 | 50.92 | 4.5 | 9.047 | 2.372 | 0.181
| 09.06.17 |  | 21:00 | - | 1 |  | 56.26 | 5 | 12.383 | 50.73 | 4.5 | 8.619 | 3.764 | 0.241
| 09.06.17 |  | 22:00 | - | 1 |  | 55.45 | 5 | 12.414 | 49.85 | 4.5 | 8.708 | 3.706 | 0.236
| 09.06.17 |  | 23:00 | - | 1 |  | 55.92 | 5 | 12.292 | 49.69 | 4.5 | 8.776 | 3.516 | 0.234
| 10.06.17 |  | 0:00 | - | 1 |  | 57.4 | 5 | 11.27 | 50.18 | 4.5 | 9.346 | 1.924 | 0.168
| 10.06.17 |  | 1:00 | - | 1 |  | 58.68 | 5 | 10.685 | 51.32 | 4.5 | 9.557 | 1.129 | 0.131
| 10.06.17 |  | 2:00 | - | 1 |  | 59.87 | 5 | 10.595 | 52.16 | 4.5 | 9.599 | 0.996 | 0.129
| 10.06.17 |  | 3:00 | - | 1 |  | 59.94 | 5 | 10.613 | 52.68 | 4.5 | 9.596 | 1.017 | 0.126
| 10.06.17 |  | 4:00 | - | 1 |  | 60.13 | 5 | 10.443 | 52.74 | 4.5 | 9.642 | 0.801 | 0.116
| 10.06.17 |  | 5:00 | - | 1 |  | 60.19 | 5 | 10.554 | 52.94 | 4.5 | 9.604 | 0.95 | 0.122
| 10.06.17 |  | 6:00 | - | 1 |  | 60.01 | 5 | 10.676 | 52.89 | 4.5 | 9.545 | 1.131 | 0.13
| 10.06.17 |  | 7:00 | - | 1 |  | 59.08 | 5 | 10.919 | 52.58 | 4.5 | 9.415 | 1.503 | 0.143
| 10.06.17 |  | 8:00 | - | 1 |  | 58.06 | 5 | 11.93 | 52.32 | 4.5 | 9.097 | 2.833 | 0.203
| 10.06.17 |  | 9:00 | - | 1 |  | 57.06 | 5 | 12.38 | 51.42 | 4.5 | 8.935 | 3.446 | 0.23
| 10.06.17 |  | 10:00 | - | 1 |  | 56.78 | 5 | 12.17 | 50.76 | 4.5 | 8.889 | 3.281 | 0.224
| 10.06.17 |  | 11:00 | - | 1 |  | 56.42 | 5 | 12.15 | 50.57 | 4.5 | 8.915 | 3.235 | 0.219
| 10.06.17 |  | 12:00 | - | 1 |  | 56.87 | 5 | 11.926 | 50.47 | 4.5 | 8.967 | 2.96 | 0.211
| 10.06.17 |  | 13:00 | - | 1 |  | 56.64 | 5 | 11.715 | 50.48 | 4.5 | 9.014 | 2.701 | 0.195
| 10.06.17 |  | 14:00 | - | 1 |  | 57.54 | 5 | 11.142 | 50.63 | 4.5 | 9.242 | 1.9 | 0.164
| 10.06.17 |  | 15:00 | - | 1 |  | 58.16 | 5 | 11.174 | 51.27 | 4.5 | 9.275 | 1.899 | 0.165
| 10.06.17 |  | 16:00 | - | 1 |  | 58.14 | 5 | 10.982 | 51.42 | 4.5 | 9.259 | 1.723 | 0.154
| 10.06.17 |  | 17:00 | - | 1 |  | 57.79 | 5 | 11.323 | 51.38 | 4.5 | 9.177 | 2.146 | 0.172
| 10.06.17 |  | 18:00 | - | 1 |  | 57.87 | 5 | 11.76 | 51.4 | 4.5 | 9.09 | 2.67 | 0.2
| 10.06.17 |  | 19:00 | - | 1 |  | 57.39 | 5 | 11.474 | 51.36 | 4.5 | 9.105 | 2.369 | 0.179
| 10.06.17 |  | 20:00 | - | 1 |  | 57.24 | 5 | 11.727 | 50.96 | 4.5 | 9.018 | 2.71 | 0.198
| 10.06.17 |  | 21:00 | - | 1 |  | 56.38 | 5 | 12.067 | 50.75 | 4.5 | 8.824 | 3.243 | 0.216
| 10.06.17 |  | 22:00 | - | 1 |  | 56.69 | 5 | 12.142 | 50.37 | 4.5 | 8.923 | 3.219 | 0.223
| 10.06.17 |  | 23:00 | - | 1 |  | 57.04 | 5 | 11.71 | 50.46 | 4.5 | 9.098 | 2.613 | 0.196
| 11.06.17 |  | 0:00 | - | 1 |  | 57.84 | 5 | 10.912 | 50.95 | 4.5 | 9.397 | 1.516 | 0.145
| 11.06.17 |  | 1:00 | - | 1 |  | 59.25 | 5 | 10.827 | 51.65 | 4.5 | 9.526 | 1.302 | 0.143
| 11.06.17 |  | 2:00 | - | 1 |  | 59.56 | 5 | 10.745 | 52.49 | 4.5 | 9.568 | 1.178 | 0.132
| 11.06.17 |  | 3:00 | - | 1 |  | 59.99 | 5 | 10.625 | 52.7 | 4.5 | 9.599 | 1.026 | 0.127
| 11.06.17 |  | 4:00 | - | 1 |  | 60.15 | 5 | 10.453 | 52.89 | 4.5 | 9.651 | 0.803 | 0.114
| 11.06.17 |  | 5:00 | - | 1 |  | 60.06 | 5 | 10.443 | 53.06 | 4.5 | 9.635 | 0.809 | 0.112
| 11.06.17 |  | 6:00 | - | 1 |  | 60.15 | 5 | 10.656 | 53.08 | 4.5 | 9.566 | 1.09 | 0.128
| 11.06.17 |  | 7:00 | - | 1 |  | 59.78 | 5 | 10.837 | 52.92 | 4.5 | 9.493 | 1.344 | 0.139
| 11.06.17 |  | 8:00 | - | 1 |  | 58.96 | 5 | 11.287 | 52.6 | 4.5 | 9.314 | 1.973 | 0.166
| 11.06.17 |  | 9:00 | - | 1 |  | 57.84 | 5 | 12.074 | 52.11 | 4.5 | 9.099 | 2.975 | 0.21
| 11.06.17 |  | 10:00 | - | 1 |  | 57.71 | 5 | 11.646 | 51.55 | 4.5 | 9.133 | 2.513 | 0.189
| 11.06.17 |  | 11:00 | - | 1 |  | 57.49 | 5 | 11.616 | 51.3 | 4.5 | 9.134 | 2.482 | 0.187
| 11.06.17 |  | 12:00 | - | 1 |  | 57.58 | 5 | 11.405 | 51.23 | 4.5 | 9.148 | 2.257 | 0.177
| 11.06.17 |  | 13:00 | - | 1 |  | 57.87 | 5 | 11.212 | 51.27 | 4.5 | 9.238 | 1.974 | 0.166
| 11.06.17 |  | 14:00 | - | 1 |  | 58.07 | 5 | 11.812 | 51.4 | 4.5 | 9.169 | 2.643 | 0.202
| 11.06.17 |  | 15:00 | - | 1 |  | 57.99 | 5 | 11.459 | 51.53 | 4.5 | 9.21 | 2.249 | 0.179
| 11.06.17 |  | 16:00 | - | 1 |  | 58.05 | 5 | 11.584 | 51.45 | 4.5 | 9.228 | 2.356 | 0.186
| 11.06.17 |  | 17:00 | - | 1 |  | 58.05 | 5 | 11.371 | 51.64 | 4.5 | 9.218 | 2.153 | 0.174
| Сутки, час |  |  | НС | Время счета Ти |  | подающий труб. |  |  | обратный труб. |  |  | M3 | Тепло Q
[7 empty] | t1 | P1 | M1 | t2 | P2 | M2
| 11.06.17 |  | 18:00 | - | 1 |  | 57.61 | 5 | 11.372 | 51.13 | 4.5 | 9.185 | 2.187 | 0.175
| 11.06.17 |  | 19:00 | - | 1 |  | 57.49 | 5 | 11.832 | 51.13 | 4.5 | 9.097 | 2.735 | 0.202
| 11.06.17 |  | 20:00 | - | 1 |  | 57.12 | 5 | 11.891 | 51.26 | 4.5 | 8.967 | 2.923 | 0.205
| 11.06.17 |  | 21:00 | - | 1 |  | 56.7 | 5 | 12.058 | 50.82 | 4.5 | 8.908 | 3.15 | 0.215
| 11.06.17 |  | 22:00 | - | 1 |  | 56.73 | 5 | 12.256 | 50.64 | 4.5 | 8.905 | 3.351 | 0.228
| 11.06.17 |  | 23:00 | - | 1 |  | 56.85 | 5 | 12.094 | 50.77 | 4.5 | 9.033 | 3.06 | 0.214
| 12.06.17 |  | 0:00 | - | 1 |  | 57.59 | 5 | 11.158 | 50.85 | 4.5 | 9.29 | 1.868 | 0.161
| 12.06.17 |  | 1:00 | - | 1 |  | 59.06 | 5 | 10.909 | 51.54 | 4.5 | 9.477 | 1.433 | 0.149
| 12.06.17 |  | 2:00 | - | 1 |  | 59.29 | 5 | 10.788 | 52.34 | 4.5 | 9.539 | 1.249 | 0.134
| 12.06.17 |  | 3:00 | - | 1 |  | 60.03 | 5 | 10.574 | 52.74 | 4.5 | 9.608 | 0.966 | 0.123
| 12.06.17 |  | 4:00 | - | 1 |  | 60.23 | 5 | 10.453 | 52.95 | 4.5 | 9.627 | 0.827 | 0.116
| 12.06.17 |  | 5:00 | - | 1 |  | 60.1 | 5 | 10.492 | 53.07 | 4.5 | 9.61 | 0.882 | 0.116
| 12.06.17 |  | 6:00 | - | 1 |  | 60.12 | 5 | 10.598 | 53.12 | 4.5 | 9.576 | 1.022 | 0.123
| 12.06.17 |  | 7:00 | - | 1 |  | 59.93 | 5 | 10.759 | 52.98 | 4.5 | 9.518 | 1.241 | 0.134
| 12.06.17 |  | 8:00 | - | 1 |  | 59.15 | 5 | 11.318 | 52.77 | 4.5 | 9.354 | 1.964 | 0.166
| 12.06.17 |  | 9:00 | - | 1 |  | 58.02 | 5 | 11.824 | 52.33 | 4.5 | 9.068 | 2.756 | 0.198
| 12.06.17 |  | 10:00 | - | 1 |  | 57.09 | 5 | 12.083 | 51.48 | 4.5 | 8.97 | 3.113 | 0.213
| 12.06.17 |  | 11:00 | - | 1 |  | 57.14 | 5 | 11.811 | 51.01 | 4.5 | 8.994 | 2.818 | 0.202
| 12.06.17 |  | 12:00 | - | 1 |  | 57.44 | 5 | 11.495 | 50.9 | 4.5 | 9.131 | 2.364 | 0.184
| 12.06.17 |  | 13:00 | - | 1 |  | 57.27 | 5 | 11.293 | 51.1 | 4.5 | 9.082 | 2.212 | 0.172
| 12.06.17 |  | 14:00 | - | 1 |  | 57.42 | 5 | 12.047 | 51.15 | 4.5 | 9.055 | 2.992 | 0.214
| 12.06.17 |  | 15:00 | - | 1 |  | 57.72 | 5 | 11.233 | 51.31 | 4.5 | 9.228 | 2.004 | 0.165
| 12.06.17 |  | 16:00 | - | 1 |  | 58.49 | 5 | 11.143 | 51.46 | 4.5 | 9.33 | 1.813 | 0.163
| 12.06.17 |  | 17:00 | - | 1 |  | 57.9 | 5 | 11.731 | 51.75 | 4.5 | 9.077 | 2.654 | 0.196
| 12.06.17 |  | 18:00 | - | 1 |  | 57.3 | 5 | 11.769 | 51.44 | 4.5 | 8.966 | 2.803 | 0.199
| 12.06.17 |  | 19:00 | - | 1 |  | 56.47 | 5 | 11.992 | 50.98 | 4.5 | 8.87 | 3.121 | 0.209
| 12.06.17 |  | 20:00 | - | 1 |  | 56.29 | 5 | 12.392 | 50.59 | 4.5 | 8.676 | 3.716 | 0.24
| 12.06.17 |  | 21:00 | - | 1 |  | 55.44 | 5 | 12.521 | 50.15 | 4.5 | 8.581 | 3.941 | 0.244
| 12.06.17 |  | 22:00 | - | 1 |  | 55.93 | 5 | 12.533 | 49.73 | 4.5 | 8.701 | 3.832 | 0.249
| 12.06.17 |  | 23:00 | - | 1 |  | 56.14 | 5 | 12.208 | 50.01 | 4.5 | 8.889 | 3.319 | 0.224
| 13.06.17 |  | 0:00 | - | 1 |  | 57.65 | 5 | 11.035 | 50.54 | 4.5 | 9.375 | 1.66 | 0.154
| ИТОГО |  |  | - | 265 | 57.95 |  | 5 | 3029.49 | 51.22 | 4.5 | 2431.46 | 598.022 | 47.777
[5 empty] | ч |  | °C | кг/см2 | т | °C | кг/см2 | т | т | Гкал
Ответственный за учет ___________________________ Дата _________________