## Page 1
Ведомость учёта параметров потребления тепла в системе теплоснабжения | [28 empty] | 27172d83-c97e-4f9d-adcb-dc8aa5426eb6
с 05.02.2024 00:00 по 12.02.2024 00.00
Потребитель:
Адрес:
Договор №: |  |  | от
Прибор учёта: |  |  |  |  | ЭЛЬФ
Время на приборе: | [6 empty] | отстаёт на 1 мин.
Дата | [5 empty] | Температура (˚C) | [7 empty] | Масса (т) | [10 empty] | ТЭ (Гкал) |  | Время раб.(ч)
[6 empty] | Т1 |  |  | Т2 |  | dt |  |  | M1 |  |  | M2 |  |  | dM |  |  | % |  | Q
05.02.2024 00:00 | [5 empty] | 61.8406 |  |  | 52.4336 |  | 9.407 |  |  | 4.9809 |  |  | 5.0072 |  |  | -0.026261 |  |  | -0.52584 |  | 0.047065 |  | 1
05.02.2024 01:00 | [5 empty] | 62.0792 |  |  | 52.4745 |  | 9.6047 |  |  | 4.9803 |  |  | 5.0071 |  |  | -0.026805 |  |  | -0.53678 |  | 0.048042 |  | 1
05.02.2024 02:00 | [5 empty] | 63.1162 |  |  | 53.0498 |  | 10.0665 |  |  | 4.9755 |  |  | 5.0027 |  |  | -0.027206 |  |  | -0.5453 |  | 0.050298 |  | 1
05.02.2024 03:00 | [5 empty] | 63.2321 |  |  | 53.419 |  | 9.8132 |  |  | 4.9752 |  |  | 5.0008 |  |  | -0.025619 |  |  | -0.51361 |  | 0.049035 |  | 1
05.02.2024 04:00 | [5 empty] | 62.4985 |  |  | 53.1742 |  | 9.3243 |  |  | 4.9762 |  |  | 5.0014 |  |  | -0.025211 |  |  | -0.50535 |  | 0.04661 |  | 1
05.02.2024 05:00 | [5 empty] | 63.0376 |  |  | 53.0123 |  | 10.0254 |  |  | 4.9718 |  |  | 4.9189 |  |  | 0.052865 |  |  | 1.069 |  | 0.050054 |  | 1
05.02.2024 06:00 | [5 empty] | 62.6986 |  |  | 52.2974 |  | 10.4011 |  |  | 4.9698 |  |  | 4.7351 |  |  | 0.23468 |  |  | 4.8364 |  | 0.051897 |  | 1
05.02.2024 07:00 | [5 empty] | 62.5251 |  |  | 52.2873 |  | 10.2377 |  |  | 4.9673 |  |  | 4.8723 |  |  | 0.094976 |  |  | 1.9305 |  | 0.051061 |  | 1
05.02.2024 08:00 | [5 empty] | 61.5581 |  |  | 51.8852 |  | 9.6729 |  |  | 4.967 |  |  | 4.896 |  |  | 0.070973 |  |  | 1.4392 |  | 0.048252 |  | 1
05.02.2024 09:00 | [5 empty] | 60.8861 |  |  | 51.5489 |  | 9.3372 |  |  | 4.9717 |  |  | 4.5788 |  |  | 0.39288 |  |  | 8.2274 |  | 0.046627 |  | 1
05.02.2024 10:00 | [5 empty] | 59.0639 |  |  | 50.4046 |  | 8.6593 |  |  | 4.9736 |  |  | 4.9677 |  |  | 0.0059099 |  |  | 0.1189 |  | 0.043269 |  | 1
05.02.2024 11:00 | [5 empty] | 57.1311 |  |  | 48.9789 |  | 8.1521 |  |  | 4.9835 |  |  | 4.8277 |  |  | 0.15585 |  |  | 3.177 |  | 0.040825 |  | 1
05.02.2024 12:00 | [5 empty] | 55.5769 |  |  | 47.8464 |  | 7.7305 |  |  | 4.0671 |  |  | 3.9894 |  |  | 0.077645 |  |  | 1.9275 |  | 0.031599 |  | 1
05.02.2024 13:00 | [5 empty] | 53.9736 |  |  | 45.7474 |  | 8.2262 |  |  | 5.0083 |  |  | 4.6269 |  |  | 0.38136 |  |  | 7.916 |  | 0.04139 |  | 1
05.02.2024 14:00 | [5 empty] | 53.0762 |  |  | 46.0192 |  | 7.057 |  |  | 5.0125 |  |  | 4.8363 |  |  | 0.17625 |  |  | 3.5792 |  | 0.035566 |  | 1
05.02.2024 15:00 | [5 empty] | 52.6596 |  |  | 45.6401 |  | 7.0196 |  |  | 5.0086 |  |  | 4.9866 |  |  | 0.022005 |  |  | 0.44032 |  | 0.035351 |  | 1
05.02.2024 16:00 | [5 empty] | 53.4102 |  |  | 45.8196 |  | 7.5907 |  |  | 5.0077 |  |  | 4.9803 |  |  | 0.027475 |  |  | 0.55016 |  | 0.038202 |  | 1
05.02.2024 17:00 | [5 empty] | 53.428 |  |  | 46.0568 |  | 7.3712 |  |  | 5.0077 |  |  | 5.0372 |  |  | -0.029456 |  |  | -0.58649 |  | 0.037105 |  | 1
05.02.2024 18:00 | [5 empty] | 53.8937 |  |  | 46.1798 |  | 7.7139 |  |  | 5.0055 |  |  | 5.0389 |  |  | -0.033303 |  |  | -0.66312 |  | 0.038804 |  | 1
05.02.2024 19:00 | [5 empty] | 53.0723 |  |  | 46.0275 |  | 7.0448 |  |  | 5.0106 |  |  | 5.0412 |  |  | -0.030625 |  |  | -0.60936 |  | 0.03549 |  | 1
05.02.2024 20:00 | [5 empty] | 53.7151 |  |  | 45.9158 |  | 7.7993 |  |  | 5.007 |  |  | 5.0266 |  |  | -0.019602 |  |  | -0.39072 |  | 0.039243 |  | 1
05.02.2024 21:00 | [5 empty] | 53.1707 |  |  | 45.8978 |  | 7.2729 |  |  | 5.0093 |  |  | 5.0435 |  |  | -0.034132 |  |  | -0.67905 |  | 0.036624 |  | 1
05.02.2024 22:00 | [5 empty] | 51.2232 |  |  | 44.7096 |  | 6.5136 |  |  | 5.0181 |  |  | 5.0501 |  |  | -0.032043 |  |  | -0.63653 |  | 0.032875 |  | 1
05.02.2024 23:00 | [5 empty] | 51.7148 |  |  | 44.2735 |  | 7.4412 |  |  | 5.0149 |  |  | 5.0501 |  |  | -0.035199 |  |  | -0.69944 |  | 0.037505 |  | 1
06.02.2024 00:00 | [5 empty] | 51.7005 |  |  | 44.7284 |  | 6.9721 |  |  | 5.0179 |  |  | 5.0491 |  |  | -0.031187 |  |  | -0.61959 |  | 0.035176 |  | 1
06.02.2024 01:00 | [5 empty] | 51.5134 |  |  | 44.6664 |  | 6.8471 |  |  | 5.0164 |  |  | 5.0492 |  |  | -0.032844 |  |  | -0.6526 |  | 0.034537 |  | 1
06.02.2024 02:00 | [5 empty] | 50.8748 |  |  | 44.4949 |  | 6.3799 |  |  | 5.0199 |  |  | 5.0545 |  |  | -0.034653 |  |  | -0.68794 |  | 0.032216 |  | 1
06.02.2024 03:00 | [5 empty] | 50.8724 |  |  | 44.0703 |  | 6.802 |  |  | 5.0179 |  |  | 5.0505 |  |  | -0.032614 |  |  | -0.64785 |  | 0.034322 |  | 1
06.02.2024 04:00 | [5 empty] | 53.0805 |  |  | 45.0044 |  | 8.0762 |  |  | 5.0086 |  |  | 5.0435 |  |  | -0.034935 |  |  | -0.69508 |  | 0.040639 |  | 1
06.02.2024 05:00 | [5 empty] | 53.921 |  |  | 45.9634 |  | 7.9576 |  |  | 5.0075 |  |  | 4.8641 |  |  | 0.14335 |  |  | 2.9042 |  | 0.040039 |  | 1
06.02.2024 06:00 | [5 empty] | 55.1922 |  |  | 46.4553 |  | 8.7368 |  |  | 5.0013 |  |  | 4.5532 |  |  | 0.44809 |  |  | 9.3796 |  | 0.043888 |  | 1
06.02.2024 07:00 | [5 empty] | 55.5411 |  |  | 46.9963 |  | 8.5448 |  |  | 5.0014 |  |  | 4.56 |  |  | 0.4414 |  |  | 9.2329 |  | 0.04293 |  | 1
06.02.2024 08:00 | [5 empty] | 55.6056 |  |  | 47.2371 |  | 8.3685 |  |  | 4.9993 |  |  | 4.7425 |  |  | 0.25671 |  |  | 5.2704 |  | 0.042031 |  | 1
06.02.2024 09:00 | [5 empty] | 54.9084 |  |  | 47.1806 |  | 7.7278 |  |  | 5.005 |  |  | 4.6249 |  |  | 0.38005 |  |  | 7.8932 |  | 0.038871 |  | 1
06.02.2024 10:00 | [5 empty] | 53.8569 |  |  | 46.5294 |  | 7.3275 |  |  | 5.0116 |  |  | 5.0054 |  |  | 0.0061706 |  |  | 0.1232 |  | 0.036916 |  | 1
06.02.2024 11:00 | [5 empty] | 51.9802 |  |  | 45.2645 |  | 6.7157 |  |  | 5.0231 |  |  | 4.8537 |  |  | 0.16937 |  |  | 3.4296 |  | 0.033926 |  | 1
06.02.2024 12:00 | [5 empty] | 50.2483 |  |  | 43.9719 |  | 6.2764 |  |  | 5.0273 |  |  | 4.8129 |  |  | 0.2144 |  |  | 4.3576 |  | 0.031745 |  | 1
06.02.2024 13:00 | [5 empty] | 50.4016 |  |  | 43.4882 |  | 6.9135 |  |  | 5.025 |  |  | 4.9349 |  |  | 0.090119 |  |  | 1.8096 |  | 0.034928 |  | 1
06.02.2024 14:00 | [5 empty] | 50.2025 |  |  | 43.6484 |  | 6.5541 |  |  | 5.0294 |  |  | 4.8552 |  |  | 0.17418 |  |  | 3.5242 |  | 0.033152 |  | 1
06.02.2024 15:00 | [5 empty] | 49.2948 |  |  | 43.2437 |  | 6.0511 |  |  | 5.0296 |  |  | 5.0355 |  |  | -0.0058939 |  |  | -0.11711 |  | 0.030624 |  | 1
06.02.2024 16:00 | [5 empty] | 49.5455 |  |  | 43.0441 |  | 6.5014 |  |  | 5.03 |  |  | 5.033 |  |  | -0.0029634 |  |  | -0.058898 |  | 0.03289 |  | 1
06.02.2024 17:00 | [5 empty] | 49.0172 |  |  | 42.6737 |  | 6.3436 |  |  | 5.0283 |  |  | 5.0635 |  |  | -0.035221 |  |  | -0.69801 |  | 0.032086 |  | 1
06.02.2024 18:00 | [5 empty] | 48.3073 |  |  | 42.5399 |  | 5.7674 |  |  | 5.0319 |  |  | 5.0678 |  |  | -0.035824 |  |  | -0.70941 |  | 0.02921 |  | 1
06.02.2024 19:00 | [5 empty] | 48.2407 |  |  | 42.2104 |  | 6.0303 |  |  | 5.0351 |  |  | 5.0705 |  |  | -0.035397 |  |  | -0.70055 |  | 0.03055 |  | 1
06.02.2024 20:00 | [5 empty] | 48.1793 |  |  | 42.01 |  | 6.1693 |  |  | 5.0332 |  |  | 5.0263 |  |  | 0.0069658 |  |  | 0.13849 |  | 0.031239 |  | 1
06.02.2024 21:00 | [5 empty] | 48.8465 |  |  | 42.4771 |  | 6.3694 |  |  | 5.0297 |  |  | 5.052 |  |  | -0.022356 |  |  | -0.44349 |  | 0.032223 |  | 1
06.02.2024 22:00 | [5 empty] | 49.0147 |  |  | 42.7162 |  | 6.2985 |  |  | 5.0313 |  |  | 5.0684 |  |  | -0.037113 |  |  | -0.73494 |  | 0.031877 |  | 1
06.02.2024 23:00 | [5 empty] | 48.8039 |  |  | 42.6832 |  | 6.1207 |  |  | 5.0337 |  |  | 5.0675 |  |  | -0.033717 |  |  | -0.66758 |  | 0.030998 |  | 1
07.02.2024 00:00 | [5 empty] | 48.6879 |  |  | 42.565 |  | 6.123 |  |  | 5.035 |  |  | 5.0667 |  |  | -0.03172 |  |  | -0.628 |  | 0.031017 |  | 1
07.02.2024 01:00 | [5 empty] | 48.5612 |  |  | 42.4758 |  | 6.0855 |  |  | 5.0353 |  |  | 5.0709 |  |  | -0.03558 |  |  | -0.70413 |  | 0.03083 |  | 1
07.02.2024 02:00 | [5 empty] | 48.5512 |  |  | 42.4515 |  | 6.0996 |  |  | 5.0343 |  |  | 5.0699 |  |  | -0.035606 |  |  | -0.70477 |  | 0.030895 |  | 1
07.02.2024 03:00 | [5 empty] | 49.0532 |  |  | 42.5977 |  | 6.4555 |  |  | 5.0331 |  |  | 5.0696 |  |  | -0.036476 |  |  | -0.72211 |  | 0.032679 |  | 1
07.02.2024 04:00 | [5 empty] | 49.4667 |  |  | 42.8896 |  | 6.5771 |  |  | 5.0312 |  |  | 5.066 |  |  | -0.034838 |  |  | -0.69006 |  | 0.033278 |  | 1
07.02.2024 05:00 | [5 empty] | 49.3032 |  |  | 42.9685 |  | 6.3346 |  |  | 5.0316 |  |  | 4.931 |  |  | 0.10055 |  |  | 2.0185 |  | 0.032063 |  | 1
07.02.2024 06:00 | [5 empty] | 49.5118 |  |  | 42.6675 |  | 6.8443 |  |  | 5.0291 |  |  | 4.7472 |  |  | 0.28185 |  |  | 5.766 |  | 0.034606 |  | 1
07.02.2024 07:00 | [5 empty] | 49.7795 |  |  | 42.8415 |  | 6.9379 |  |  | 5.0285 |  |  | 4.5823 |  |  | 0.44614 |  |  | 9.2842 |  | 0.035075 |  | 1
07.02.2024 08:00 | [5 empty] | 49.5372 |  |  | 42.8523 |  | 6.6848 |  |  | 5.028 |  |  | 4.7578 |  |  | 0.27028 |  |  | 5.5238 |  | 0.033798 |  | 1
07.02.2024 09:00 | [5 empty] | 49.7013 |  |  | 42.8877 |  | 6.8136 |  |  | 5.0217 |  |  | 4.7587 |  |  | 0.26304 |  |  | 5.3788 |  | 0.034402 |  | 1
07.02.2024 10:00 | [5 empty] | 49.8088 |  |  | 43.1978 |  | 6.6109 |  |  | 5.0234 |  |  | 5.0148 |  |  | 0.0086545 |  |  | 0.17243 |  | 0.033398 |  | 1
07.02.2024 11:00 | [5 empty] | 49.5205 |  |  | 42.7456 |  | 6.775 |  |  | 5.0251 |  |  | 5.0505 |  |  | -0.025348 |  |  | -0.50316 |  | 0.034232 |  | 1
07.02.2024 12:00 | [5 empty] | 49.2035 |  |  | 42.6981 |  | 6.5054 |  |  | 5.0269 |  |  | 4.995 |  |  | 0.031814 |  |  | 0.63488 |  | 0.03289 |  | 1
07.02.2024 13:00 | [5 empty] | 49.462 |  |  | 42.8064 |  | 6.6557 |  |  | 5.0272 |  |  | 4.7559 |  |  | 0.27136 |  |  | 5.5474 |  | 0.033647 |  | 1
07.02.2024 14:00 | [5 empty] | 49.6666 |  |  | 43.0207 |  | 6.6459 |  |  | 5.0267 |  |  | 4.9616 |  |  | 0.065108 |  |  | 1.3037 |  | 0.033595 |  | 1
07.02.2024 15:00 | [5 empty] | 49.832 |  |  | 43.1916 |  | 6.6404 |  |  | 5.0273 |  |  | 5.0416 |  |  | -0.014226 |  |  | -0.28257 |  | 0.033573 |  | 1
07.02.2024 16:00 | [5 empty] | 49.9621 |  |  | 43.3282 |  | 6.6339 |  |  | 5.0251 |  |  | 5.0512 |  |  | -0.026127 |  |  | -0.51859 |  | 0.033524 |  | 1
07.02.2024 17:00 | [5 empty] | 50.7571 |  |  | 43.7014 |  | 7.0557 |  |  | 5.0221 |  |  | 5.0553 |  |  | -0.033164 |  |  | -0.65819 |  | 0.035623 |  | 1
07.02.2024 18:00 | [5 empty] | 51.1658 |  |  | 44.1336 |  | 7.0322 |  |  | 5.0221 |  |  | 5.0544 |  |  | -0.032211 |  |  | -0.63932 |  | 0.035506 |  | 1
07.02.2024 19:00 | [5 empty] | 51.3814 |  |  | 44.4256 |  | 6.9558 |  |  | 5.0256 |  |  | 5.0567 |  |  | -0.031107 |  |  | -0.61707 |  | 0.035147 |  | 1
07.02.2024 20:00 | [5 empty] | 51.5097 |  |  | 44.5773 |  | 6.9324 |  |  | 5.0233 |  |  | 5.0583 |  |  | -0.035037 |  |  | -0.69507 |  | 0.035013 |  | 1
07.02.2024 21:00 | [5 empty] | 52.1038 |  |  | 44.7783 |  | 7.3256 |  |  | 5.0208 |  |  | 5.0539 |  |  | -0.033067 |  |  | -0.65643 |  | 0.03697 |  | 1
07.02.2024 22:00 | [5 empty] | 52.8689 |  |  | 45.4145 |  | 7.4545 |  |  | 5.0199 |  |  | 5.0515 |  |  | -0.031545 |  |  | -0.62642 |  | 0.037612 |  | 1
07.02.2024 23:00 | [5 empty] | 53.9277 |  |  | 45.9716 |  | 7.9562 |  |  | 5.0143 |  |  | 5.0472 |  |  | -0.032907 |  |  | -0.65411 |  | 0.040087 |  | 1
08.02.2024 00:00 | [5 empty] | 55.2396 |  |  | 46.8554 |  | 8.3842 |  |  | 5.0081 |  |  | 5.0413 |  |  | -0.033188 |  |  | -0.66049 |  | 0.042182 |  | 1
08.02.2024 01:00 | [5 empty] | 56.3355 |  |  | 47.9698 |  | 8.3657 |  |  | 5.0043 |  |  | 5.0387 |  |  | -0.034381 |  |  | -0.68467 |  | 0.04206 |  | 1
08.02.2024 02:00 | [5 empty] | 56.6466 |  |  | 48.2087 |  | 8.4379 |  |  | 5.0055 |  |  | 5.0361 |  |  | -0.030673 |  |  | -0.61091 |  | 0.042433 |  | 1
08.02.2024 03:00 | [5 empty] | 56.2897 |  |  | 48.4107 |  | 7.8789 |  |  | 5.0064 |  |  | 5.0357 |  |  | -0.02928 |  |  | -0.58314 |  | 0.039642 |  | 1
08.02.2024 04:00 | [5 empty] | 56.6079 |  |  | 48.3291 |  | 8.2789 |  |  | 5.0065 |  |  | 5.0358 |  |  | -0.029305 |  |  | -0.58363 |  | 0.041645 |  | 1
08.02.2024 05:00 | [5 empty] | 56.263 |  |  | 48.1924 |  | 8.0706 |  |  | 5.0064 |  |  | 4.8611 |  |  | 0.14534 |  |  | 2.9457 |  | 0.040602 |  | 1
08.02.2024 06:00 | [5 empty] | 56.7393 |  |  | 47.7512 |  | 8.9882 |  |  | 5.0013 |  |  | 4.8591 |  |  | 0.14214 |  |  | 2.8831 |  | 0.045147 |  | 1
08.02.2024 07:00 | [5 empty] | 57.097 |  |  | 48.0504 |  | 9.0466 |  |  | 4.9984 |  |  | 4.9079 |  |  | 0.090469 |  |  | 1.8265 |  | 0.045416 |  | 1
08.02.2024 08:00 | [5 empty] | 57.4296 |  |  | 48.3577 |  | 9.0719 |  |  | 4.9946 |  |  | 4.6718 |  |  | 0.32273 |  |  | 6.6774 |  | 0.045507 |  | 1
08.02.2024 09:00 | [5 empty] | 55.9207 |  |  | 48.0641 |  | 7.8566 |  |  | 5.0004 |  |  | 4.7308 |  |  | 0.26959 |  |  | 5.5406 |  | 0.039483 |  | 1
08.02.2024 10:00 | [5 empty] | 54.534 |  |  | 47.139 |  | 7.395 |  |  | 5.002 |  |  | 4.9773 |  |  | 0.024695 |  |  | 0.49493 |  | 0.037183 |  | 1
08.02.2024 11:00 | [5 empty] | 52.631 |  |  | 45.6714 |  | 6.9596 |  |  | 5.0136 |  |  | 4.838 |  |  | 0.17561 |  |  | 3.565 |  | 0.035084 |  | 1
08.02.2024 12:00 | [5 empty] | 51.4882 |  |  | 44.5912 |  | 6.897 |  |  | 5.0154 |  |  | 4.9117 |  |  | 0.10376 |  |  | 2.0905 |  | 0.034781 |  | 1
08.02.2024 13:00 | [5 empty] | 51.6205 |  |  | 44.4293 |  | 7.1912 |  |  | 5.0161 |  |  | 4.9081 |  |  | 0.10804 |  |  | 2.1773 |  | 0.036262 |  | 1
08.02.2024 14:00 | [5 empty] | 51.8634 |  |  | 44.7032 |  | 7.1602 |  |  | 5.0135 |  |  | 5.0244 |  |  | -0.010825 |  |  | -0.21569 |  | 0.036088 |  | 1
08.02.2024 15:00 | [5 empty] | 52.0174 |  |  | 44.8946 |  | 7.1228 |  |  | 5.0122 |  |  | 5.0378 |  |  | -0.025631 |  |  | -0.51006 |  | 0.03589 |  | 1
08.02.2024 16:00 | [5 empty] | 53.7206 |  |  | 45.4829 |  | 8.2377 |  |  | 5.004 |  |  | 5.0345 |  |  | -0.030486 |  |  | -0.60738 |  | 0.041412 |  | 1
08.02.2024 17:00 | [5 empty] | 54.7586 |  |  | 46.7636 |  | 7.995 |  |  | 5.0024 |  |  | 5.0068 |  |  | -0.0044427 |  |  | -0.088772 |  | 0.040189 |  | 1
08.02.2024 18:00 | [5 empty] | 55.0513 |  |  | 47.1695 |  | 7.8818 |  |  | 4.9997 |  |  | 5.0237 |  |  | -0.024034 |  |  | -0.47956 |  | 0.039601 |  | 1
08.02.2024 19:00 | [5 empty] | 56.1643 |  |  | 47.683 |  | 8.4813 |  |  | 4.9978 |  |  | 5.0285 |  |  | -0.030626 |  |  | -0.61091 |  | 0.042584 |  | 1
08.02.2024 20:00 | [5 empty] | 56.7495 |  |  | 48.3288 |  | 8.4207 |  |  | 4.9973 |  |  | 5.0269 |  |  | -0.029633 |  |  | -0.59123 |  | 0.042277 |  | 1
08.02.2024 21:00 | [5 empty] | 56.6231 |  |  | 48.365 |  | 8.2582 |  |  | 1.3917 |  |  | 1.3934 |  |  | -0.001704 |  |  | -0.12236 |  | 0.011548 |  | 1
08.02.2024 22:00 | [5 empty] | 55.8088 |  |  | 41.7008 |  | 14.108 |  |  | 3.2261 |  |  | 3.2544 |  |  | -0.028335 |  |  | -0.87447 |  | 0.045625 |  | 1
08.02.2024 23:00 | [5 empty] | 57.9595 |  |  | 48.3938 |  | 9.5657 |  |  | 4.9952 |  |  | 5.0278 |  |  | -0.03262 |  |  | -0.6509 |  | 0.047981 |  | 1
09.02.2024 00:00 | [5 empty] | 57.9893 |  |  | 49.1862 |  | 8.8031 |  |  | 4.9921 |  |  | 5.0249 |  |  | -0.03279 |  |  | -0.65468 |  | 0.044146 |  | 1
09.02.2024 01:00 | [5 empty] | 59.6826 |  |  | 50.0282 |  | 9.6545 |  |  | 4.9847 |  |  | 5.013 |  |  | -0.028298 |  |  | -0.56608 |  | 0.048328 |  | 1
09.02.2024 02:00 | [5 empty] | 59.1546 |  |  | 50.5681 |  | 8.5865 |  |  | 4.9901 |  |  | 5.0157 |  |  | -0.025625 |  |  | -0.5122 |  | 0.043049 |  | 1
09.02.2024 03:00 | [5 empty] | 59.3152 |  |  | 50.4841 |  | 8.8311 |  |  | 4.9887 |  |  | 5.011 |  |  | -0.022294 |  |  | -0.44591 |  | 0.044257 |  | 1
09.02.2024 04:00 | [5 empty] | 59.4559 |  |  | 50.529 |  | 8.9269 |  |  | 4.9863 |  |  | 5.0138 |  |  | -0.027489 |  |  | -0.54977 |  | 0.044715 |  | 1
09.02.2024 05:00 | [5 empty] | 59.8072 |  |  | 50.603 |  | 9.2042 |  |  | 4.9854 |  |  | 4.9583 |  |  | 0.027084 |  |  | 0.54474 |  | 0.046089 |  | 1
09.02.2024 06:00 | [5 empty] | 59.59 |  |  | 50.1617 |  | 9.4282 |  |  | 4.983 |  |  | 4.8072 |  |  | 0.17583 |  |  | 3.592 |  | 0.047184 |  | 1
09.02.2024 07:00 | [5 empty] | 60.4942 |  |  | 50.5998 |  | 9.8944 |  |  | 4.9777 |  |  | 4.8961 |  |  | 0.081592 |  |  | 1.6527 |  | 0.049455 |  | 1
09.02.2024 08:00 | [5 empty] | 61.6643 |  |  | 51.3707 |  | 10.2937 |  |  | 4.9677 |  |  | 4.8883 |  |  | 0.079331 |  |  | 1.6098 |  | 0.051342 |  | 1
09.02.2024 09:00 | [5 empty] | 60.0708 |  |  | 51.397 |  | 8.6738 |  |  | 4.9808 |  |  | 4.8033 |  |  | 0.17742 |  |  | 3.6267 |  | 0.043407 |  | 1
09.02.2024 10:00 | [5 empty] | 58.7868 |  |  | 50.1153 |  | 8.6715 |  |  | 4.9881 |  |  | 4.8695 |  |  | 0.11854 |  |  | 2.4049 |  | 0.043455 |  | 1
09.02.2024 11:00 | [5 empty] | 57.3174 |  |  | 48.9011 |  | 8.4163 |  |  | 4.9929 |  |  | 4.9287 |  |  | 0.064189 |  |  | 1.2939 |  | 0.042222 |  | 1
09.02.2024 12:00 | [5 empty] | 55.8122 |  |  | 47.9961 |  | 7.8161 |  |  | 5.0017 |  |  | 4.7903 |  |  | 0.21135 |  |  | 4.3168 |  | 0.03929 |  | 1
09.02.2024 13:00 | [5 empty] | 55.6601 |  |  | 47.635 |  | 8.0251 |  |  | 5.004 |  |  | 4.897 |  |  | 0.10705 |  |  | 2.1624 |  | 0.040355 |  | 1
09.02.2024 14:00 | [5 empty] | 55.9828 |  |  | 47.7343 |  | 8.2485 |  |  | 5.0022 |  |  | 4.8651 |  |  | 0.13712 |  |  | 2.7794 |  | 0.041456 |  | 1
09.02.2024 15:00 | [5 empty] | 56.9804 |  |  | 48.467 |  | 8.5135 |  |  | 4.9957 |  |  | 5.0217 |  |  | -0.025945 |  |  | -0.51799 |  | 0.042729 |  | 1
09.02.2024 16:00 | [5 empty] | 58.8422 |  |  | 49.4975 |  | 9.3447 |  |  | 4.987 |  |  | 5.0143 |  |  | -0.027349 |  |  | -0.54691 |  | 0.0468 |  | 1
09.02.2024 17:00 | [5 empty] | 59.731 |  |  | 50.2972 |  | 9.4338 |  |  | 4.9846 |  |  | 5.0104 |  |  | -0.025805 |  |  | -0.51635 |  | 0.047226 |  | 1
09.02.2024 18:00 | [5 empty] | 60.7731 |  |  | 50.9734 |  | 9.7997 |  |  | 4.9779 |  |  | 5.0058 |  |  | -0.027915 |  |  | -0.5592 |  | 0.048986 |  | 1
09.02.2024 19:00 | [5 empty] | 62.4753 |  |  | 51.964 |  | 10.5113 |  |  | 4.9743 |  |  | 4.9995 |  |  | -0.025156 |  |  | -0.50443 |  | 0.052494 |  | 1
09.02.2024 20:00 | [5 empty] | 63.4588 |  |  | 53.1865 |  | 10.2723 |  |  | 4.9726 |  |  | 4.9994 |  |  | -0.026805 |  |  | -0.53761 |  | 0.051294 |  | 1
09.02.2024 21:00 | [5 empty] | 62.4131 |  |  | 52.8742 |  | 9.5389 |  |  | 4.9745 |  |  | 4.9992 |  |  | -0.024725 |  |  | -0.49581 |  | 0.047661 |  | 1
09.02.2024 22:00 | [5 empty] | 62.6816 |  |  | 52.8716 |  | 9.81 |  |  | 4.9757 |  |  | 5.0022 |  |  | -0.026457 |  |  | -0.53031 |  | 0.049021 |  | 1
09.02.2024 23:00 | [5 empty] | 63.3898 |  |  | 53.2013 |  | 10.1884 |  |  | 4.9728 |  |  | 4.9964 |  |  | -0.02362 |  |  | -0.47386 |  | 0.050877 |  | 1
10.02.2024 00:00 | [5 empty] | 64.0391 |  |  | 53.6536 |  | 10.3856 |  |  | 4.9642 |  |  | 4.9904 |  |  | -0.026213 |  |  | -0.52665 |  | 0.051771 |  | 1
10.02.2024 01:00 | [5 empty] | 64.7934 |  |  | 54.2856 |  | 10.5078 |  |  | 4.9621 |  |  | 4.9858 |  |  | -0.023755 |  |  | -0.47758 |  | 0.052358 |  | 1
10.02.2024 02:00 | [5 empty] | 65.0098 |  |  | 54.5788 |  | 10.431 |  |  | 4.9615 |  |  | 4.9851 |  |  | -0.023619 |  |  | -0.47492 |  | 0.051971 |  | 1
10.02.2024 03:00 | [5 empty] | 65.1979 |  |  | 54.7152 |  | 10.4827 |  |  | 4.9619 |  |  | 4.9828 |  |  | -0.020846 |  |  | -0.41923 |  | 0.052232 |  | 1
10.02.2024 04:00 | [5 empty] | 64.6781 |  |  | 54.6876 |  | 9.9905 |  |  | 4.9673 |  |  | 4.9898 |  |  | -0.022455 |  |  | -0.45104 |  | 0.049843 |  | 1
10.02.2024 05:00 | [5 empty] | 64.5279 |  |  | 54.3169 |  | 10.211 |  |  | 4.9658 |  |  | 4.9887 |  |  | -0.02296 |  |  | -0.46129 |  | 0.050923 |  | 1
10.02.2024 06:00 | [5 empty] | 65.818 |  |  | 54.7883 |  | 11.0296 |  |  | 4.9573 |  |  | 4.9816 |  |  | -0.024341 |  |  | -0.48981 |  | 0.054898 |  | 1
10.02.2024 07:00 | [5 empty] | 65.7642 |  |  | 55.3402 |  | 10.424 |  |  | 4.9604 |  |  | 4.9812 |  |  | -0.020845 |  |  | -0.41935 |  | 0.051927 |  | 1
10.02.2024 08:00 | [5 empty] | 65.0179 |  |  | 54.85 |  | 10.1679 |  |  | 4.9605 |  |  | 4.9815 |  |  | -0.020983 |  |  | -0.42212 |  | 0.050656 |  | 1
10.02.2024 09:00 | [5 empty] | 64.5392 |  |  | 54.4514 |  | 10.0878 |  |  | 4.9628 |  |  | 4.9854 |  |  | -0.022638 |  |  | -0.45512 |  | 0.050281 |  | 1
10.02.2024 10:00 | [5 empty] | 63.6847 |  |  | 54.0993 |  | 9.5854 |  |  | 4.9661 |  |  | 4.9883 |  |  | -0.022163 |  |  | -0.44528 |  | 0.047815 |  | 1
10.02.2024 11:00 | [5 empty] | 62.7939 |  |  | 53.4805 |  | 9.3134 |  |  | 4.9705 |  |  | 4.9938 |  |  | -0.023256 |  |  | -0.46679 |  | 0.046502 |  | 1
10.02.2024 12:00 | [5 empty] | 61.9844 |  |  | 52.954 |  | 9.0304 |  |  | 4.9756 |  |  | 4.997 |  |  | -0.021396 |  |  | -0.42908 |  | 0.04514 |  | 1
10.02.2024 13:00 | [5 empty] | 61.2697 |  |  | 52.3163 |  | 8.9534 |  |  | 4.9776 |  |  | 4.9996 |  |  | -0.022029 |  |  | -0.44158 |  | 0.044774 |  | 1
10.02.2024 14:00 | [5 empty] | 60.9171 |  |  | 52.0805 |  | 8.8367 |  |  | 4.9815 |  |  | 5.0061 |  |  | -0.024637 |  |  | -0.49335 |  | 0.044226 |  | 1
10.02.2024 15:00 | [5 empty] | 60.8757 |  |  | 51.9451 |  | 8.9306 |  |  | 4.9816 |  |  | 5.0084 |  |  | -0.026832 |  |  | -0.53717 |  | 0.044695 |  | 1
10.02.2024 16:00 | [5 empty] | 60.7228 |  |  | 51.7988 |  | 8.924 |  |  | 4.982 |  |  | 5.0068 |  |  | -0.024806 |  |  | -0.49668 |  | 0.044665 |  | 1
10.02.2024 17:00 | [5 empty] | 62.97 |  |  | 52.5449 |  | 10.4251 |  |  | 4.969 |  |  | 4.9961 |  |  | -0.027029 |  |  | -0.54246 |  | 0.052013 |  | 1
10.02.2024 18:00 | [5 empty] | 64.0078 |  |  | 53.738 |  | 10.2698 |  |  | 4.9672 |  |  | 4.9921 |  |  | -0.024946 |  |  | -0.50096 |  | 0.051229 |  | 1
10.02.2024 19:00 | [5 empty] | 63.6956 |  |  | 53.777 |  | 9.9186 |  |  | 4.97 |  |  | 4.995 |  |  | -0.024989 |  |  | -0.50154 |  | 0.049509 |  | 1
10.02.2024 20:00 | [5 empty] | 64.0797 |  |  | 54.0805 |  | 9.9992 |  |  | 4.9689 |  |  | 4.9942 |  |  | -0.025286 |  |  | -0.50759 |  | 0.049901 |  | 1
10.02.2024 21:00 | [5 empty] | 62.9253 |  |  | 53.4908 |  | 9.4346 |  |  | 4.975 |  |  | 4.9996 |  |  | -0.024599 |  |  | -0.49323 |  | 0.047148 |  | 1
10.02.2024 22:00 | [5 empty] | 62.2232 |  |  | 52.9544 |  | 9.2688 |  |  | 4.9789 |  |  | 5.0039 |  |  | -0.025019 |  |  | -0.50123 |  | 0.046357 |  | 1
10.02.2024 23:00 | [5 empty] | 62.4226 |  |  | 52.7554 |  | 9.6671 |  |  | 4.9794 |  |  | 5.0054 |  |  | -0.026055 |  |  | -0.5219 |  | 0.048345 |  | 1
11.02.2024 00:00 | [5 empty] | 62.6105 |  |  | 52.9179 |  | 9.6926 |  |  | 4.9759 |  |  | 5.003 |  |  | -0.027136 |  |  | -0.54387 |  | 0.048439 |  | 1
11.02.2024 01:00 | [5 empty] | 63.3802 |  |  | 53.289 |  | 10.0912 |  |  | 4.9748 |  |  | 4.9982 |  |  | -0.023387 |  |  | -0.46901 |  | 0.050413 |  | 1
11.02.2024 02:00 | [5 empty] | 63.6558 |  |  | 53.6482 |  | 10.0076 |  |  | 4.9721 |  |  | 4.9983 |  |  | -0.026198 |  |  | -0.52551 |  | 0.049972 |  | 1
11.02.2024 03:00 | [5 empty] | 64.376 |  |  | 53.9865 |  | 10.3895 |  |  | 4.9691 |  |  | 4.9945 |  |  | -0.025356 |  |  | -0.50897 |  | 0.051843 |  | 1
11.02.2024 04:00 | [5 empty] | 64.6926 |  |  | 54.3623 |  | 10.3303 |  |  | 4.9673 |  |  | 4.9945 |  |  | -0.027256 |  |  | -0.54721 |  | 0.051532 |  | 1
11.02.2024 05:00 | [5 empty] | 64.7175 |  |  | 54.4702 |  | 10.2473 |  |  | 4.9701 |  |  | 4.9942 |  |  | -0.024112 |  |  | -0.48396 |  | 0.051148 |  | 1
11.02.2024 06:00 | [5 empty] | 64.064 |  |  | 54.2191 |  | 9.8449 |  |  | 4.9719 |  |  | 4.9968 |  |  | -0.024911 |  |  | -0.49979 |  | 0.049165 |  | 1
11.02.2024 07:00 | [5 empty] | 64.7819 |  |  | 54.2438 |  | 10.5381 |  |  | 4.966 |  |  | 4.9919 |  |  | -0.025822 |  |  | -0.51863 |  | 0.05255 |  | 1
11.02.2024 08:00 | [5 empty] | 65.0526 |  |  | 54.5981 |  | 10.4545 |  |  | 4.9643 |  |  | 4.989 |  |  | -0.024692 |  |  | -0.49615 |  | 0.052116 |  | 1
11.02.2024 09:00 | [5 empty] | 64.7412 |  |  | 54.6851 |  | 10.0562 |  |  | 4.9681 |  |  | 4.9937 |  |  | -0.025599 |  |  | -0.51394 |  | 0.050176 |  | 1
11.02.2024 10:00 | [5 empty] | 62.9477 |  |  | 53.8261 |  | 9.1215 |  |  | 4.9779 |  |  | 5.0008 |  |  | -0.022852 |  |  | -0.45802 |  | 0.045618 |  | 1
11.02.2024 11:00 | [5 empty] | 61.1584 |  |  | 52.6702 |  | 8.4882 |  |  | 4.9828 |  |  | 5.0027 |  |  | -0.019895 |  |  | -0.39848 |  | 0.042503 |  | 1
11.02.2024 12:00 | [5 empty] | 60.2549 |  |  | 51.782 |  | 8.473 |  |  | 4.9852 |  |  | 5.0118 |  |  | -0.026571 |  |  | -0.53159 |  | 0.042444 |  | 1
11.02.2024 13:00 | [5 empty] | 59.2068 |  |  | 51.0836 |  | 8.1232 |  |  | 4.988 |  |  | 5.0105 |  |  | -0.022533 |  |  | -0.45072 |  | 0.040721 |  | 1
11.02.2024 14:00 | [5 empty] | 58.484 |  |  | 50.5304 |  | 7.9536 |  |  | 4.9918 |  |  | 5.0108 |  |  | -0.019015 |  |  | -0.38019 |  | 0.039904 |  | 1
11.02.2024 15:00 | [5 empty] | 57.8385 |  |  | 49.8792 |  | 7.9594 |  |  | 4.9925 |  |  | 5.0213 |  |  | -0.02877 |  |  | -0.57461 |  | 0.039937 |  | 1
11.02.2024 16:00 | [5 empty] | 58.3924 |  |  | 49.8092 |  | 8.5832 |  |  | 4.9891 |  |  | 4.9375 |  |  | 0.051655 |  |  | 1.0407 |  | 0.043022 |  | 1
11.02.2024 17:00 | [5 empty] | 62.1065 |  |  | 51.2734 |  | 10.833 |  |  | 4.9694 |  |  | 4.9863 |  |  | -0.016916 |  |  | -0.33982 |  | 0.054041 |  | 1
11.02.2024 18:00 | [5 empty] | 64.456 |  |  | 53.6803 |  | 10.7757 |  |  | 4.965 |  |  | 4.8177 |  |  | 0.14729 |  |  | 3.0113 |  | 0.053716 |  | 1
11.02.2024 19:00 | [5 empty] | 67.2331 |  |  | 55.3564 |  | 11.8767 |  |  | 4.9504 |  |  | 4.9279 |  |  | 0.022424 |  |  | 0.454 |  | 0.059019 |  | 1
11.02.2024 20:00 | [5 empty] | 69.1457 |  |  | 56.962 |  | 12.1837 |  |  | 4.94 |  |  | 4.9643 |  |  | -0.024227 |  |  | -0.48923 |  | 0.060421 |  | 1
11.02.2024 21:00 | [5 empty] | 71.7729 |  |  | 58.7475 |  | 13.0254 |  |  | 4.9237 |  |  | 4.9449 |  |  | -0.021236 |  |  | -0.43038 |  | 0.064375 |  | 1
11.02.2024 22:00 | [5 empty] | 72.9509 |  |  | 59.8972 |  | 13.0536 |  |  | 4.9212 |  |  | 4.9429 |  |  | -0.02169 |  |  | -0.43977 |  | 0.064487 |  | 1
11.02.2024 23:00 | [5 empty] | 74.4659 |  |  | 61.3416 |  | 13.1243 |  |  | 4.9157 |  |  | 4.9361 |  |  | -0.020382 |  |  | -0.41376 |  | 0.06477 |  | 1
12.02.2024 00:00 | [5 empty] | 70.7358 |  |  | 60.4779 |  | 10.2579 |  |  | 4.9462 |  |  | 4.962 |  |  | -0.015769 |  |  | -0.3183 |  | 0.050972 |  | 1
12.02.2024 01:00 | [5 empty] | 68.2028 |  |  | 57.8377 |  | 10.3652 |  |  | 4.9535 |  |  | 4.9728 |  |  | -0.019348 |  |  | -0.38983 |  | 0.051569 |  | 1
12.02.2024 02:00 | [5 empty] | 67.336 |  |  | 56.8849 |  | 10.4511 |  |  | 4.956 |  |  | 4.9783 |  |  | -0.022303 |  |  | -0.44901 |  | 0.052021 |  | 1
12.02.2024 03:00 | [5 empty] | 67.6529 |  |  | 56.5982 |  | 11.0547 |  |  | 4.9502 |  |  | 4.9741 |  |  | -0.023905 |  |  | -0.48175 |  | 0.054949 |  | 1
12.02.2024 04:00 | [5 empty] | 68.2924 |  |  | 57.3171 |  | 10.9753 |  |  | 4.9483 |  |  | 4.9712 |  |  | -0.022888 |  |  | -0.46148 |  | 0.054537 |  | 1
12.02.2024 05:00 | [5 empty] | 69.3778 |  |  | 57.4345 |  | 11.9433 |  |  | 4.9394 |  |  | 4.8833 |  |  | 0.056073 |  |  | 1.1417 |  | 0.059225 |  | 1
12.02.2024 06:00 | [5 empty] | 69.5424 |  |  | 57.4625 |  | 12.0799 |  |  | 4.9379 |  |  | 4.7109 |  |  | 0.22699 |  |  | 4.7049 |  | 0.059884 |  | 1
12.02.2024 07:00 | [5 empty] | 69.4601 |  |  | 57.27 |  | 12.1901 |  |  | 4.9382 |  |  | 4.735 |  |  | 0.20312 |  |  | 4.1996 |  | 0.06043 |  | 1
12.02.2024 08:00 | [5 empty] | 69.3407 |  |  | 57.4297 |  | 11.911 |  |  | 4.9356 |  |  | 4.8804 |  |  | 0.055207 |  |  | 1.1248 |  | 0.059019 |  | 1
12.02.2024 09:00 | [5 empty] | 67.5496 |  |  | 56.537 |  | 11.0126 |  |  | 4.9573 |  |  | 4.7053 |  |  | 0.25199 |  |  | 5.2158 |  | 0.054817 |  | 1
12.02.2024 10:00 | [5 empty] | 65.2266 |  |  | 54.7481 |  | 10.4785 |  |  | 4.9687 |  |  | 4.9038 |  |  | 0.064893 |  |  | 1.3146 |  | 0.052282 |  | 1
12.02.2024 11:00 | [5 empty] | 63.2766 |  |  | 53.1859 |  | 10.0907 |  |  | 4.979 |  |  | 4.9146 |  |  | 0.064434 |  |  | 1.3025 |  | 0.050455 |  | 1
12.02.2024 12:00 | [5 empty] | 61.2794 |  |  | 51.9563 |  | 9.3231 |  |  | 4.9874 |  |  | 4.8474 |  |  | 0.13992 |  |  | 2.8453 |  | 0.046707 |  | 1
12.02.2024 13:00 | [5 empty] | 59.6267 |  |  | 50.7918 |  | 8.8349 |  |  | 4.9937 |  |  | 4.8324 |  |  | 0.16133 |  |  | 3.2838 |  | 0.044322 |  | 1
12.02.2024 14:00 | [5 empty] | 58.7867 |  |  | 49.9716 |  | 8.8151 |  |  | 4.995 |  |  | 5.0053 |  |  | -0.010296 |  |  | -0.20591 |  | 0.044232 |  | 1
12.02.2024 15:00 | [5 empty] | 59.0583 |  |  | 49.8653 |  | 9.1931 |  |  | 4.9903 |  |  | 4.9709 |  |  | 0.01939 |  |  | 0.38932 |  | 0.046079 |  | 1
12.02.2024 16:00 | [5 empty] | 59.5868 |  |  | 50.1938 |  | 9.393 |  |  | 4.9899 |  |  | 4.9711 |  |  | 0.01877 |  |  | 0.37688 |  | 0.047071 |  | 1
12.02.2024 17:00 | [5 empty] | 60.2531 |  |  | 50.6903 |  | 9.5628 |  |  | 4.9872 |  |  | 5.0114 |  |  | -0.024288 |  |  | -0.48582 |  | 0.047895 |  | 1
12.02.2024 18:00 | [5 empty] | 62.174 |  |  | 51.7787 |  | 10.3953 |  |  | 4.9771 |  |  | 5.0039 |  |  | -0.026777 |  |  | -0.53656 |  | 0.051946 |  | 1
12.02.2024 19:00 | [5 empty] | 63.0551 |  |  | 52.9893 |  | 10.0658 |  |  | 4.9757 |  |  | 5.0048 |  |  | -0.029161 |  |  | -0.58437 |  | 0.050296 |  | 1
12.02.2024 20:00 | [5 empty] | 61.8122 |  |  | 52.4856 |  | 9.3266 |  |  | 4.98 |  |  | 5.0071 |  |  | -0.027038 |  |  | -0.54147 |  | 0.046655 |  | 1
12.02.2024 21:00 | [5 empty] | 61.4798 |  |  | 52.1164 |  | 9.3634 |  |  | 4.9799 |  |  | 5.008 |  |  | -0.028032 |  |  | -0.56132 |  | 0.046837 |  | 1
12.02.2024 22:00 | [5 empty] | 62.7157 |  |  | 52.3884 |  | 10.3273 |  |  | 4.9737 |  |  | 5.0034 |  |  | -0.029704 |  |  | -0.59544 |  | 0.051577 |  | 1
12.02.2024 23:00 | [5 empty] | 64.3737 |  |  | 53.6908 |  | 10.6829 |  |  | 4.9691 |  |  | 4.9972 |  |  | -0.028059 |  |  | -0.56309 |  | 0.0533 |  | 1
Итого | [5 empty] | 58.2541 |  |  | 49.4936 |  | 8.7604 |  |  | 952.03 |  |  | 945.5346 |  |  | 6.4954 |  |  | 0.70271 |  | 8.3643 |  | 192
| Tоп | = |  | Tраб |  |  |  | + |  | Tmax |  |  | + |  | Tmin | + |  | Tdt | + |  | Tэл.пит |  | + | Tош
| 192,00ч | = |  | 192,00ч |  |  |  | + |  | 0,00ч |  |  | + |  | 0,00ч | + |  | 0,00ч | + |  | 0,00ч |  | + | 0,00ч
Показания счётчиков
Дата и время | [5 empty] | M1, т | [5 empty] | M2, т | [5 empty] | Q, Гкал |  |  |  | Время раб., ч
04.02.2024 23:00 | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | 53.1439 |  |  |  | 1048
12.02.2024 23:00 | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | 61.5082 |  |  |  | 1240
Итого | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | 8.3643 |  |  |  | 192
Ответственный за учёт тепловой энергии: | [25 empty] | / |  | /
Представитель обслуживающей организации: | [25 empty] | / |  | /
Инспектор: | [25 empty] | / |  | /